«Утверждено»

Приказом МЭ КР  №___ от «___» _______20___г.

____________________________________

Министр Панкратов О.М.

Административный регламент государственных услуг, предоставляемых Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР

Административный регламент государственных услуг:

«Поверка или калибровка средств измерений по заявкам и договорам, с выдачей документа соответствующей формы – (пункт 44, главы 5 Единого реестра (перечня государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85)

- Общие положения

1. Предоставление данной государственной/муниципальной услуги осуществляется Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики (далее – ЦСМ) и его территориальными подразделениями.

2. Административный регламент данной услуги соответствует требованиям соответствующего стандарта услуги, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 июня 2014 года №303.

3. Ключевые параметры, заданные стандартом услуги:

(1) Общее время предоставления услуги: при калибровке до 30 календарных дней, при поверке до 10 календарных дней.

(2) Перечень документов, необходимых для получения услуги:

а) При калибровке – письмо установленного образца.

б) При поверке – график поверки или письмо установленного образца.

(3) Себестоимость услуги устанавливается в соответствии с действующим Прейскурантом тарифов, выполняемые ЦСМ утвержденным Министерством экономики Кыргызской Республики по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере антимонопольной политики.

(4) Результат услуги:

При калибровке:

- Сертификат калибровки средства измерений международного образца, включающий неопределённость измерений.

При поверке:

- Свидетельство о поверке государственного образца либо оттиск поверительного клейма, либо отметка в паспорте. Вид оформления результата поверки выбирается одним из трех вышеперечисленных и  зависит от типа и точности  средства измерений;

- Справка о непригодности государственного образца - в случае несоответствия средства измерения установленным требованиям.

2. Перечень процедур, выполняемых в процессе предоставления услуги

4. Производство услуги включает следующий набор процедур:

Таблица 1

| № | Название процедуры | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Прием письменного запроса на проведение поверки или калибровки средств измерений | Калибровка: Заполнение заявки предусмотрено в электронном виде на сайте http://www.nism.gov.kg или в лаборатории по видам измерений (формат заявки переработан и 90% заявителей выполняют заполнение заявки и письма в электронном формате). |
|  | Прием средств измерений на поверку или калибровку |  |
|  | Проведение поверки или калибровки средств измерений |  |
|  | Выдача поверенных или откалиброванных средств измерений с сертификатами калибровки, свидетельствами о поверке, справками о непригодности |  |

- Блок-схема взаимосвязи процедур

5. Логический порядок процедур, выполняемых при производстве услуги, изображен на блок-схеме ниже.

При калибровке

Фронт – офис

Бек – офис

Процедура 4

Процедура 3

Процедура 2

Процедура 1

Процедура 1

При поверке

Фронт – офис

Бек – офис

Процедура 2

Процедура 4

Процедура 3

Процедура 2

Процедура 1

- Описание процедур и их характеристики

Таблица 2

| Название процедуры и действий | Исполнитель, должностное лицо | Продолжительность действий (минуты, часы, дни) | Результат действий | Документ, регулирующий действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процедура 1. Прием письменного запроса на проведение поверки или калибровки средств измерений |  |  |  |  |
| Прием письменного запроса на проведение поверки или калибровки средств измерений | 1. При калибровке - специалист Управления администрирования и международных связей, либо без контактно, так как для заполнения заявки и писем для калибровки предусмотрена возможность осуществления подачи заявки на калибровку а также получение информации об измерительных возможностей лаборатории через сайт ЦСМ при МЭ КР http://nism.gov.kg 2. При поверке - специалист бюро приема средств измерений | До 1 часа | Запись в журнале регистрации документов | Стандарт государственной услуги Поверка или калибровка средств измерений по заявкам и договорам, с выдачей документа соответствующей формы. Раздел 5, пункт 44 |
| Результат процедуры 1: Регистрация письменного запроса |  |  |  |  |
| Продолжительность процедуры 1: До 1 часа |  |  |  |  |
| Тип процедуры 1: организационно-управленческая процедура |  |  |  |  |
| Номер следующей процедуры: 2 |  |  |  |  |
| Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: |  |  |  |  |
| Процедура 2. Прием средств измерений на поверку или калибровку |  |  |  |  |
| Прием средств измерений на поверку или калибровку | 1. При калибровке - персонал лабораторий согласно штатному расписанию | До 1 часа | 1. При калибровке - средство измерений регистрируется в журнале приема и выдачи средств измерений лаборатории и остается в лаборатории для проведения измерений. | Стандарт государственной услуги Поверка или калибровка средств измерений по заявкам и договорам, с выдачей документа соответствующей формы. Раздел 5, пункт 44 |
|  | 2. При поверке - специалист бюро приема средств измерений |  | 2. При поверке: - средство измерений регистрируется в журнале приема и выдачи средств измерений бюро приема средств измерений; - проводится передача средства измерений специалистам соответствующих поверочных лабораторий |  |
| Результат процедуры 2: Запись в журнале регистрации средств измерений (СИ) |  |  |  |  |
| Продолжительность процедуры 2: До 1 часа |  |  |  |  |
| Тип процедуры 2: при калибровке: специальная процедура При поверке: организационно-управленческая процедура |  |  |  |  |
| Номер следующей процедуры: 3 |  |  |  |  |
| Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: |  |  |  |  |
| Процедура 3. Проведение поверки или калибровки средств измерений |  |  |  |  |
| Проведение поверки или калибровки средств измерений | Весь персонал лабораторий согласно штатному расписанию и вне зависимости от должности | При калибровке - до 30 рабочих дней. При поверке - до 10 рабочих дней | - проведение калибровки и расчет неопределенности измерений; - проведение поверки; - оформление официального документа соответствующей формы, содержащего результаты поверки или калибровки (при поверке - свидетельство о поверке/справка о непригодности; при калибровке - сертификат калибровки международного образца); | В соответствии с требованиями процедуры калибровки или методики поверки |
| Результат процедуры 3: Оформление свидетельства о поверке / справки о непригодности или сертификата калибровки |  |  |  |  |
| Продолжительность процедуры 3: При поверке - до 10 рабочих дней При калибровке - до 30 рабочих дней. |  |  |  |  |
| Тип данной процедуры 3: специальная процедура |  |  |  |  |
| Номер следующей процедуры: 4 |  |  |  |  |
| Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: |  |  |  |  |
| Процедура 4. Выдача поверенных или откалиброванных средств измерений с сертификатами калибровки, свидетельствами о поверке, справками о непригодности |  |  |  |  |
| Выдача поверенных или откалиброванных средств измерений с сертификатами калибровки, свидетельствами о поверке, справками о непригодности | 1. При калибровке - персонал лабораторий согласно штатному расписанию. 2. При поверке - специалист бюро приема средств измерений | До 1 часа | 1. При калибровке - откалиброванное средство измерений с сертификатом калибровки на него выдается потребителю в соответствующей лаборатории. 2. При поверке - поверенное средство измерений со свидетельством о поверке/справкой о непригодности выдается потребителю в бюро приема средств измерений | Стандарт государственной услуги Поверка или калибровка средств измерений по заявкам и договорам, с выдачей документа соответствующей формы. Раздел 5, пункт 44 |
| Результат процедуры 4: откалиброванное или поверенное СИ с документом, удостоверяющим его калибровку или поверку. |  |  |  |  |
| Продолжительность процедуры 4: до 1 часа |  |  |  |  |
| Тип процедуры 4: при калибровке: специальная процедура При поверке 4: организационно-управленческая процедура |  |  |  |  |
| Номер следующей процедуры: |  |  |  |  |
| Способ передачи результата данной процедуры для начала следующей процедуры: |  |  |  |  |

Отказ в предоставлении услуги может быть осуществлен в случае:

- отсутствия необходимого эталонного оборудования для калибровки/поверки данного средства измерений;

- отсутствия эталонов уполномоченным органом в области стандартизации и проведению работ в области метрологии, находящихся во время обращения на рекалибровке за рубежом;

- несоответствия требованиям пунктов 3 и 12 данного стандарта;

- наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности

- Схема (алгоритм) выполнения процедуры 1.

Прием письменного запроса на проведение поверки или калибровки средств измерений

Прием письменного запроса на проведение поверки или калибровки средств измерений

При поверке - специалист бюро приема средств измерений

При калибровке - специалист управления администрирования и международных связей, либо прием осуществляется без контактно, в электронном формате.

Запись в журнале регистрации документов

Схема  (алгоритм) выполнения процедуры 2

Прием средств измерений на поверку или калибровку

При поверке - специалист бюро приема средств измерений

При калибровке - персонал лабораторий согласно штатному расписанию

При поверке - средство измерений регистрируется в журнале приема и выдачи средств измерений бюро приема средств измерений

При калибровке - средство измерений регистрируется в журнале приема и выдачи средств измерений лаборатории и остается в лаборатории для проведения измерений;

- проводится передача средства измерений специалистам соответствующих поверочных лабораторий

Запись в журнале регистрации средств измерений (СИ)

Схема (алгоритм) выполнения процедуры 3

Проведение поверки или калибровки средств измерений

Весь персонал лабораторий согласно штатному расписанию и вне зависимости от должности

- проведение поверки;

- проведение калибровки и расчет неопределенности измерений;

- оформление официального документа соответствующей формы, содержащего результаты поверки или калибровки (при поверке - свидетельство о поверке/справка о непригодности; при калибровке - сертификат калибровки международного образца)

Оформление свидетельства о поверке / справки о непригодности или сертификата калибровки

Схема (алгоритм) выполнения процедуры 4

Выдача поверенных или откалиброванных средств измерений с сертификатами калибровки, свидетельствами о поверке, справками о непригодности

При поверке - специалист бюро приема средств измерений

При калибровке - персонал лабораторий согласно штатному расписанию.

При поверке - поверенное средство измерений со свидетельством о поверке/справкой о непригодности выдается потребителю в бюро приема средств измерений калибровки, свидетельствами о поверке, справками о непригодности

При калибровке - откалиброванное средство измерений с сертификатом калибровки на него выдается потребителю в соответствующей лаборатории.

Выдача поверенных или откалиброванных средств измерений с сертификатами калибровки, свидетельствами о поверке, справками о непригодности

## 6. Контроль исполнения требований административного регламента

6. За исполнением требований административного регламента проводится внутренний (текущий) и внешний контроль.

1) Внутренний контроль проводит  Капаров М.Н.,  заместитель  директора  ЦСМ

2) Внутренний контроль осуществляется путем проведения регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламента, а также принятых в процессе предоставления услуги решений.

3) Периодичность проведения проверок составляет 1 раз в год.

Внеплановые проверки проводятся по заявлению потребителей услуги.

4) По результатам проведения проверок принимаются меры по устранению выявленных нарушений требований административного регламента услуги, а также рассматривается вопрос об ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. Внешний контроль за исполнением требований административного регламента услуги осуществляется комиссией, образуемой решением Министерства экономики Кыргызской Республики

1) Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которую могут быть внесены предложения по изменению административного регламента.

2) В течение 3 рабочих дней с момента подписания справки, она направляется в учреждение, предоставляющее данную услугу.

В месячный срок с даты поступления справки должны быть приняты меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, меры дисциплинарного и административного воздействия в отношении должностных лиц и сотрудников, допустивших данные нарушения.

При необходимости, также в установленном порядке инициируется внесение изменений в административный регламент.

3) Внешний контроль за исполнением требований административного регламента проводится 1 раз в год.

## 7. Ответственность должностных лиц за нарушение требований административного регламента

## 8. За нарушение требований административного регламента должностные лица и сотрудники ЦСМ несут ответственность в соответствии с  Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях  и трудовым законодательством Кыргызской Республики.

9. В случае передачи услуги или ее части в аутсорсинг на исполнение частным физическим и/или юридическим лицам, ответственность за соблюдение требований административного регламента предоставления услуги сохраняется за учреждением, ответственным за предоставление данной услуги.

8. Заключительные положения

10. Административный регламент подлежит пересмотру одновременно с пересмотром Стандарта услуги и по мере необходимости.

9. Разработчики административного регламента

| 1. | Руководитель эталонной лаборатории температуры | Денисова М.Г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Руководитель эталонной лаборатории давления | Баялиев А.Ж. |