Свод замечаний и предложений к проекту приказа

«Об утверждении строительной нормы СН КР23-05:2019 «Естественное и искусственное освещение»

| № п/п | Наименование министерств, ведомств и организаций (№ и дата писем) | Краткое содержание замечаний и предложений (дополнений) | Решение принято / не принято |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики № 05-6/7947 от 18.12.2018 г. Министр У. Кочкоров | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 2 | Министерство иностранных дел КР № 11-025-3/14029 от 24.12.18 г. министр Ч. Айдарбеков | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 3 | Министерство чрезвычайных ситуаций КР № 02-11/8089 от 19.12.2018 г. Министр Н.С. Мирзахмедов | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 4 | Министерство культуры, информации и туризма КР № 05-2/6285 от 14.12.2018 г. Министр А.Жаманкулов | Замечаний и предложений не имеет | - |
| 5 | Министерство внутренних дел КР № 1/9291 от 14.12.2018 г. Министр К. Джунушалиев | Замечаний и предложений не имеет | - |
| 6 | Министерство сельского хозяйства, пищевой промыш-ленности и мелиорации КР № 01-4/6219 от 13.12.2018 г. Министр Н. Мурашев | Замечаний и предложений не имеет | - |
| 7 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики № 11-1/8513 от 17.12.2018 г. Министр Г.К. Кудайбердиева | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 8 | Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики № 09-2/10395 от 13.12.2018 г. Министр Ж.К. Калилов | Замечаний и предложений не имеет | - |
| 9 | Министерство экономики Кыргызской Республики № 11-2/17884 от 21.12.2018 г. министр О. Панкратов | Замечаний и предложений не имеет Рекомендовано: 1. Пунктом 3 проекта приказа МСН 2.04-05-95 «Естественное и искусственное освещение» признается утратившим силу. В связи с чем, после утверждения вышеуказанных строительных норм, необходимо внесение изменений в Перечень нормативных документов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «Безопасность зданий и сооружений», утвержденный Приказом Центра по стандартизации и метрологии при МЭ КР от 09.04.2012 № 32; 2. В приложение А проекта строительных норм приведен перечень нормативных документов с пометкой «обязательное». В указанный перечень включены Законы КР которые не являются нормативными документами, а также приведен перечень ГОСТов, СНиПов, СП, которые в соответствии с Законом «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» относятся к документам по стандартизации. Применение стандартов в соответствии с Законом основано на принципе добровольности. 3. Следует отметить, что в соответствии со статьей 18 Закона КР «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» строительные нормы и правила относятся к документам по стандартизации, разработка и утверждение которых осуществляется органами исполнительной власти КР в пределах их полномочий. 4. Документ содержит нормативные требования и положения к уровню освещенности, применение которых обеспечивает необходимый уровень безопасности и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности. | - Учтено. После утверждения будет внесено изменение в Перечень нормативных документов. - Принято. Пометка «обязательное» изменен на пометку «справочное» - Согласно положения о системе нормативных документов в строительстве строительные нормы и правила разделены на строительные нормы и на строительные правила. В указанном документе предусмотрена разработка строительной нормы, как нормативный документ, утверждаемый в рамках делегирования полномочий Госстроем с регистрацией в Министерстве юстиции КР. - Учтено, что при этом разработка АРВ не требуется |
| 10 | Министерство финансов Кыргызской Республики № 17-1-2/15263 от 31.12.2018 года Министр Б.Ж. Жеенбаева | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 11 | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики №01-1/4-17154 от 21.12.2018 года Министр К.С. Чолпонбаев | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 12 | Госкомитет информационных технологий и связи КР 02-3/6014 от 12.12.2018 г. Председатель Б.Н. Шаршембиев | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 13 | Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР № 09-5/15304 от 19.12.2018 г. Председатель Э.К. Осмонбетов | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 14 | Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики № 03/4791 от 18.12.18 г. Директор Дж. Джунушев | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 15 | Министерство юстиции КР № 02-5/20-577 от 17.01.2019 г. Зам. министра М. Есеналиев | 1. Отмечаем о необходимости указать реквизиты актов, которыми были утверждены стандарты (ГОСТы), с учетом требований статьи 16 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»; 2. Оформить приложение в соответствии с пунктами 27, 28 Инструкции по разработке проектов подзаконных актов Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2017 года № 313; 3. Таблицы в тексте проекта предлагаем оформить в виде приложений в соответствии с указанной Инструкцией; 4. Информацию, отраженную во введении, предлагаем включить в справку-обоснование проекта, в соответствии со статей 25 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»; 5. Принимая во внимание статью 24 указанного Закона, предлагаем наименование проекта приложения на английском языке исключить; 6. Предлагаем пересмотреть на предмет актуальности приложение А (перечень НПА) к примеру, Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений» утратил силу в соответствии с Законом КР от 2 апреля 2015 года № 69; 7. Предлагаем проект приложения дополнить главой, предусматривающей определение сокращений и обозначений по тексту; 8. В соответствии с пунктом 1.2 проекта Норм они не распространяется на проектирование освещения лечебно-профилактических учреждений. При этом, в пункте 5.3 определены требования к освещению в палатах и спальных санаториев, в смотровых и перевязочных; 9. Одновременно, учитывая, что проект разработан в рамках делегированных нормотворческих полномочий и будет обязателен для соблюдения, предлагаем ряд приложений, отмеченных как рекомендуемые или справочные, пересмотреть; 10. Исходя из итогов проведенной экспертизы проекта приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм по естественному и искусственному освещению» выносится заключение с замечаниями и предложениями. | 1. Принято.Согласно статьи 16 при применении на иной нормативный правовой акт или его структурный элемент указываются: вид и наименование нормативного правового акта; дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта. Между тем, стандарты (ГОСТы) являются межгосударственным стандартом и его принятие и регистрация регулируются Кыргызстандартом. Согласно требования ЕАСС-Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации ГОСТ1.5-2001 «Стандарты Межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». 2. Принято. В титульном листе указано «приложение». В пунктах 27 и 28 Инструкции по разработке проектов подзаконных актов Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2017 года № 313 приложение нумеруется арабскими цифрами. Между тем при оформлении приложения учтены требования пункта 9 Положения о системе нормативных документов, утвержденный приказом Госстроя от 11 июня 2018 года №13-нпа и зарегистрированный в Минюсте 18 июня 2018 года №122. 3.Принято. В связи с изложенным в пункте настоящего свода замечаний и предложений согласно пункта 4.5.5 ГОСТ 1.5 -2001 таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении стандарта. 4. Принято. Данная информация отражена в справке – обоснования, а также в тексте нормативного документа, так как справка обоснование в последующем не входит в текст нормативного документа при его опубликовании. Кроме того в пункте 3.5 ГОСТ предусматривает элемент «Введение» приводят, если существует необходимость обоснования причин разработки нормативного документа 5. Это требование международной организации по стандартизации и в приложении 4 Положения о системе нормативных документов, утвержденного приказом Госстроя от 11 июня 2018 года №13-нпа и зарегистрированный в Минюсте 18 июня 2018 года №122 предусмотрена указание нормативного документанарусском, на кыргызском и на английском языках. 6. Не принято.В соответствии с абзацем 1 Закона КР от 2 апреля 2015 года № 69, Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений» признан утратившим силу с даты вступления в силу соответствующих технических регламентов Таможенного союзана территории Кыргызской Республики. Между тем по настоящее время не принят техрегламент Таможенного союза, следовательно указанный Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений»и «Безопасность строительных материалов»действуют на территории Кыргызской Республики. 7.Принято.Приложение А дополнен примечанием, указывающие сокращения. Кроме того, полное название сокращений приведены при его первом упоминании в нормативном документе. 8. Принято В пункт 1.2 внесены изменения с учетом пункта 5.3 и Приложения М1. 9. Принято. Пересмотрен. 10. Замечания и предложения Минюста рассмотрены и по результатам подготовлен настоящий Свод замечаний и предложений. |
|  | Министерства юстиции КР № 02-5/20-1981 от 13.02.2019 Министр юстиции Кыргызской Республики М.Т. Джаманкулов | При повторном рассмотрении согласован без замечаний и предложений. Исходя из итогов проведенной экспертизы проекта приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм по естественному и искусственному освещению» выносится положительное заключение. |  |
| 6 | Научно- исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (РАССН) от 04. 02.2019 года №06/22 | Проект СН КР 23-05:2019 составлен грамотно и отражает современные нормы искусственного и естественного освещения на основе общепринятых показателей. В области естественного освещения проект адаптирован к световому климату Кыргызской Республики. Внедрение СН КР 23-05:2019 в практику строительства позволит повысить комфортность освещения зданий и сооружений и будет способствовать рациональному расходу электроэнергии. 1. В приложении А заменить СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий» на обновленный документ СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения.» и Приложение А дополнить СП 323.1325800.2017. «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения», в котором отражены правила расчета наружного освещения городских территорий - улиц, дорог, площадей, парков и дворовых пространстви дополнить СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». - В пункте 5.14 заменить ссылку СП 23-102 на СП 367.1325800. 3. Дополнить пунктом 11.1.16 следующего содержания: «11.1.16 Расчет наружного освещения проводится по методике, изложенной в СП 323.1325800». - - В позиции 62 и 74 Приложения Б исправить допущенную опечатку. - С учетом сделанных замечаний документ рекомендуется к утверждению. | - Принято. СП 367.1325800.2017, СП 323.1325800.2017, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» дополнены в приложении А,в качестве нормативного документа стран ЕАЭС и для рекомендуемого использования в качестве свод правил. - Принято. В редакции «5.14. Расчет естественного освещения помещений проводится согласно методике, приведенной в СП 367.1325800». - Принято. В редакции «11.1.16 Расчет наружного освещения проводится согласнометодике, приведенный в СП 323.1325800». - Принято. - Замечания приняты и устранены. |

Директор 																	А.Садыков

Свод замечаний и предложений заинтересованных организаций

к СН КР 23-05:2019  «Естественное и искусственное освещение»

| № п/п | Наименование министерств, ведомств и организаций (№ и дата писем) | Краткое содержание замечаний и предложений (дополнений) | Решение принято / не принято |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Научно- исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (РАССН) от 06.11.2018 года№794/22 | Институт согласен на использование в качестве основы положений свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» при актуализации строительных норм по освещению для условий Кыргызской Республики с учетом требований ЕАЭС. | Принято. |
| 2 | Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет) 05.11.2018 года и № 09/2449 | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 3 | Департамент Государственной экспертизы Госстроя от 15.11.2018 года № СА-05/1527 | - Изучением данных требований установлено что указанные материалы, устанавливающие нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также норм искусственного освещения селитебных территорий, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий имеют важное значение для проектирования современных зданий и сооружений , а также архитектурной среды. - Департамент не имеет предложений по указанному проекту и предлагает вести совместную работу с доктором архитектуры Смирновым Ю.Н. | - Принято. - Принято. Привлечен к разработке от КРСУ доктор архитектуры, профессор Смирнов Ю.Н. и от КГУСТА к.т.н., доцент Матазимов Б.С. |
| 4 | Проектная фирма ОсОО «Гарант проект» от 14.11.2018 года № 119/2 | Замечаний, предложений не имеет и рекомендует к утверждению | Принято |
| 5 | ОАО « Промпроект» | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 6 | ПИ «Кыргыздортранспроект» при Минтрансе КР 05.112018 г. № 06/Д-1001 | - Не учтены нормативные документы по соблюдению требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). - Отсутствуют в «Приложении А» ссылки на действующие следующие ГОСТы. - ГОСТ 33175-2014 Дороги автомобильные общего пользования «Горизонтальная освещенность от искусственного освещения» Методы контроля. - ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования «Горизонтальная освещенность от искусственного освещения» Технические требования. - ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования «Опоры стационарного электрического освещения» Технические требования. - ГОСТ 32949-2014 Дороги автомобильные общего пользования «Опоры стационарного электрического освещения». Методы контроля. - ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний. - ГОСТ Р 56334-2015 Тоннели автодорожные. Освещение искусственное. Нормы и методы расчета. - ГОСТ Р 56239-2014 Тоннели автодорожные. Искусственное освещение. Методы измерения нормируемых параметров. - ГОСТ Р 55843-2013 Освещение аварийное автодорожных тоннелей. Нормы. - ОДМ 218.8.007-2016 методические Рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования. | Принято |
| 7 | Союз строителей КР №Кр СС-73 от 16 ноября 2018 года | 1.Необходимо разработка тематического плана по переработке, актуализации, гармонизации в строительстве с указанием срока выполнения и исполнителей. Проект Сн КР 23-05 не относится к первоочередным. - Необходимо указать, что проект СН разработан взамен МСН2.04.05-95 с использованием норм Российской Федерации, если на это имеются соответствующие разрешения. - Сфера действия рассматриваемого СН распространяется согласно п.1.1 на проектирование зданий, сооружений, в то же время некоторые положения определяют требования к измерениям освещенности, контролю в процессе приемки и эксплуатации объектов. - Неудачная компоновка документа, особенно таблиц в основном тексте и приложениях, значительно усложняющих пользование таблицами. - Необоснованно увеличен перечень нормативных документов (Приложение А), значительная часть которых в СН не используется и не имеет отношения к проектированию и строительству. При этом не ясно «происхождение» некоторых документов, например, МУ 5046. Достаточно в тексте СН указать конкретные требования к светопрозрачным материалам, светильникам или иному осветительному оборудованию. - Стилистически необоснованное изложение некоторых положений, условий, требований. - Учитывая современную тенденцию гармонизации НТД в строительстве, в целях более удобного пользования СН следует некоторые требования СанПин ввести непосредственно в строительные нормы без отсылки к гигиеническим требованиям, например, по инсоляции. - Есть ли необходимость включения в рассматриваемый документ требований «о профилактическом ультрафиолетовом облучении» (п.4.7), которое в нашей стране используется, как правило, для санитарной обработки помещений, в не в целях освещения. - Не ясно почему таблицы 4.1 – 4.3, определяющие конкретные требования к освещенности помещений, включены в раздел «Общие положения». Необходимо вынести таблицы в приложение или включить в состав тех разделов, в которых имеются ссылки на эти таблицы. - Не ясен смысл 2-го абзаца п.5.1 в части некоторых помещений и норм их проектирования. - Не дано определение «светодиодов естественного света» (п.5.2). - Учитывая, что в разделе 5 не используется и не упоминается коэффициент светового климата, таблицу 5.1 следует вынести в Приложение. - Нет необходимости в документы, определяющие нормативные требования, включать правила оформления рабочих чертежей и состав проектной документации, регламентируемые соответствующими ГОСТами, СП и др. НТД (п.7.1.1). - Не ясен показатель «индекс помещения» в таблице 7.2; 7.4, где он приведен и что означает. - Архитектурное освещение зданий (п.7.5.6.1) не должно создавать дискомфортных условий не только пешеходам, но и жителям. - Нечетки схемы, нормативы, рисунки в приложениях. | - Тематический план разработки строительных норм из республиканского бюджета до 2021 года имеются в Госстрое.. Данный СН разрабатывается в договорных условиях за счет средств заказчика- ПРООН. Кроме того МСН 2.04.05-95 устарели, не отвечает требованиям энергоэффективности и требует актуализации согласно законодательству Кыргызской Республики. - Принято. Разрешение на использование СП 52.13330.2016 как основу имеется. - К обсуждению - Не принято - Принято. 6.Принято . 7. Принято. 8. Принято пункт 4.7 пересмотрен. 9. Не принято 10. Не принято 11. Принято Принято. |
| 8 | Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения КР № 08/2-2-2395 от 13 ноября 2018 года | Данного проекта не указаны санитарно-эпидемиологические правила и нормативы рассматривающие нормы естественного и искусственного освещения на объектах, утвержденный постановлением ПКР от 11.04.2016 г № 201 «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения». Рекомендуем дополнить следующим перечнем санитарных норм и правил: - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы на персональных электронно-вычислительных машинах" согласно приложению 2; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунально-бытового назначения по оказанию парикмахерских и косметических услуг населению" согласно приложению 4; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях" согласно приложению 5; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" согласно приложению 6; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией" согласно приложению 7; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте" согласно приложению 8; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" согласно приложению 9; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к лечебно-профилактическим организациям" согласно приложению 13; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации аквапарков и бассейнов, бань, банно-оздоровительных комплексов и саун, прачечных и банно-прачечных комбинатов, химчисток, гостиниц, общежитий, кладбищ и объектов похоронного назначения" согласно приложению 22. | Принято. Значения согласно этих Санитарных норм учтены в таблице М1 Приложения М и приведен ссылка в конце таблицы на эти нормы. |
| 9 | ПФ «Горпроект» № 106 от 23.11.2018 г. | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 10 | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР № 04-1/868 от 22.11.2018 г | 1. Элемент документа «Предисловие»: - исключить сведения «Пересмотрены» т.к. в п. 3. данного элемента указана информация «Взамен СНиП КР 23-05-95»; - уточнить правильность написания обозначений документов «СНиП КР 23-05-95 и МСН 2-04-05-95» т.е. указать МСН 2-04-05-95 (СНиП КР 23-05-95)». 2. Раздел 1 «Область применения», Раздел 4 «Общие положения». Целесообразно при изложении применять одно и тоже же понятие, т.е. или «строительные нормы» или «нормы». 3. п. 4.7. исключить наименование методических указаний МУ 5046, т.к. в приложении А. приведено его наименование. 4. п.п. 5.14, 6.3 абзац а), Приложение А. Уточнить правильность обозначения документа СНиП КР 23-02 или СНиП 23-02. 5. п. 7.6. предлагаем включить ссылку на ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» т.к. светильники для освещения зон повышенной опасности должны иметь степень защиты от воздействия окружающей среды не менее IP65 и класс защиты от поражения электрическим током I или II. 6. п. 7.7.1, 4 абзац, п. 7.7.6, 2 абзац. Указать ссылку на ГОСТ МЭК 60598-1-2002 и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 вместо ссылки на ГОСТ МЭК 60598. 7. Приложение А. Рекомендуем: - оформить перечень ссылочных межгосударственных документов по стандартизации в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений; - уточнить ссылку на ГОСТ EN 410-2014, СП 23-102-2003, СанПин 2.2.1-2.1.1.004-03, т.к. по тексту данного документа отсутствует ссылки на эти документы; - указать вместо ГОСТ 14254-96-ГОСТ 14254-2015, вместо ГОСТ 24940-96-ГОСТ 24940-2016; - исключить ссылку на ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, т.к. он отменен и включить ссылку на ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые»; - привести ссылку на Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» т.к. в проекте документа применяются стандартизированные единицы величин (номинальная толщина стекла в миллиметрах и т.д); - учесть предложения проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект» в части включения ссылок на документы по стандартизации, которые содействуют выполнению требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Вместе с тем ЦСМ рекомендует включить показатели энергетической эффективности искусственного освещения в проект разрабатываемого документа. ЦСМ просит принять к сведению, что разработанный Вами документ относится к сводам правил, согласно Закона Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике». Своды правил должны пройти учетную регистрацию в национальном органе по стандартизации Кыргызской Республике (ЦСМ) в соответствии с требованиями ПР 146-1-001:2012 «Правила разработки, утверждения и применения сводов правил» (п. 3.12). | 1. Принято - заменено на «ПЕРЕРАБОТАНЫ»; - уточнено обозначение документа – МСН 2.04-05-95. 2. Принято. Применено понятие «строительные нормы». - Принято - Принято, исправлены ссылки в тексте - Принято, ГОСТ 12.2.007.0-75 включена в Приложении А и приведена ссылка в тексте. - Принято, приведены в порядок - Принято - оформлено согласно требованиям ГОСТ 1.5-2001 «Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» в соответствии «Положения о системе нормативных документов в строительстве»; - уточнена ссылка на СП 23-102-2003, исключены из перечня нормативных ссылок ГОСТ EN 410-2014 и СанПин 2.2.1-2.1.1.004-03, т.к. данные НТД не действуют на территории КР; - принято; - принято; - принято, включено в нормативные ссылки; - принято, включено в нормативные ссылки. - принято. - Регистрация осуществляется согласно «Положения о системе нормативных документов в строительстве». |

Директор                                                                                                      А.Сыдыков