Статистические данные, характеризующие современное положение энергосистемы Кыргызстана

Электрическая энергия

| Генерирующие мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГЭС | Год ввода | Установленная мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт |
| Крупные ГЭС |  |  |  |
| Токтогульская ГЭС | 1975 | 1200 | 1200 |
| Курпсайская ГЭС | 1981 | 800 | 800 |
| Таш-Кумырская ГЭС | 1985 | 450 | 450 |
| Шамалды-Сайская ГЭС | 1994 | 240 | 240 |
| Учкурганская ГЭС | 1961 | 180 | 175 |
| Ат-Башинская ГЭС | 1970 | 40 | 37 |
| Камбаратинская ГЭС-2 | 2010 | 120 | 90 |
| Итого крупные ГЭС | 7 | 3030 | 2992 |
| ТЭЦ |  |  |  |
| ТЭЦ г. Бишкек | 1961 | 812 | 650 |
| ТЭЦ г. Ош | 1966 | 50 | 17 |
| Итого ТЭЦ | 2 | 862 | 667 |
| Малые ГЭС |  |  |  |
| ОАО «Чакан ГЭС» (9 МГЭС) | 1928-1958 | 38,5 | 16 |
| Калининская ГЭС | 1954 | 1,4 | 0,7 |
| Ысык-Атинская ГЭС | 2008 | 1,6 | 0,9 |
| Найманская ГЭС | 2005 | 0,6 | 0,4 |
| АООТ «Саттелит-2005» | 2016 | 0,2 | 0,1 |
| Тегирментинские ГЭС | 2017 | 6,1 | 6,0 |
| Итого малые ГЭС | 7 | 48,4 | 24,1 |
| ВСЕГО | 16 | 3940,4 | 3683,1 |

Примечание: 53% всех мощностей энергосистемы Кыргызстана были введены более 40-50 лет назад, оставшихся 37% были введены в эксплуатацию свыше 30 лет назад.

Баланс воды в Токтогульском водохранилище

Выработка электроэнергии по энергосистеме Кыргызстана

за 2008-2018 гг., (млн. кВтч)

| Год | Всего выработка э/э млн. кВтч | В т.ч. на ГЭС | В т.ч. на ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 11 769 | 10 757 | 1 012 |
| 2009 | 11 067 | 10 103 | 964 |
| 2010 | 12 049 | 11 261 | 787 |
| 2011 | 15 142 | 14 314 | 828 |
| 2012 | 15 154 | 14 184 | 970 |
| 2013 | 13 995 | 13 100 | 896 |
| 2014 | 14 415 | 13 161 | 1 254 |
| 2015 | 12 786,4 | 10 880,2 | 1 906,2 |
| 2016 | 12 843,6 | 11 245,4 | 1 598,2 |
| 2017 | 15 151,4 | 13 939,9 | 1 211,5 |
| 2018 | 15 472,7 | 14 101,9 | 1 370,9 |

Потребление электроэнергии по категориям потребителей распределительных электроэнергетических компаний (РЭК) 
за 2007 – 2018 гг. (млн. кВтч)

| Год | всего | пром | бюджет | сельхоз | население | прочие | насосные станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | 6502 | 820 | 762 | 56 | 3898 | 964 | 0,0 |
| 2008 г. | 6169 | 732 | 784 | 92 | 3515 | 1044 | 0,0 |
| 2009 г. | 6135 | 813 | 709 | 85 | 3445 | 1081 | 0,0 |
| 2010 г. | 6323 | 820 | 784 | 81 | 3646 | 991 | 0,0 |
| 2011 г. | 7905 | 998 | 882 | 90 | 4871 | 1062 | 0,0 |
| 2012 г. | 8769 | 885 | 963 | 109 | 5643 | 1166 | 0,0 |
| 2013 г. | 9050 | 888 | 942 | 112 | 5874 | 1227 | 0,0 |
| 2014 г. | 10117 | 1147 | 877 | 90 | 6796 | 1207 | 0,0 |
| 2015 г. | 9 369,4 | 1066,7 | 673,2 | 49 | 6100 | 990,2 | 490,3 |
| 2016 г. | 9 242,6 | 1033,4 | 658,7 | 37,7 | 6008 | 1006,1 | 498,7 |
| 2017 г. | 10034,6 | 1141,9 | 691,1 | 38,4 | 6536,3 | 1088,3 | 538,6 |
| 2018 г. | 10 194,7 | 1228,6 | 602,5 | 38,6 | 6794,4 | 1094,2 | 436,4 |

Сведения о технических потерях электроэнергии в натуральном

и денежном выражении

| № п/п | Наименование энергокомпании | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем млн. кВтч | Сумма млн. сом | % | Объем, млн. кВтч | Сумма млн. сом | % |
| 1 | ОАО «Северэлектро» | 992,1 | 350,3 | 15,4 | 784,0 | 650,9 | 13,9 |
| 2 | ОАО «Востокэлектро» | 294,8 | 83,9 | 17,5 | 268,9 | 192,7 | 17,1 |
| 3 | ОАО «Ошэлектро» | 407,1 | 159,8 | 16,4 | 342,0 | 247,1 | 14,6 |
| 4 | ОАО «Жалалабатэлектро» | 273,9 | 94,2 | 16,8 | 213,0 | 135,3 | 14,1 |
|  | Итого | 1 967,9 | 688,2 |  | 1 607,9 | 1 226,0 |  |
|  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |
| 1 | ОАО «Северэлектро» | 787,8 | 597,9 | 14,3 | 747,8 | 575,1 | 12,7 |
| 2 | ОАО «Востокэлектро» | 239,7 | 137,8 | 15,6 | 253,6 | 121,7 | 15,4 |
| 3 | ОАО «Ошэлектро» | 293,0 | 176,4 | 12,9 | 321,5 | 173,2 | 12,8 |
| 4 | ОАО «Жалалабатэлектро» | 172,8 | 101,3 | 12,0 | 204,3 | 110,1 | 12,8 |
|  | Итого | 1 493,3 | 1 013,4 |  | 1 527,2 | 980,1 |  |
|  |  | 2018 год |  |  |
| 1 | ОАО «Северэлектро» | 760,0 | 621,7 | 12,3 |
| 2 | ОАО «Востокэлектро» | 237,2 | 138,3 | 14,3 |
| 3 | ОАО «Ошэлектро» | 332,3 | 212,3 | 12,5 |
| 4 | ОАО «Жалалабатэлектро» | 208,5 | 133,2 | 12,7 |
|  | Итого | 1 538,0 | 1 105,5 |  |

Количество аварийных отключений в РЭК за период 2007-2018 гг.

| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные отключения | 11856 | 13466 | 13001 | 12578 | 13462 | 13014 | 9868 | 9217 | 7632 | 6892 | 6113 | 5425 |

График аварийных отключений

Примечание: количество аварийных отключений в 2018 году по сравнению с 2014 годом, уменьшились на 41,1 %.

Количество абонентов в РЭК (февраль 2019 г.)

| Компании | Население | Бюдж-ые | Пром-е | Прочие | Сельхоз | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Северэлектро» | # 543 787 | # 1 161 | # 2 314 | # 26 443 | # 1 142 | # 574 847 |
| ОАО «Востокэлектро» | # 174 236 | # 817 | # 1 225 | # 10 177 | # 197 | # 186 652 |
| ОАО «Ошэлектро» | # 392 521 | # 1 010 | # 2 208 | # 24 535 | # 1 518 | # 421 792 |
| ОАО «Жалалабатэлектро» | ## 212 314 | ## 658 | ## 390 | ## 15 919 | ## 396 | # 229 677 |
| Всего по компаниям | ## 1 322 858 | ## 3 646 | ## 6 137 | ## 77 074 | ## 3 253 | # 1 412 968 |

С 1 августа 2015 года приказом Госагентства от 31.07.2015 г. № 142 установлены следующие тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей (без учета налогов):

| № п/п | Категории потребителей | Ед.изм | Тарифы для конечных потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, в том числе: | тыйын/кВтч |  |
| 1.1 | при потреблении до 700 кВтч в месяц (кроме жителей высокогорных районов в период с 1 октября по 1 мая) | тыйын/кВтч | 77,0 |
| 1.2 | проживающее в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, при потреблении до 1000 кВтч в месяц в период с 1 октября по 1 мая | тыйын/кВтч | 77,0 |
| 1.3 | При потреблении свыше 700 кВтч и 1000 кВтч в месяц | тыйын/кВтч | 216,0 |
| 1.4 | для Токтогульского района, села Жазыкечуу г. Каракуль и г. Каракуль Джалал-Абадской области при потреблении в пределах 150 кВтч/месяц | тыйын/кВтч | 8,8 |
| 2 | Небытовые (бюджетные, промышленные, сельскохозяйственные, прочие) | тыйын/кВтч | 224,0 |
| 2.1 | Городской электрический транспорт (троллейбусные ДЭПО) | тыйын/кВтч | 158,0 |
| 3 | Насосные станции | тыйын/кВтч | 77,9 |
| 3.1 | для насосных станций Токтогульского района, села Жазыкечуу г. Каракуль и г. Каракуль Джалал-Абадской области | тыйын/кВтч | 8,9 |

Стоимость электрической энергии

За 2014-2018 гг. стоимость электрической энергии составила: (сом/кВтч)

| Наименование статьи затрат | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии, в том числе: - на ГЭС - на ТЭЦ | 0,55 0,17 3,64 | 0,98 0,13 4,11 | 0,51 0,11 2,59 | 0,51 0,12 2,96 | 0,52 0,14 3,36 |
| Передача | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,30 | 0,23 |
| Распределение | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,58 |
| НДС и НСП | 0,8 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,09 |
| Технические потери | 0,15 | 0,22 | 0,11 | 0,13 | 0,12 |
| Итого | 1,44 | 1,98 | 1,40 | 1,61 | 1,55 |
| Средневыставленный тариф | 0,97 | 1,28 | 1,36 | 1,39 | 1,40 |
| Дефицит тарифа | 0,47 | 0,70 | 0,04 | 0,22 | 0,15 |

Информация по производственной себестоимости

ОАО «Электрические станции» (тыйын/кВтч)

| № | Показатели | 2015 год факт | 2016 год факт | 2017 год факт | 2018 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токтогульская ГЭС | 14,71 | 14,46 | 10,24 | 11,67 |
| 2 | Курпсайская ГЭС | 6,16 | 6,98 | 5,24 | 6,7 |
| 3 | Каскад Токтогульских ГЭС | 11,01 | 11,43 | 8,33 | 9,8 |
| 4 | Ташкумырская ГЭС | 15,52 | 16,46 | 16,76 | 17,21 |
| 5 | Шамалдысайская ГЭС | 6,94 | 7,82 | 7,56 | 9,37 |
| 6 | Учкурганская ГЭС | 8,71 | 8,47 | 8,40 | 9,46 |
| 7 | Предприятие строящихся ГЭС | 11,61 | 12,26 | 12,33 | 13,29 |
| 8 | Атбашинская ТГЭС | 40,43 | 45,15 | 49,21 | 52,73 |
| 9 | Камбаратинская ГЭС | 54,53 | 58,76 | 90,95 | 69,22 |
| 10 | ГЭС (всего) | 14,02 | 14,60 | 12,29 | 13,62 |
| 11 | ТЭЦ г. Бишкек | 225,91 | 262,65 | 296,36 | 336,1 |

Тепловая энергия

Действующие тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей (без учета налогов) установлены с 1 апреля 2015 года приказом Госагентства от 11.12.2014 г. № 46.

| № п/п | Категории потребителей | Ед. изм | Тарифы для конечных потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию |  |  |  |
| 1. | Население | сом/Гкал | 1 134,76 |
| 2. | Небытовые абоненты (промышленность, бюджетные, прочие) | сом/Гкал | 1 695,1 |
| Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| 1. | Население (за тепловую энергию в горячей воде) | сом/Гкал | 981,76 |
| 2. | Население (за горячую воду по приборам учета) | сом/м3 | 64,38 |
| 3. | Небытовые абоненты (промышленность, бюджетные, прочие) за тепловую энергию в горячей воде | сом/Гкал | 1 695,1 |
| 4. | Небытовые абоненты (промышленность, бюджетные, прочие) за горячую воду по приборам учета | сом/м3 | 97,19 |

Стоимость тепловой энергии

| Наименование статьи затрат | Ед. изм. | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость выработки на ТЭЦ г. Бишкек | (сом за 1 Гкал) | 802,2 | 809,0 | 938,3 | 1 004,6 | 904,5 |
| Полезный отпуск т/э потребителям ОАО“Бишкектеплосеть” | (тыс.Гкал) | 1 479,9 | 1 392,2 | 1 291,2 | 1 459,4 | 1 405,9 |
| Собственные затраты ОАО “Бишкектеплосеть” | (тыс.сом) | 630 117,9 | 707 218,9 | 768 416,0 | 924 482,3 | 1 017 885,0 |
| Распределение ОАО “Бишкектеплосеть” | (сом за 1 Гкал) | 425,8 | 508 | 595,1 | 633,5 | 724,0 |
| Рентабельнось (15%) | (сом за 1 Гкал) | 178,3 | 240 | 227,8 |  |  |
| Итого | (сом за 1 Гкал) | 1 406,3 | 1 557,0 | 1 761,2 | 1 638,1 | 1 628,5 |

Примечание: 1 гигакаллория =1 163 кВтч;

С 2017 года в соответствии с новой «Методикой определения себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования тарифов на тепловую энергию» утвержденной приказом ГАРТЭК при ПКР от «14» марта 2016 г. № 2, капитальные вложения и основной долг по кредитам включены в себестоимость продукции, в связи, с чем рентабельность за эти годы исключена.

Информация о количестве котельных

Всего Госагентством регулируется 278 котельных, из них:

- ГП «Кыргызтеплоэнерго» («Кыргызжилкоммунсоюз») – 132 котельные;

- КП «Бишкектеплоэнерго» - 70 котельных;

- Ошское МП «Теплоснабжения» - 69 котельных;

- Прочие теплоснабжающие организации – 7 котельных.