Приложение 2

Технические требования

к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов

Глава 1. Понятия и термины

- Настоящие Технические требования определяют общие требования к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов.

- В настоящих Технических требованиях используются следующие понятия и термины:

- автоматизированная система управления автозаправочной станцией – это решение задачи автоматизации автозаправочных станций (далее – АЗС), использующее подсистемы и необходимое оборудование, обеспечивающее управление функциями АЗС;

- контрольно-кассовые машины – технические (аппаратно-программные) средства с фискальной памятью или виртуальные контрольно-кассовые машины, предназначенные для использования при денежных расчетах, осуществляемых при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг посредством наличных денег и электронных денег, платежных банковских карточек и чеков;

- топливораздаточная колонка – колонка на автозаправочной станции, автомобильной газозаправочной станции и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по заправке автомашин нефтепродуктами;

- уровнемер – это прибор, задача которого состоит в непрерывном измерении параметров нефтепродуктов (уровень, объем, температура и плотность) в резервуарах;

- Х-отчет – промежуточный отчет контрольно-кассовой машины без гашения итоговой суммы;

- Z-отчет – отчет контрольно-кассовой машины с гашением, производится в конце рабочего дня субъекта.

Глава 2. Общие технические требования к автоматизированной системе управления автозаправочной станцией

- Для сферы торговли нефтепродуктами управление процессом отпуска нефтепродуктов с топливораздаточной колонки и регистрация результатов отпуска должны производиться автоматизированной системой управления автозаправочной станцией, обеспечивающей комплексную работу топливораздаточной колонки и контрольно-кассовой машины. Главным условием комплексного взаимодействия является возможность блокировки отпуска нефтепродуктов до оформления чека контрольно-кассовой машины.

- Основным требованием к работе автоматизированной системы управления АЗС является использование контрольно-кассовых машин, включенных в Государственный реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики.

- Управление автоматизированной системы управления АЗС, должно проводиться топливораздаточной колонкой, работающей по соответствующему протоколу передачи данных, обеспечивающий ведение наблюдения за состоянием топливораздаточной колонки в режиме реального времени.

- Общие технические требования, предъявляемые к автоматизированной системе управления автозаправочной станцией АЗС:

- требования к структуре и функционированию системы:

- функционирование выбираемой системы и ее подсистем должно осуществляться в долговременном, круглосуточном и непрерывном режиме с предусмотренными запланированными перерывами на регламентные работы;

- система должна обладать модульной архитектурой и, в случае необходимости, позволять наращивать функциональность своих подсистем на базе единой технологической и архитектурной платформы;

- требования к надежности и информационной безопасности:

- доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям, с учетом их служебных полномочий. Каждому пользователю системы должен быть определен объем функциональности системы, к которой он допущен;

- действия субъектов и процессов, задействованных в системе, должны производиться через специализированные интерфейсы системы;

- присвоение ролей пользователям должно осуществляться администратором системы;

- требования к эргономике:

- система должна иметь интуитивно понятный и несложный для восприятия интерфейс. Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический пользовательский интерфейс;

- должно быть обеспечено наличие локализованного интерфейса, особенно для организации взаимодействия с пользователем (на государственном и официальном языке);

- требования к сохранности информации при авариях:

- программное обеспечение системы должно автоматически восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств;

- должна быть предусмотрена возможность резервного копирования;

- при отключении электроэнергии автоматически сохранять (без потерь) последние заносимые данные.

- требования к функциям, выполняемым системой:

- осуществлять продажу нефтепродуктов через топливораздаточную колонку, в случае, если отпуск задан в литрах (объем), в деньгах (на сумму) или «до полного бака»;

- при необходимости, осуществлять продажу сопутствующих товаров и услуг;

- осуществлять оплату за нефтепродукты, сопутствующие товары и услуги с помощью различных платежных средств (наличные, пластиковые карты банковских и прочих платежных систем);

- осуществлять выполнение кассовых операций (возврат товара, печать копии чека, просмотр информации по чеку, внесение в кассу, инкассация, печать Х-отчета и Z-отчета);

- осуществлять открытие/закрытие смен на АЗС;

- осуществлять прием нефтепродуктов и сопутствующих товаров (при необходимости);

- осуществлять генерацию сменных и других отчетов по результатам работы АЗС и передачу этих данных в другие системы;

- обеспечить сопряжение с устройствами измерения параметров нефтепродуктов (уровнемеры) в резервуарах, осуществлять измерение, фиксацию и передачу данных в другие системы;

- обеспечить работу с различным дополнительным оборудованием (сканеры штрих-кодов, терминальные устройства, смарт-сейфы и пр.);

- обеспечить интеграцию с программными продуктами сторонних производителей посредством стандарта обмена данными или с использованием специализированных решений;

Все функции должны вызываться непосредственно из меню автоматизированной системы управления АЗС. На больших АЗС допустимо использование нескольких рабочих мест автоматизированной системы управления АЗС;

- требования к взаимодействию автоматизированной системы управления АЗС и контрольно-кассовой машины:

- отпуск нефтепродуктов с топливораздаточной колонки посредством автоматизированной системы управления АЗС должен производиться исключительно после пробития фискального чека контрольно-кассовой машины и передачи данных в режиме реального времени в информационную систему уполномоченного налогового органа;

- автоматизированная система управления АЗС должна обеспечивать непрерывную автоматизированную связь с контрольно-кассовой машиной, исключающую возможность корректировки данных;

- автоматизированная система управления АЗС должна блокировать отпуск нефтепродуктов при непробитии контрольно-кассовой машиной фискального чека.