Приложение 20

Задание

ОсОО «Газпром Кыргызстан»

по производственно-техническим мероприятиям

для подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года

| № п/п | План мероприятий, наименование работ | Ед. изм. | Общий объем работ | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | «Бишкекгаз» |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м | 4 850 |  |  | 900 | 3 950 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 414 | 98 | 118 | 92 | 106 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. | 9000 | 1725 | 2775 | 2775 | 1725 |
| 2 | «Чуйгаз» |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 146 | 28 | 48 | 46 | 24 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плана - графика | ед. | 1500 | 372 | 379 | 377 | 372 |
| 3 | «Ошгаз» |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м | 9960 |  |  | 6020 | 3940 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 597 |  | 275 | 274 | 48 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плана - графика | ед. | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 4 | «Жалалабатгаз» |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м | 7840 |  |  |  | 7840 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 117 |  | 41 | 76 |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану -графику | ед. | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | «Баткен ЭГС» |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 48 | 4 | 20 | 20 | 4 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану - графику | ед. | 95 | 25 | 30 | 23 | 17 |
| 6 | «Югтрангаз» |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | «Севертрансгаз» |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Итого по распред. сетям ОсОО «Газпром Кыргызстан» в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м | 22 650 |  |  | 6 920 | 15 730 |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 1 322 | 130 | 502 | 508 | 182 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану - графику | ед. | 11 275 | 2 292 | 3 354 | 3 345 | 2 284 |

Примечание:  ГРП        – газорегуляторный пункт;

ШГРП     – шкафной газорегуляторный пункт;

ГРС         – газорегуляторная станция;

АГРС      – автоматическая газорегуляторная станция.