### XII. Нормы снабжения N 1231, 1232, 1233 инвентарным медицинским имуществом дополнительно развернутых отделений

| Наименование нормы | Номер нормы |
| --- | --- |
| Норма снабжения инвентарным медицинским имуществом инфекционного отделения | 1231 |
| Норма снабжения инвентарным медицинским имуществом кожно-венерологического отделения | 1232 |
| Норма снабжения инвентарным медицинским имуществом психоневрологического отделения | 1233 |

| Наименование предмета | Единица измерения | Код | Номера норм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | 1231 | 1232 | 1233 |
| Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |  |
| Аппарат для лечения энуреза типа АЛ-2М | компл. | * | - | 1 | - |
| Аппарат трансфузионный АТ | шт. | * | 1 | - | - |
| Баллон резиновый для продувания ушей (с гарнитурой) N 6 | шт. | * | 1 | - | - |
| Бритва безопасная | шт. | 33990 | 1 | 1 | 1 |
| Бужи уретральные металлические прямые с эластичными проводниками N 12, 14, 16 | компл. | * | - | 1 | - |
| Весы медицинские типа РП-150МГ | шт. | 15175 | 1 | - | 1 |
| Воронки ушные никелированные N 1, 2, 3, 4 | набор. |  | - | - | - |
| Грелка резиновая N 2 | шт. |  | 2 | 2 | 3 |
| Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт. | 35844 | 3 | 2 | 2 |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой N 1 (длина 160 мм) с нарезкой | шт. | 10904 | 1 | 1 | - |
| То же, N 3 взрослое | шт. | 10904 | - | 1 | - |
| Зеркало носовое для взрослых, длина губок 40 мм | шт. | 12551 | 1 | - | - |
| Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм | шт. | 12551 | 1 | - | - |
| Зонд дуоденальный N 12 - 15 | шт. | 13120 | 2 | - | 2 |
| Зонд желудочный N 15, 18, 21 | шт. | 13120 | - | - | 1 |
| То же, N 27, 30 | шт. | 13120 | 3 | 2 | 2 |
| Ингалятор аэрозолей переносной типа "Аэрозоль VI" | шт. | * | 1 | - | 1 |
| Ингалятор паровой с электроподогревом типа ИПЭ-2 | шт. | * | 1 | - | 1 |
| Катетер уретральный металлический женский изогнутый N 14 | шт. | 10739 | - | - | 1 |
| Катетер уретральный металлический мужской изогнутый N 17 | шт. | 10739 | - | 1 | 1 |
| Катетер уретральный цилиндрический металлический мужской N 18 | шт. | 10739 | 1 | 1 | 1 |
| Корнцанг изогнутый Щ-20-2 | шт. | 11777 | 1 | 1 | 1 |
| Корнцанг прямой Щ-20-1 | шт. | 11777 | 1 | 1 | 1 |
| Круг подкладной резиновый N 2 | шт. | * | 1 | 2 | 2 |
| Кружка ирригаторная резиновая N 2 | шт. | * | 2 | 2 | 2 |
| Лупа бинокулярная козырьковая | шт. | * | 1 | - | - |
| Машинка для стрижки волос N 0 | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов | шт. | 11950 | - | - | 2 |
| Ножницы для ногтей вертикально-изогнутые длиной 100 мм | шт. | 13481 | 1 | 2 | 1 |
| Ножницы для перевязочного материала прямые длиной 235 мм | шт. | 13481 | 1 | 1 | 1 |
| Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые длиной 185 мм | шт. | 13481 | - | 1 | - |
| Ножницы для стрижки волос прямые длиной 175 мм | шт. | 13481 | 1 | 1 | 1 |
| Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 мм | шт. | 13481 | 2 | 1 | 1 |
| Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 140 мм | шт. | 13481 | 1 | 1 | 1 |
| Ножницы тупоконечные прямые длиной 140 мм | шт. | 13481 | - | 1 | 1 |
| То же, длиной 170 мм | шт. | 13481 | - | 1 | 1 |
| Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм | шт. | 16209 | 2 | 3 | 2 |
| То же, длиной 200 мм | шт. | 16209 | 2 | 1 | 1 |
| То же, длиной 250 мм | шт. | 16209 | - | 1 | - |
| Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения длиной 150 мм | шт. | 16209 | 2 | 3 | - |
| Пинцет ушной штыковидный хирургический | шт. | 16209 | 2 | - | - |
| Пинцет эпиляционный | шт. | 16209 | - | 1 | - |
| Поильник фарфоровый | шт. | * | 2 | 1 | 1 |
| Поильник эмалированный | шт. | * | 10 | 1 | 1 |
| Прибор манометрический мембранный ПММ | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Пузырь резиновый для льда | шт. | * | 2 | 2 | 2 |
| Ректоскоп для взрослых типа РВ-1 | компл. | * | 1 | - | - |
| Рефлектор лобный РМО-2 | шт. | * | 1 | - | - |
| Роторасширитель с кремальерой большой | шт. | 16197 | 1 | 1 | 1 |
| Ручка для гортанных, носоглоточных зеркал и ватодержателей | шт. | * | 1 | - | - |
| Скальпель брюшистый средний | шт. | 35141 | - | 1 | - |
| Скальпель брюшистый большой | шт. | 35141 | - | 1 | - |
| Сосуд для измерения мочи вместимостью 1000 мл | шт. | * | 2 | 1 | 1 |
| Спринцовка резиновая с мягким наконечником N 3 (вместимостью 90 мл) | шт. | 32616 | 1 | - | - |
| Спринцовка резиновая с твердым наконечником N 3 (вместимостью 90 мл) | шт. | 32616 | 2 | 2 | 2 |
| То же, N 6 (вместимостью 180 мл) | шт. | 32616 | 1 | - | - |
| Стетофонендоскоп со сменными головками | шт. | 13755 | 1 | 1 | 1 |
| Судно подкладное открытое эмалированное | шт. | * | 5 | 1 | 2 |
| Судно подкладное резиновое N 2 | шт. | * | 1 | 1 | - |
| Тазик почкообразный пластмассовый | шт. | * | - | - | 1 |
| То же, эмалированный | шт. | * | 5 | 5 | 2 |
| Тазомер | шт. | * | - | - | - |
| Термометр медицинский | шт. | 33618 | 20 | 20 | 20 |
| Трубка трахеостомическая металлическая N 1 диаметром 7 мм | шт. | 35404 | - | - | 1 |
| То же, N 3 диаметром 9 мм | шт. | 35404 | - | - | 1 |
| То же, N 4 диаметром 10 мм | шт. | 35404 | - | - | 1 |
| То же, N 5 диаметром 11 мм | шт. | 35404 | - | - | - |
| Уретроскоп комбинированный | шт. |  | - | 1 | - |
| Шприц для промывания полостей вместимостью 150 мл | шт. | 35387 | 1 | 1 | - |
| Штатив для длительных вливаний | шт. | 15186 | 1 | - | 1 |
| Языкодержатель для взрослых | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Наборы медицинские |  |  |  |  |  |
| Набор инструментов для венесекции N 2 | набор. | * | 1 | 1 | - |
| Набор инструментов для трахеостомии N 2 | набор. | * | 1 | 1 | - |
| Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких ручной полевой типа ДП-11 | шт. | * | 1 | - | 1 |
| Трубка дыхательная ТД-1.02 | компл. | * | 1 | 1 | - |
| Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |
| Кипятильник дезинфекционный П-34-1 | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| То же, П-40-1 | шт. | * | 1 | - | 1 |
| Кипятильник дезинфекционный электрический Э-34-220 | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Коробка стерилизационная круглая без фильтра вместимостью 3 л (190 x 140 мм) КСК-3 | шт. | 11313 | - | - | 1 |
| То же, вместимостью 12 л (340 x 160 мм) КСК-12 | шт. | 11313 | 1 | 1 | 1 |
| То же, вместимостью 18 л (380 x 190 мм) КСК-18 | шт. | 11313 | 1 | - | - |
| Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой | шт. | 31793 | 2 | 2 | 2 |
| Стерилизатор воздушный медицинский, размер стерилизационной камеры 260 x 600 x 260 мм типа ГП-40-АМС | шт. | 31793 | 1 | 1 | - |
| Оборудование и принадлежности для дезинфекции |  |  |  |  |  |
| Аппарат для аэрозольной и влажной дезинфекции типа АДАВ-01 | шт. | * | - | 1 | - |
| Облучатель бактерицидный передвижной типа ОБПС-450 | компл. | * | - | 1 | - |
| Перчатки резиновые технические (тип 1 вид А; тип 2 вид А) | пар | * | 1 | - | - |
| Распылитель для жидкостей типа "Автомакс" с объемом рабочей емкости 8-10 л | шт. | * | - | 1 | - |
| Распылитель ручной для порошкообразных дезинфицирующих средств ПР-3 | шт. | * | 1 | - | - |
| Распылитель для жидкостей типа "Дезинфаль" с объемом рабочей емкости 1-2 л | шт. | * | - | 1 | - |
| Мебель и оборудование медицинские |  |  |  |  |  |
| Кровать функциональная | шт. | 30030 | - | - | 1 |
| Подставка для стерилизационных коробок | шт. | * | - | - | - |
| Подставка для тазов | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Светильник однорефлекторный передвижной для подсвета | шт. | 15660 | 1 | - | - |
| Столик инструментальный с двумя стеклянными полками разборный | шт. | 31222 | 1 | 1 | - |
| Столик манипуляционный передвижной | шт. | 31222 | 1 | - | - |
| Столик надкроватный | шт. | 31222 | 1 | - | - |
| Столы перевязочные |  |  |  |  |  |
| Стул медицинский рабочий С-6 | шт. | 31222 | 1 | - | - |
| Шкаф медицинский одностворчатый | шт. | 10535 | 2 | 1 | 1 |

* По перечню международного классификатора GMDN

** По перечню международной системы классификации АТХ 2