### IV. Нормы снабжения N 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635 медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом

| Наименование нормы | Номер нормы |
| --- | --- |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом воинской части с фельдшером | 0406 |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом воинской части с врачом | 0407 |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом лазарета воинской части | 0408 |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом хирургического отделения военного госпиталя | 0409 |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом терапевтического отделения военного госпиталя | 0410 |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом отделения анестезиологии и реанимации военного госпиталя | 0411 |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом приемного отделения военного госпиталя | 0412 |
| Норма снабжения медицинскими предметами расходными и инвентарным медицинским имуществом военной поликлиники | 0413 |

| Наименование предмета | Единица изме ре-ния | Код | Номера нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 0410 | 0411 | 0412 | 0413 |  |  |
| Медицинские предметы расходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банки стеклянные кровоотсосные | шт. | * | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | - |  | - |
| Булавка безопасная | шт. | * | 20 | 100 | 30 | 300 | - | - | - |  | - |
| Ванночка глазная стеклянная | шт. | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |  | 2 |
| Игла для впуска воздуха | шт. | 11653 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - |  | - |
| Игла для отсасывания плазмы | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | 2 |
| Игла для перидуральной анестезии | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |  | - |
| Игла для пневмоторакса | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |  | - |
| Игла специальная для взятия крови N 2040 | шт. | 11653 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - |  | 1 |
| То же, N 2640 | шт. | 11653 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - |  | 1 |
| Игла трубчатая для спинномозговой пункции N 1060 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |  | - |
| То же, N 1090 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |  | - |
| Игла трубчатая для спинномозговой пункции N 12120 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |  | - |
| Игла атравматическая круглая двойная изогнутая АККИ-10 шпн 4/0-450, АККИ-10 шпн 4/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-10 шпн 3/0-450, АККИ-10 шпн 3/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | 4 | - | - |  | - |
| То же, АККИ-10 шпн 2/0-450, АККИ-10 шпн 2/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-15 шпн 3/0-450, АККИ-15 шпн 3/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-15 шпн 2/0-450, АККИ-15 шпн 2/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-20 шпн 3/0-450, АККИ-20 шпн 3/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-20 шпн 2/0-450, АККИ-20 шпн 2/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-20 шпн 0-450, АККИ-20 шпн 0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-20 шпн 1-450, АККИ-20 шпн 1-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-20 шпн 3-450, АККИ-20 шпн 3-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-40 шпн 1-450, АККИ-40 шпн 1-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, АККИ-40 шпн 3-450, АККИ-40 шпн 3-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Игла атравматическая трехгранная двойная изогнутая АТТИ-20 шпн 3/0-450, АТТИ-20 шпн 3/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АТТИ-20 шпн 2/0-450, АТТИ-20 шпн 2/0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, АТТИ-20 шпн 0-450, АТТИ-20 шпн 0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла атравматическая круглая двойная прямая АККП-45 шпн 0-450, АККП-45 шпн 0-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, АККП-45 шпн 1-450, АККП-45 шпн 1-750 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая круглая гинекологическая изогнутая на 0,5 окружности с разрезным ушком КГР-0,5-1 4А1-1,4x75 | шт. | 11653 | - | - | - | 15 | - | - | - |  | - |
| То же, КГР-0,5-2 4А1-1,2x60 | шт. | 11653 | - | - | - | 15 | - | - | - |  | - |
| То же, КГР-0,5-3 4А1-1,0x45 | шт. | 11653 | - | - | - | 15 | - | - | - |  | - |
| То же, КГР-0,5-4 4А1-0,9x36 | шт. | 11653 | - | - | - | 15 | - | - | - |  | - |
| То же, КГР-0,5-5 4А1-0,8x32 | шт. | 11653 | - | - | - | 15 | - | - | - |  | - |
| То же, КГР-0,5-6 4А1-0,7x25 | шт. | 11653 | - | - | - | 15 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 4/8 окружности с трехгранным острием 4В1-0,6x30 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,5x22 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,5x18 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,5x16 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,5x12 | шт. | 11653 | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-2,0x90 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,8x70 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,8x60 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 4/8 окружности с трехгранным острием 4В1-1,5x50 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,2x35 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,1x30 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,9x36 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,0x25 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,9x22 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности с круглым острием 3А1-0,8x65 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3А1-0,7x45 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3А1-0,6x36 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3А1-0,6x20 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 4/8 окружности с круглым острием 4А1-0,8x65 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А1-0,7x55 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А1-0,7x50 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А1-0,7x45 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А1-0,6x36 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А1-0,6x30 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А1-0,6x20 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 5/8 окружности с круглым острием 5А1-1,4x60 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 5А1-1,3x50 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 5А1-1,2x36 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 5А1-1,1x30 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 5А1-0,9x22 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая прямая с круглым острием 0А1-0,8x75 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А1-0,8x65 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А1-0,7x35 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А1-0,7x45 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А1-0,6x36 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А1-0,6x30 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А1-0,6x22 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности с трехгранным острием 3В1-1,5x85 | шт. | 11653 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3В1-1,3x70 | шт. | 11653 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3В1-1,2x60 | шт. | 11653 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3В1-1,2x55 | шт. | 11653 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3В1-1,1x50 | шт. | 11653 | - | 1 | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3В1-1,1x36 | шт. | 11653 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3В1-0,7x28 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 3В1-0,6x20 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 4/8 окружности с трехгранным острием 4В1-1,4x75 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,3x65 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,3x40 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,2x55 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-1,1x50 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 4/8 окружности с трехгранным острием 4В1-1,0x45 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,7x28 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | - | - |  | - |
| То же, 4В1-0,6x20 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая изогнутая на 4/8 окружности с круглым острием 4А2-0,4x25 | шт. | 11653 | - | - | 1 | 15 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А2-0,4x22 | шт. | 11653 | - | - | 1 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А2-0,4x18 | шт. | 11653 | - | - | 1 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А2-0,4x16 | шт. | 11653 | - | - | 1 | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 4А2-0,4x12 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла хирургическая прямая с круглым острием 0А2-0,4x30 | шт. | 11653 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А2-0,4x25 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| То же, 0А2-0,4x18 | шт. | 11653 | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Игла с прижимом для внутривенных вливаний | компл. | 11653 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |  | - |
| Канюли для промывания аттика диаметром 1,2 мм | шт. | 10574 | - | - | - | 1 | - | - | - |  | 1 |
| То же, диаметром 1,5 мм | шт. | 10574 | - | - | - | 1 | - | - | - |  | 1 |
| Канюля для катетеризации вен (флекснюля) диаметром 1,2; 1,4; 1,6 мм | шт. | 10574 | - | - | - | 2 | - | 30 | - |  | - |
| Катетер внутривенный пластмассовый однократного пользования N 3 | шт. | 10739 | - | - | - | 2 | - | 10 | - |  | - |
| То же, N 4 | шт. | 10739 | - | - | - | 2 | - | 10 | - |  | - |
| Катетер для перидуральной анестезии стерильный | компл. | 10739 | - | - | - | 2 | - | 5 | - |  | - |
| Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный N 15, 17, 19, 21, 23 | компл. | 10739 | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - |
| Катетер самоудерживающийсякрупноголовчатый латексный типа Петцера N 18-36 | набор. | 10739 | - | - | - | 2 | - | - | - |  | - |
| Катетер мочеточниковый из полимерных материалов разового пользования | набор. | 10739 | - | - | - | - | - | 20 | - |  | - |
| Катетер подключичный из полимерных материалов диаметром 0,6 мм стерильный | шт. | 10739 | - | - | - | - | - | 10 | - |  | - |
| То же, диаметром 1 мм стерильный | шт. | 10739 | - | - | - | - | - | 10 | - |  | - |
| То же, диаметром 1,4 мм стерильный | шт. | 10739 | - | - | - | - | - | 10 | - |  | - |
| Катетер ректальный однократного применения стерильный | шт. | 10739 | - | - | - | - | - | 5 | - |  | - |
| Катетер уретральный цилиндрический резиновый N 10 | шт. | 10739 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - |  | 1 |
| То же, N 12 | шт. | 10739 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | - |
| То же, N 16 | шт. | 10739 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 1 |
| То же, N 18 | шт. | 10739 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | - |
| То же, N 20 | шт. | 10739 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - |  | - |
| Катетеры эндотрахеальные полимерные по Шарьеру N 4, 6, 9, 12, 16, 18 | компл. | 10739 | - | - | - | - | - | 2 | - |  | - |
| Клеенка подкладная резинотканевая | м | 60709 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |
| Кран трехходовой пластмассовый | шт. |  | - | - | - | - | - | 2 | - |  | - |
| Лезвия для безопасных бритв | шт. | 12234 | 50 | 50 | 100 | 200 | 10 | 30 | 40 |  | 50 |
| Лента сантиметровая | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  | 1 |
| Лопаточка глазная стеклянная | шт. | * | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 2 |  | 5 |
| Маска хирургическая стандартная одноразовая | шт. | 35177 | 50 | 100 | 200 | 800 | 600 | 500 | 300 |  | 900 |
| Мочеприемник женский стеклянный | шт. | 37362 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |  | - |
| Мочеприемник мужской стеклянный | шт. | 37362 | - | - | 3 | 10 | 5 | 4 | - |  | - |
| Набор для катетеризации периферических вен разового пользования | набор. | 16615 | - | - | - | - | - | 5 | - |  | - |
| Набор для катетеризации центральных вен разового пользования | набор. | 16615 | - | - | - | - | - | 3 | - |  | - |
| Набор для эпидуральной анестезии | набор. | 47191 | - | - | - | - | - | 4 | - |  | - |
| Наконечник клистирный стеклянный | шт. | 11583 | 2 | 4 | 10 | 20 | 10 | - | 10 |  | 10 |
| Наконечник маточный прямой стеклянный | шт. | 11583 | - | - | - | 2 | - | - | - |  | - |
| Наконечник для промывания стеклянный | шт. | 11583 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |  | - |
| Наконечник урологический стеклянный | шт. | 11583 | - | - | - | 2 | - | - | - |  | - |
| Напальчник резиновый | шт. | 11719 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | - | 10 |  | 10 |
| Насадка для длительных и дробных внутривенных вливаний | шт. | * | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |  | - |
| Перчатки анатомические резиновые N 7 | пар | 11884 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |  | 2 |
| То же, N 8 | пар | 11884 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |  | 2 |
| То же, N 9 | пар | 11884 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |  | 2 |
| Перчатки хирургические резиновые N 3, 4 | пар | 11884 | - | - | - | 15 | 2 | 5 | - |  | - |
| То же, N 5, 6 | пар | 11884 | - | - | - | 20 | 2 | 5 | - |  | 4 |
| То же, N 7, 8 | пар | 11884 | 1 | 2 | 3 | 100 | 2 | 15 | - |  | 5 |
| То же, N 9 | пар | 11884 | - | 2 | 3 | 50 | 2 | 5 | - |  | 3 |
| Пипетка глазная в футляре | шт. | 12506 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | - | 1 |  | 5 |
| Пластикат компрессный | м | * | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 |  | 4 |
| Проводник с катетером длиной 800 мм | шт. | * | - | - | - | - | - | 3 | - |  | - |
| То же, длиной 1000 мм | шт. | * | - | - | - | - | - | 3 | - |  | - |
| Повязка головная к шинам (пращам) подбородочным | шт. | * | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 |  | 1 |
| Проволока для гортанных полипных петель в мотках длиной 2 м | шт. | 14457 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Проволока для носовых полипных петель в мотках длиной 2 м | шт. | 14457 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Проволока для ушных полипных петель в мотках длиной 2 м | шт. | 14457 | - | - | - | 10 | - | - | - |  | - |
| Скобки к сшивающим аппаратам | шт. | * | - | - | - | 1000 | - | - | - |  | - |
| Стаканчик для приема лекарств | шт. | * | 4 | 10 | 10 | 30 | 30 | - | 4 |  | 10 |
| Суспензории лечебные | шт. | * | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |  | 1 |
| Трубки эндотрахеальные из полимерных материалов N 7, 8, 9, 10 | компл. | 17935 | - | - | - | - | - | 10 | - |  | - |
| Трубки интубационные со шпорой двухпросветные (типа Карленса) для взрослых с переходником трех размеров N 35, 42, 45 | компл. | 17935 | - | - | - | - | - | 2 | - |  | - |
| То же, (типа Уайта) трех размеров N 39, 42, 45 | компл. | 17935 | - | - | - | - | - | 2 | - |  | - |
| Трубка резиновая медицинская дренажная диаметром 10 x 2,0 мм | кг | 17935 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,5 |  | - |
| То же, диаметром 12 x 2,5 мм | кг | 17935 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,5 |  | - |
| Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная диаметром 4,5 x 1,0 мм | кг | 17935 | - | - | - | 0,3 | - | 1 | - |  | - |
| То же, диаметром 6,0 x 1,5 мм | кг | 17935 | - | - | 0,2 | 0,4 | - | 1 | - |  | - |
| Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная диаметром 10 x 2,0 мм | кг | 17935 | - | - | 0,2 | 0,5 | - | 1 | - |  | - |
| То же, диаметром 12 x 2,5 мм | кг | 17935 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | 1 | - |  | - |
| Трубка резиновая медицинская соединительная диаметром 8-10 мм | кг | 17935 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | - |  | 0,3 |
| Трубка ректальная газоотводная резиновая N 12, 15, 16, 18, 33, 39 | шт. | 17935 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  | 1 |
| Трубки (наконечники мягкие) ректальные для глубоких клизм N 19, 20, 21 | шт. | 17935 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |  | 1 |
| То же, N 25, 26, 27 | шт. | 17935 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |  | 1 |
| Трубки трахеостомические резиновые N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (поровну) | компл. | 35404 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |  | - |
| Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное | компл. | * | - | - | - | 5 | - | - | - |  | - |
| Устройство для взятия крови в один флакон однократного применения ВК-10-02 стерильное | компл. | * | - | - | 2 | 30 | - | 70 | - |  | - |
| Устройство для дренирования плевральной полости однократного применения стерильное | компл. | * | - | - | - | - | - | 5 | - |  | - |
| Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов ПК-21-01 стерильное | компл. | * | 10 | 15 | 20 | 300 | 50 | 350 | 10 |  | 2 |
| Устройство для переливания крови и ее компонентов однократного применения ПК-22-02 стерильное | компл. | * | - | - | - | - | - | 40 | - |  | - |
| Шина нижнечелюстная (подбородочная) | шт. | 16210 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 |  | 1 |
| Шина проволочная (лестничная) для ног | шт. | 16210 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 |  | 2 |
| То же, для рук | шт. | 16210 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 |  | 2 |
| Шина фанерная длиной 1 м | шт. | 16210 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | - |  | 2 |
| Шпатели деревянные | шт. | 14066 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 |  | 20 |
| Шприц медицинский разового пользования из полистирола вместимостью 2 мл (с иглой) | шт. | 35387 | 200 | 400 | 500 | 2500 | 2500 | 600 | 200 |  | 300 |
| То же, 5 мл (с иглой) | шт. | 35387 | 150 | 500 | 600 | 3000 | 3000 | 500 | 150 |  | 300 |
| То же, 10 мл (с иглой) | шт. | 35387 | 50 | 70 | 100 | 400 | 400 | 300 | 150 |  | 60 |
| То же, 20 мл (с иглой) | шт. | 35387 | 15 | 25 | 40 | 250 | 250 | 50 | 30 |  | 20 |
| Щетка медицинская для рук | шт. | * | 2 | 3 | 10 | 30 | 5 | - | 3 |  |  |

| Книги и бланки медицинского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинская книжка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ф.1 | шт. | * | 110% л/с | 110% л/с | - |  | - | - | - | - |  |
| Медицинская книжка военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, ф.2 | шт. | * | 110% л/с | 110% л/с |  | - | - | - | - | - | - |
| Медицинская книжка военнослужащего летного состава, ф.3 | шт. | * | - | 110% л/с |  | - | - | - | - | - | - |
| Книга учета больных в амбулатории, ф.5 | шт. | * | 1 | 1 |  | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Карта учета травмы, ф.7 | шт. | * | - | - |  | - | - | - | - | 50 | 50 |
| Амбулаторная карта, ф.9 | шт. | * | - | - |  | - | - | - | - | 200 | 300 |
| Учетная карта стационарного больного, ф.10 | шт. | * | - | - |  | 150 | - | - | - | 1500 | - |
| Алфавитная книга учета поступивших на стационарное лечение, ф.11 | шт. | * | - | - |  | 1 | - | - | - | 2 | - |
| История болезни на больных стационаров лечебных подразделений, воинских частей и учреждений, ф.12 | шт. | * | - | - |  | 150 | - | - | - | 1500 | - |
| Вкладной лист к истории болезни | шт. | * | - | - |  | 300 | - | - | - | 4500 | - |
| Температурный лист к истории болезни | шт. | * | - | - |  | 300 | - | - | - | 1500 | - |
| Лист назначений к истории болезни | шт. | * | - | - |  | 300 | - | - | - | 1500 | - |
| Книга учета больных, находящихся на стационарном лечении, ф.13 | шт. | * | - | - |  | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Книга дежурного врача, ф.14 | шт. | * | - | - |  | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Книга протоколов заседаний военно-врачебной комиссии, ф.15 | шт. | * | - | - |  | - | - | - | - | 1 | 2 |

| Книга учета хирургических операций, ф.16 | шт. | * | - | - |  | - |  | 3 |  | - | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Книга учета переливания гемотрансфузионных и кровезамещающих средств, ф.20 | шт. | * | - | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Карта эпидемиологического обследования инфекционного заболевания, ф.23 | шт. | * | 10 | 20 |  | 15 |  | - |  | 10 | - | - | 50 |
| Свидетельство о болезни, ф.36 | шт. | * | - | - |  | - |  | - |  | - | - | 60 | 20 |
| Донесение по медицинской службе, ф.1/мед | шт. | * | 2 | 2 |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 |
| Отчет военной поликлиники, ф.2/мед | шт. | * | 2 | 2 |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 |
| Медицинский отчет о состоянии здоровья личного состава и деятельности медицинской службы, ф.3/мед | шт. | * | 2 | 2 |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 |
| Медицинский отчет о работе лечебного учреждения, ф.4/мед | шт. | * | - | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 |
| Отчет о медицинском освидетельствовании в военно-врачебных комиссиях, ф.5/мед | шт. | * | - | - |  | - |  | - |  | - | - | 2 | 2 |
| Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптометр АДМ | компл. | 10024 | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | 1 |
| Аденотом N 5, ширина рабочей части 22 мм | шт. | 10025 | - | - | - |  | 1 |  | - |  | - | - | - |
| Аппарат для круговых анастомозов органов желудочно-кишечного тракта универсальный | компл. | * | - | - | - |  | 1 |  | - |  | - | - | - |
| Аппарат для определения венозного давления | компл. | * | - | - | - |  | 1 |  | - |  | 1 | - | - |
| Аппарат для ушивания культи желудка типа УКЖ-8 | компл. | * | - | - | - |  | 1 |  | - |  | - | - | - |
| Аппарат для циркулярного сшивания кровеносных сосудов типа АСЦ-4 | компл. | * | - | - | - |  | 1 |  | - |  | - | - | - |
| Аппарат электрохирургический высокой частоты типа ЭХВЧ-200-1 "Полиотом-1" | шт. | * | - | - | - |  | 1 |  | - |  | - | - | - |
| Баллон резиновый для продувания ушей (с гарнитурой) N 6 | шт. | * | - | 1 | 1 |  | - |  | 1 |  | - | - | 1 |
| Бритва безопасная | шт. | 33990 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | - | 1 | 1 |
| Бронхоскопдыхательный типа Б-ВО-2 | шт. | 15074 | - | - | - |  | - |  | - |  | 1 | - | - |

| Ватодержатель для носоглотки | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Векоподъемник N 2 | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Весы медицинские типа РП-150МГ | шт. | 15175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Воронка ушная пневматическая | шт. | 33395 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Воронки ушные никелированные N 1, 2, 3, 4 | набор. | 33395 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Выкусыватель гортанный для взрослых | компл. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Гальванокаутер с острой петлей для гортани | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| То же, для носа | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Гальванокаутер типа "Топорик" с острой петлей для носа левый | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| То же, правый | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Гастродуоденоскоп гибкий биопсийный с волоконной оптикой | компл. | 35087 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Грелка резиновая N 2 | шт. |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Дерматом с ручным приводом типа ДРП-60 | шт. | 11179 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Дефибриллятор импульсный типа ДИС-02 (ДИ-4) | шт. | * | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Диафаноскоп для просвечивания придаточных пазух носа | шт. | 12804 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Динамометр ручной плоскопружинный для взрослых типа ДРП-90 | шт. | 33785 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Динамометр становой | шт. | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Диоптриметр | шт. | 12326 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Долото желобоватое, ширина рабочей части 10 мм | шт. | 16400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, 15 мм | шт. | 16400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Долото плоское, ширина рабочей части 10 мм | шт. | 16400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, 30 мм | шт. | 16400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Долото с рифленой ручкой желобоватое, ширина рабочей части 4 мм | шт. | 16400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, 6 мм | шт. | 16400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, 8 мм | шт. | 16400 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт. | 35844 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Заглушитель ушной для исследования слуха при определении односторонней глухоты | компл. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой, изогнутый по плоскости под углом 120°, N 1 (малый) | шт. | 35596 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой, изогнутый по плоскости под углом 120°, N 2 (большой) | шт. | 35596 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зажим для захватывания кишечной стенки | шт. | 34953 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, N 1 (малый) | шт. |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зажим для прикрепления операционного белья к коже с кремальерой | шт. | 34961 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
| Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине с кремальерой | шт. | 34961 | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
| Зажим желудочный со щелью (жом) | шт. |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зажим-измеритель для временного пережатия кровеносных сосудов большой и малый | компл. | 35596 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Зажим кишечный эластичный изогнутый для взрослых длиной 235 мм | шт. | 34953 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Зажим кишечный эластичный прямой для взрослых длиной 240 мм | шт. | 34953 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый N 1(длина 158 мм) с нарезкой | шт. | 42468 | - | 2 | 4 | 20 | - | 1 | - | 5 |
| То же, N 2 (длина 196 мм) с нарезкой | шт. | 42468 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой N 1 (длина 160 мм) с нарезкой | шт. | 42468 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |
| То же, N 2 (длина 198 мм) с нарезкой | шт. | 42468 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Зажим кровоостанавливающий 1 x 2-зубый прямой N 2 (длина 162 мм) с нарезкой и зубцами | шт. | 42468 | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 |
| То же, N 3 (длина 200 мм) с нарезкой и зубцами | шт. | 42468 | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
| Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогнутый по плоскости | шт. | 42468 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 3 |
| Зеркало носовое для взрослых, длина губок 40 мм | шт. | 12551 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Зеркало носовое для взрослых, длина губок 60 мм | шт. | 12551 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм | шт. | 12551 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Зеркало печеночное 100 мм среднее | шт. | 12551 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зеркало ректальное двустворчатое операционное | шт. | 12551 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зонд дуоденальный N 12 - 15 | шт. | 13120 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
| Зонд желудочный N 15, 18, 21 | шт. | 13120 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| То же, N 27, 30 | шт. | 13120 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Зонд конический для слезного канальца N 1 | шт. | 1312013120 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| То же, N 2 | шт. | 13120 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| То же, N 3 | шт. | 13120 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Зонд пуговчатый Куликовского для миндалин | шт. | 13120 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Зонд носовой пуговчатый (Воячека) | шт. | 13120 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Зонд носовой с нарезкой | шт. | 13120 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| Зонд полый для бужирования и промывания лобных пазух N 1 | шт. | 13120 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Зонд для носоглотки с навивкой | шт. | 13120 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Зонд ушной острый (Воячека) | шт. | 13120 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Зонд ушной пуговчатый (Воячека) | шт. | 13120 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Зонд ушной с навивкой | шт. | 13120 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

| Зонд хирургический желобоватый длиной 170 мм | шт. | 13120 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зонд хирургический пуговчатый двусторонний | шт. | 13120 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Зонд хирургический пуговчатый с ушком | шт. | 13120 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Игла-вилка лигатурная | шт. | 11653 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Игла для прокола гайморовой пазухи (Куликовского) | шт. | 11653 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Игла для сшивания небных дужек N 1 (Куликовского) | шт. | 11653 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Игла лечебно-диагностическая костномозговая | шт. | 11653 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Игла лигатурная тупая, левая средняя N 2 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| То же, правая средняя N 2 | шт. | 11653 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160 мм | шт. | 12726 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| То же, длиной 200 мм | шт. | 12726 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| То же, длиной 250 мм | шт. | 12726 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Иглодержатель сосудистый легированный длиной 160 мм | шт. | 12726 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, длиной 200 мм | шт. | 12726 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Игольник для хранения хирургических игл | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Ингалятор аэрозолей переносной типа "Аэрозоль VI" | шт. | 10226 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Ингалятор карманный пластмассовый ИКП-М | шт. | 10226 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Индикатор барофункций уха (по Светлакову) | шт. | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Инъекторбезыгольныйуниверсальный типа БИ-30 | компл. | * | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Камертоны (на 128, 512, 1024, 2048 колебаний в секунду) | набор. | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Канюля для промывания гайморовой пазухи | шт. | 10574 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Катетер риноларингологический для опорожнения трахеи, носа и носоглотки от жидкого слизистого содержимого при проведении наркоза, N 14 | шт. | 10739 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| То же, N 16 | шт. | 10739 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Катетер уретральный металлический женский изогнутый N 14 | шт. | 10739 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| То же, N 17 | шт. | 10739 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Катетер уретральный металлический мужской изогнутый N 17 | шт. | 10739 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Катетер уретральный цилиндрический металлический мужской N 18 | шт. | 10739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Катетер ушной металлический N 2 | шт. | 10739 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Катетеры мочеточниковые однопросветные с прямым глухим концом и одним боковым отверстием из полимерных материалов N 4, 5, 6 (по шкале Шарьера) | компл. | 10739 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Катетеры уретральные однопросветные с открытым головчатым концом без боковых отверстий из полимерных материалов N 6, 8, 10, 12, 14 (по шкале Шарьера) мужские | компл. | 10739 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Катетеры уретральные цилиндрические однопросветные с изогнутым глухим концом, двумя боковыми отверстиями из полимерных материалов N 8, 10, 12, 14, 16, 20 (по шкале Шарьера) | компл. | 10739 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Клеммы с насечкой для кровеносных сосудов изогнутые | компл. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, прямые | компл | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Конхотом с круглым отверстием N 2 | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Конхотом с круглым отверстием ушной | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Корнцанг изогнутый Щ-20-2 | шт. | 11777 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| Корнцанг прямой Щ-20-1 | шт. | 11777 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Круг подкладной резиновый N 2 | шт. | * | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Кружка ирригаторная резиновая N 2 | шт. | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Крючок для удаления инородных тел из уха | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Крючок трахеостомический острый длиной 145 мм | шт. | * | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Лампа щелевая ЩЛ-2 | шт. | 35148 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Лампочка на гибком стержне для освещения операционного поля в глубоких полостях | шт. | * | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Лапароскоп с волоконным световодом и осветителем | компл. | 36963 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ларингоскоп для взрослых | компл. | 15076 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Лезвия к скальпелям со съемными лезвиями остроконечные N 2 | шт. | 12234 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| То же, брюшистые N 2 | шт. | 12234 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| То же, N 3 | шт. | 12234 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Линейка скиаскопическая с круглыми линзами | компл. | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ложка для взятия соскоба прямой кишки односторонняя | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ложка медицинская жесткая костная острая малая | шт. | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| То же, средняя | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, двусторонняя | шт. | * | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Ложки медицинские для удаления желчных камней гибкие односторонние N 1, 2, 3, 4 | компл. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей | шт. | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Лупа бинокулярная козырьковая | шт. | * | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Машинка для стрижки волос N 0 | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов | шт. | 11950 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой средний | шт. | 11950 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Молоток хирургический текстолитовый большой | шт. | 11950 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, малый | шт. | 11950 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мочеприемник мужской эмалированный | шт. | 37362 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Нож ампутационный малый | шт. | 12245 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, большой | шт. | 12245 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Нож для разрезания гипсовых повязок | шт. | 12245 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Нож (игла) копьевидный парацентезный | шт. | 12245 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Нож (игла) копьевидный для удаления инородных тел из роговицы | шт. | 12245 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

| Нож резекционный брюшистый | шт. | 12245 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нож хрящевой реберный линейный | шт. | 12245 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ножницы анатомические кишечные прямые длиной 205 мм | шт. | 13481 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные длиной 113 мм | шт. | 13481 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные длиной 113 мм | шт. | 13481 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Ножницы для ногтей вертикально-изогнутые длиной 100 мм | шт. | 13481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ножницы для перевязочного материала прямые длиной 235 мм | шт. | 13481 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Ножницы для разрезания гипсовых повязок | шт. | 13481 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые длиной 185 мм | шт. | 13481 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые длиной 230 мм | шт. | 13481 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Ножницы для резекции носовых раковин горизонтально-изогнутые длиной 160 мм | шт. | 13481 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ножницы для стрижки волос прямые длиной 175 мм | шт. | 13481 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Ножницы-кусачки реберные | шт. | 13481 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ножницы нейрохирургические с узкими закругленными лезвиями вертикально-изогнутые длиной 175 мм | шт. | 13481 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ножницы реберные | шт. | 13481 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ножницы реберные гильотинные | шт. | 13481 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 мм | шт. | 13481 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 |
| Ножницы сосудистые горизонтально-изогнутые длиной 160 мм | шт. | 13481 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 140 мм | шт. | 13481 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |

| То же, длиной 170 мм | шт. | 13481 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ножницы тупоконечные прямые длиной 140 мм | шт. | 13481 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| То же, длиной 170 мм | шт. | 13481 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Осветитель таблиц для определения остроты зрения | шт. | * | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Отсасывательножной портативный типа ОНПТ | шт. | * | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Отсасывательпослеоперационный типа ОП-01 | шт. | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Отсасывательхирургический типа ОХ-10 | шт. | * | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Офтальмокомпенсатор призменный | шт. | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Офтальмоскоп ручной ОР-2 | шт. | 32729 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Периметр-локализатор Водовозова | шт. | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Пила для разрезания гипсовых повязок | шт. | 32563 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Пила медицинская рамочная с тремя сменными полотнами | набор. | 32563 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Пила проволочная | шт. | 32563 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Пинцет анатомический глазной немагнитный прямой с нарезкой | шт. | 16209 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Пинцет для наложения и снятия металлических скобок | шт. | 16209 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм | шт. | 16209 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| То же, длиной 200 мм | шт. | 16209 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 |
| То же, длиной 250 мм | шт. | 16209 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |

| Пинцет пластинчатый для разбортовки сосудов изогнутый длиной 150 мм | шт. | 16209 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| То же, длиной 98 мм | шт. | 16209 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый длиной 150 мм | шт. | 16209 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения длиной 150 мм | шт. | 16209 | 1 | 3 | 2 | 20 | - | - | 1 | 5 |
| То же, длиной 200 мм | шт. | 16209 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| То же, длиной 250 мм | шт. | 16209 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Пинцет специальный для операции на веках, окончатый | шт. | 16209 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Пинцет-ретрактор | шт. | 16209 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Пинцет ушной штыковидный хирургический | шт. | 16209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| Пинцет хирургический глазной прямой большой | шт. | 16209 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Пинцет эпиляционный | шт. | 16209 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Пластинка для операции на веках | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Пластинка для оттеснения внутренностей | шт. | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Подъемник для мягких тканей | шт. | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Поильник фарфоровый | шт. | * | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - |
| Поильник эмалированный | шт. | * | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | - | - |
| Прибор для определения ликворного давления при спинномозговой пункции | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Прибор манометрический мембранный ПММ | шт. | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Прибор авиационного врача типа ПАВ-01 (только для воинских частей ВВС) | шт. | * | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Проводник для проволочных пил | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Пузырь резиновый для льда | шт. | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Ранорасширитель без кремальеры | шт. | 11261 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ранорасширитель реечный спаренный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм | шт. | 11261 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | шт. | 11261 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Ранорасширитель с органоудерживателями для брюшной полости | шт. | 11261 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Распатор медицинский для общей хирургии изогнутый малый | шт. | 13287 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Распатор медицинский для общей хирургии | шт. | 13287 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Распатор реберный с одним изгибом правый | шт. | 13287 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, левый | шт. | 13287 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Распатор реберный с двойным изгибом правый | шт. | 13287 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, левый | шт. | 13287 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Распылитель жидких препаратов ручной | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Расширитель трахеостомический длиной 125 мм | шт. |  | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Ребросближатель | шт. |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ректороманоскоп типа РВС-1 с осветителем типа ОС-200 | шт. | 15057 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ректоскоп для взрослых типа РВ-1 | компл. | * | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Ремень для правки инструментов | шт. | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ретрактор ампутационный | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Рефлектор лобный РМО-2 | шт. | 32707 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Ростомер складной для взрослых | шт. | 37001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Роторасширитель винтовой | шт. | 16197 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Роторасширитель с кремальерой большой | шт. | 16197 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ручка для гортанных, носоглоточных зеркал и ватодержателей | шт. | * | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Ручка для крепления гальванокаутеровоториноларингологических | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ручка к скальпелям со съемными лезвиями | шт. | * | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ручки к проволочным пилам | пар | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Редуктор кислородный медицинский с запорным вентилем | шт. | * | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Сверло Гребенюка-Танича для трепанации черепа | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Скальпель брюшистый средний | шт. | 35141 | 2 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | 4 |
| То же, большой | шт. | 35141 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| Скальпель глазной брюшистый малый | шт. | 35141 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| То же, средний | шт. | 35141 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Скальпель глазной остроконечный средний | шт. | 35141 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Скальпель для операций в глубоких полостях | шт. | 35141 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Скальпель остроконечный средний | шт. | 35141 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 2 |
| Сосуд для измерения мочи вместимостью 1000 мл | шт. |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Спринцовка резиновая с мягким наконечником N 3 (вместимостью 90 мл) | шт. | 32616 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| То же, N 6 (вместимостью 180 мл) | шт. | 32616 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Спринцовка резиновая с твердым наконечником N 3 (вместимостью 90 мл) | шт. | 32616 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| То же, N 6 (вместимостью 180 мл) | шт. | 32616 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Стетофонендоскоп со сменными головками | шт. | 13755 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Судно подкладное открытое эмалированное | шт. | 10340 | - | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | - |
| Судно подкладное резиновое N 2 | шт. | 10340 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Таблица контрольная и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения | шт. | * | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Таблица полихроматическая для исследования цветоощущения Рабкина | шт. | * | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Таблица для определения остроты зрения (Сивцева) | шт. | * | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Тазик почкообразный пластмассовый | шт. | * | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| То же, эмалированный | шт. | * | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Термометр медицинский | шт. | 33618 | 5 | 7 | 25 | 30 | 30 | 2 | 2 | 10 |
| Тонзиллотом для отсечения небных миндалин N 2, 3, 4 | набор. | 14070 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Трансформатор для эндоскопии и каустики | шт. | * | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Троакары медицинские (для прокола брюшной, плевральной и других полостей и выведения скопившейся в них жидкости) | компл. | 32021 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Трубка трахеостомическая металлическая N 1 диаметром 7 мм | шт. | 35404 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| То же, N 2 диаметром 8 мм | шт. | 35404 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| То же, N 3 диаметром 9 мм | шт. | 35404 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| То же, N 4 диаметром 10 мм | шт. | 35404 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| То же, N 5 диаметром 11 мм | шт. | 35404 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Трубка трахеостомическая пластмассовая N 1 диаметром 8,3 мм | шт. | 35404 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| То же, N 2 диаметром 9,3 мм | шт. | 35404 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| То же, N 3 диаметром 10,3 мм | шт. | 35404 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| То же, N 4 диаметром 11,3 мм | шт. | 35404 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| То же, N 5 диаметром 12,3 мм | шт. | 35404 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| То же, N 6 диаметром 13,3 мм | шт. | 35404 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ушиватель тканей и органов типа УТО-70 | шт. |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Цистоскоп операционный типа ЦО-1 | шт. | 11112 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Шпатель для языка двусторонний с круглыми отверстиями | шт. | 14066 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 5 |

| Шпатель для языка прямой плоский двусторонний | шт. | 14066 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин вместимостью 2 мл | компл. | 35387 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Шприц для промывания полостей вместимостью 150 мл | шт. | 35387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шприц комбинированный для инсулина | шт. | 35387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шприц комбинированный для туберкулина вместимостью 1 мл | шт. | 35387 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Штатив для длительных вливаний | шт. | * | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Щипцы геморроидальные окончатые прямые | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы геморроидальные окончатые изогнутые | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | шт. | 11798 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Щипцы гортанные полипные | шт. | 11798 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Щипцы двузубые острые с коробчатым замком | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы для биопсии прямой кишки большие (к ректоскопу) | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы для взятия инструментов прямые | шт. | 11798 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| То же, изогнутые | шт. | 11798 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Щипцы для захватывания легкого прямые | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, изогнутые | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы для захватывания и удержания трубчатых костей | шт. | 11798 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Щипцы для извлечения желчных и почечных камней вертикальноизогнутые N 1 | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы для извлечения осколков костей | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы кишечные окончатые для взрослых | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Щипцы-кусачки костные изогнутые | шт. | 11798 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

| То же, с круглыми губками прямые | шт. | 11798 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| То же, с прямыми копьевидными губками мощные | шт. | 11798 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей, овальными губками изогнутые по ребру | шт. | 11798 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей, узкими овальными губками изогнутые по плоскости | шт. | 11798 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей, круглыми губками изогнутые по плоскости | шт. | 11798 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Щипцы предохранительные для сверления черепа | шт. | 11798 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Щипцы секвестральные изогнутые N 1 | шт. | 11798 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Щипцы тампонные носовые | шт. | 11798 | - | - | 1 | 1 |  | - | - | - | 1 |
| Эластотонометр Филатова - Кальфы | шт. |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 |
| Элеваторы для эндоназального вправления костей носа | компл. | 16480 | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Электромагнит глазной ручной типа ЭМГР-01 | шт. | * | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| Электротермометр медицинский | шт. | * | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | - | 1 |
| Языкодержатель для взрослых | шт. | * | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Наборы медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для медпунктов | набор. | * | - | 1 | 1 |  | - | - | - | - | - |
| Набор для скорой медицинской помощи | набор. | * | - | 1 | 1 |  | - | - | - | 1 | - |
| Набор перевязочный большой N 2 | набор. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Набор операционный большой N 2 | набор. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Набор инструментов для венесекции N 2 | набор. | * | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Набор специальный N 2 | набор. | * | - | - | - |  | - | 1 | - | - | - |
| Набор инструментов для трахеостомии N 2 | набор. | * | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Набор "Остеосинтез" | набор. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат для репозиции костей нижних конечностей и наложения гипсовых повязок | шт. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Дрель для обработки костей и проведения спиц ручная | компл. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Комплект компрессионно-дистракционных аппаратов (Г.А.Илизарова) | компл. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Комплект универсальных стержневых аппаратов типа КСТ-1 | компл. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Костыли для взрослых | пар | 31115 | - | 1 | 2 |  | 5 | - | - | - | 2 |
| Лямка для вытяжения позвоночника | шт. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Манжетка для вытяжения за голень | компл. | * | - | - | - |  | 2 | - | - | - | - |
| Набор винтов для фиксации мыщелков и лодыжек | набор. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Набор для соединения отломков трубчатых костей | набор. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Подставка крестцовая настольная | шт. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |
| Скоба для скелетного вытяжения большая типа ЦИТО | шт. | * | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |

| Скоба для скелетного вытяжения средняя типа ЦИТО | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стремя металлическое для взрослых | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Трость деревянная опорная | шт. | 31112 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2 |
| Установка для лечения вытяжением переломов верхних и нижних конечностей типа УВК | компл. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Шина транспортная для иммобилизации нижних конечностей | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) | шт. | 16210 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Шина шарнирная для предохранения коленного сустава от боковых смещений | шт. | 16210 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат для ингаляционного наркоза переносной типа "Наркон-2" | шт. | * | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом полевой типа "Фаза-5" | шт. | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Аппарат наркозный типа "Фаза-5Н" (в комплекте с наркозной приставкой "Фаза-5ПН") | шт. | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Аппарат искусственной вентиляции легких типа ДП-9-02 | шт. | * | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| То же, ручной полевой типа ДП-11 | шт. | * | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Вентилометр для измерения дыхательного объема легочной вентиляции | шт. | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ингалятор кислородный портативный типа КИ-4 | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Ларингоскоп к наркозным аппаратам | компл. | 15076 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Редуктор для баллонов с закисью азота | шт. | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Трубка дыхательная ТД-1.02 | компл. | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кипятильник дезинфекционный П-22-1 | шт. | * | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| То же, П-34-1 | шт. | * | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| То же, П-40-1 | шт. | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Кипятильник дезинфекционный электрический Э-22-220 | шт. | * | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| То же, Э-34-220 | шт. | * | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| То же, Э-40-220 | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Коробка стерилизационная круглая без фильтра вместимостью 3 л (190 x 140 мм) КСК-3 | шт. | 11313 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| То же, вместимостью 12 л (340 x 160 мм) КСК-12 | шт. | 11313 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| То же, вместимостью 18 л (380 x 190 мм) КСК-18 | шт. | 11313 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 |
| Коробка дезинфекционная переносная для катетеров и бужей | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой | шт. | 31793 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Стерилизатор воздушный медицинский, размер стерилизационной камеры 260 x 600 x 260 мм типа ГП-40-АМС | шт. | 31793 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| То же, размер стерилизационной камеры 370 x 370 x 600 мм типа ГП-80-АМС | шт. | 31793 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Стерилизатор паровой вертикальный круглый электроогневой типа ВКУ-50 | шт. | 31793 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический типа ГК-100-3 | шт. | 31793 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Оборудование и принадлежности для дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облучатель бактерицидный безозоновый для обеззараживания воздуха настенный типа ОБН 2x15 | шт. | * | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| Облучатель бактерицидный передвижной типа ОБПС-450 | компл. | * | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Облучатель бактерицидный потолочный типа ОБП-300 | компл. | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Перчатки резиновые технические (тип 1 вид А; тип 2 вид А) | пар | * | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Распылитель для жидкостей типа "Автомакс" с объемом рабочей емкости 8-10 л | шт. | * | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
| Распылитель ручной для порошкообразных дезинфицирующих средств ПР-3 | шт. | * | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Распылитель для жидкостей типа "Дезинфаль" с объемом рабочей емкости 1-2 | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Аппараты и приборы для диагностических и функциональных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кардиомонитор типа КМ-02 | компл. | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Мебель и оборудование медицинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кресло вращающееся для исследования ушного лабиринта | шт. | 10790 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Кресло-коляска для взрослых | шт. | 10790 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Кресло оториноларингологическое | шт. | 10790 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Кровать для лечения ожоговых больных, поворотная | шт. | 30030 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Кровать для сердечных больных | шт. | 30030 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Кровать функциональная | шт. | 30030 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Подставка для стерилизационных коробок | шт. |  | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Подставка для тазов | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Светильник однорефлекторный передвижной для подсвета | шт. | 15660 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Светильник четырехрефлекторный передвижной | шт. | 15660 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

| Светильник четырехрефлекторный стационарный подвесной | шт. | 15660 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильник медицинский передвижной полевой с аварийным питанием типа ПА-6 | шт. | 15660 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Столик анестезиолога СА | шт. | 31220 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Столик инструментальный с двумя стеклянными полками разборный | шт. | 31220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Столик манипуляционный передвижной | шт. | 31220 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Столик надкроватный | шт. | 31220 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Столик хирургический с ручным подъемом панели | шт. | 31220 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Столы операционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стол операционный универсальный | шт. | 31219 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Столы перевязочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стол перевязочный полевой складной в укладочном ящике СППУ | шт. | 31219 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Стул медицинский рабочий С-6 | шт. | 31222 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Тележка для перевозки больных с подъемной панелью | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Установка для мойки подкладных суден, мочеприемников и детских горшков | компл. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Установка для мытья рук хирурга во время операций | компл. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Шкаф медицинский одностворчатый | шт. | 10535 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носилки санитарные | шт. | 13818 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| Лямка медицинская носилочная | шт. | * | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 |
| Лямка медицинская специальная Ш-4 | шт. | * | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Холодильник бытовой электрический до 200 л | шт. | * | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| То же, свыше 200 л | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Типовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Держатель двух тазиков | шт. | * | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Держатель таза умывальника | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Держатель флакона (флаконодержатель) | шт. | * | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| Скамья складная | шт. | * | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Станки трехъярусные для размещения раненых | шт. | * | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
| Стойка унифицированная | шт. | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
| Умывальник | шт. | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баллон для закиси азота вместимостью 10 л | шт. | * | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Баллон для кислорода вместимостью 40 л | шт. | * | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
| То же, вместимостью 2 л | шт. | * | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 |
| Контейнер термоизоляционный для перевозки крови и кровезаменителей вместимостью 14 л ТКМ-14 | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| То же, вместимостью 7 л ТКМ-7 | шт. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Чехол сумки СМВ | шт. | * | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |