### V. Нормы снабжения N 0514, 0515 медицинской техникой и имуществом стоматологических кабинетов

| Наименование нормы | Номер нормы |
| --- | --- |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом стоматологического кабинета воинской части, военного госпиталя, военной поликлиники, военного санатория | 0514 |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом на одного зубного техника | 0515 |

| Наименование предмета | Единица измерения | код | Номера норм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | 0514 | 0515 |
| Лекарственные средства списка "А" |  |  |  |  |
| Мышьяковистый ангидрид | г | A01A | 1 | - |
| Лекарственные средства общие |  |  |  |  |
| Адреналина гидрохлорида 0,1% - 1 мл [Эпинефрин] | ампул | С01СА24 | 100 | - |
| Аммиака 10% р-р по 1 мл [Аммиак] | ампул | V03A | 20 | - |
| Вазелин медицинский [Вазелин] | кг | V03A | 0,5 | 1 |
| Глицерин | кг | V03A | 0,3 | 0,5 |
| Йода 5% спиртовой раствор по 1 мл [Йод] | ампул | D08AG03 | 20 | - |
| Йодопирон | г | D08AG03 | 300 | - |
| Йодоформ | г | D08AG03 | 30 | - |
| Калия перманганат [Калия перманганат] | г | A12B | 25 | 50 |
| Кальция сульфат жженый (гипс) | кг | A12A | - | 30 |
| Ксероформ | г | A12A | 20 | - |
| Лидокаина 2% раствор 2 мл [Лидокаин] | ампул | N01BB02 | 300 | - |
| Масло вазелиновое [Парафин жидкий] | кг | V03A | 0,2 | 1 |
| Метиленовый синий [Метилтиониния хлорид] | г | V03A | 2 | - |
| Убистизин 4% р-р по 1,7 мл.вамп. | ампул | V03A | 200 | - |
| Новокаина 2% раствор по 5 мл [Прокаин] | ампул | N01BA02 | 300 | - |
| Перекиси водорода концентрированный раствор (пергидроль) [Водорода перекись] | кг | D08AX01 | 1 | - |
| Спирт этиловый [Этанол] | кг | D08AX08 | 15 | 10 |
| Фурацилин 0,02 в таблетке, 10 штук в упаковке [Нитрофурал] | упак. | V03A | 5 | - |
| Цинка окись [Цинка окись] | г | V03A | 100 | - |
| Эфир медицинский [Эфир диэтиловый] | кг | V03A | 1 | - |
| Перевязочные средства и шовные материалы |  |  |  |  |
| Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м x 10 см | шт. | 48127 | 50 | 10 |
| То же, размер 5 м x 7 см | шт. | 48127 | 60 | - |
| Вата медицинская гигроскопическая хирургическая | кг | 21576 | 10 | 2 |
| То же, стерильная по 100 г в пачке | кг | 21576 | 2,5 | - |
| Кетгут хромированный стерильный N 1 длиной 1,5 м в стеклянных ампулах | ампул | 13898 | 10 | - |
| То же, N 2 длиной 1,5 м в стеклянных ампулах | ампул | 13898 | 10 | - |
| Лейкопластырь, размер 5 м x 1 см | упак. | 16866 | 3 | 2 |
| То же, размер 5 м x 3 см | упак. | 16866 | 2 | - |
| То же, размер 5 м x 5 см | упак. | 16866 | 2 | 1 |
| Марля медицинская гигроскопическая | м |  | 30 | - |
| Салфетки марлевые медицинские стерильные, размер 16 x 14 см, в пачке 20 шт. (малые) | упак. | 14077 | 50 | - |
| Шелк хирургический стерильный N 0 длиной 1,25 м в стеклянных ампулах | ампул | * | 5 | - |
| Медицинские предметы расходные |  |  |  |  |
| Игла хирургическая изогнутая на 3/8 окружности с трехгранным острием 3В1-1,5x85 | шт. | 11653 | 3 | - |
| То же, 3В1-1,2x60 | шт. | 11653 | 3 | - |
| То же, 3В1-1,1x50 | шт. | 11653 | 3 | - |
| То же, 3В1-1,1x36 | шт. | 11653 | 5 | - |
| Маска хирургическая | шт. | 35177 | 250 | - |
| Очки защитные закрытые шоферские | шт. | * | - | 1 |
| Перчатки анатомические N 8 | пар | 11884 | 10 | 10 |
| Перчатки хирургические N 7, 8 | пар | 11884 | 200 | - |
| Повязка головная к шинам (пращам) подбородочным | шт. |  | 3 | - |
| Шина нижнечелюстная (подбородочная) | шт. | 16210 | 3 | - |
| Шприц медицинский разового пользования из полистирола 2 мл | шт. | 35387 | 300 | - |
| То же, вм-стью 5 мл | шт. | 35387 | 400 | - |
| То же, вм-стью 10 мл | шт. | 35387 | 30 | - |
| То же, вм-стью 20 мл | шт. | 35387 | 10 | - |
| Принадлежности и материалы для стоматологии расходные |  |  |  |  |
| Амальгама серебряная в капсулах "Амадент" ССК-68,5-01 (в комплекте 50 капсул) | упак. | A01A | 10 | - |
| Антисептическая жидкость типа "Крезоден-жидкость" | флак. | A01A | 1 | - |
| Белодез 3% р-р по 100 мл.вфлак. | флак. | A01A | 20 |  |
| Бумага артикулярная 280 листов в упаковке | упак. | A01A | 3 | 3 |
| Воск зуботехнический для базисов (500 г в коробке) | кг | A01A | - | 3 |
| Воск моделировочный для мостовидных протезов | упак. | A01A | - | 60 |
| Воск зуботехнический для бюгельных работ | упак. | A01A | - | 20 |
| Гильзы для зубных коронок из нержавеющей стали | шт. | A01A | - | 1000 |
| Дентин для повязок по 50 г во флаконе | флак. | A01A | 2 | - |
| Дентин-паста стоматологическая по 7 г в упаковке | упак. | A01A | 10 | - |
| Диск вулканитовый для сепарации зубов | шт. | * | 30 | 200 |
| Диск металлический для сепарации зубов | шт. | * | 30 | 100 |
| Диски эластичные для финишной обработки пломб | набор. | * | 1 | - |
| Дискодержатель для прямого наконечника с правой резьбой диаметром 5 мм, длиной 48 мм ПП | шт. | * | 3 | 20 |
| Дискодержатель для углового наконечника с правой резьбой диаметром 5 мм, длиной 26 мм УП | шт. | * | 3 | 2 |
| Дрильборы (каналорасширители) машинные для прямого наконечника 6 типоразмеров (015, 020, 025, 030, 035, 040), по 2 штуки | набор. | * | 1 | - |
| То же, для углового наконечника 4 типоразмеров (025, 030, 035, 040), по 6 штук | набор. | * | 3 | - |
| Дрильборы (каналорасширители) ручные 5 типоразмеров (015, 020, 025, 030, 035) | набор. | * | 2 | - |
| Дуга ортодонтическая | шт. | * | - | 5 |
| Жидкость для сушки корневых каналов | флак. | A01A | 1 | - |
| Жидкость для очистки алмазных стоматологических инструментов 150 мл во флаконе | флак. | A01A | 1 | 1 |
| Зубы пластмассовые -гарнитур боковых зубов по 16 штук на одной планке | компл. | * | - | 30 |
| Зубы пластмассовые гарнитур из 28 зубов на одной планке | компл. | * | - | 50 |
| Зубы стальные боковые (жевательные) верхние | шт. | * | - | 300 |
| То же (жевательные) нижние | шт. | * | - | 300 |
| Иглы к карпульным шприцам 0,4 x 35 мм, 100 штук в упаковке | упак. | 11653 | 1 | - |
| То же, 0,4 x 42 мм, 100 штук в упаковке | упак. | 11653 | 1 | - |
| Иглы к карпульным шприцам для интралигаменной анестезии, 100 штук в упаковке | упак. | 11653 | 1 | - |
| Кальмицин - материал пластмассовый | упак. | ** | 2 | - |
| Каналонаполнители машинные для прямого наконечника (015, 020, 025, 030, 035, 040), по 2 штуки | набор. | ** | 1 | - |
| Каналонаполнители машинные для углового наконечника 4 типоразмеров (025, 030, 035, 040), по 6 штук | набор. | ** | 3 | - |
| Каркасы стальные для фасеток к мостовидным зубным протезам | шт. | * | - | 100 |
| Кламмер круглый из нержавеющей стали диаметром 1,0 и 1,2 мм | шт. | * | - | 250 |
| Клинья деревянные для фиксации матриц по 100 штук в упаковке | упак. |  | 1 | - |
| Конусы для высушивания корневых каналов бумажные | упак. | * | 3 | - |
| Круги шлифовальные карборундовые для бормашины | шт. | * | 10 | 50 |
| Круги шлифовальные для шлифмашины карборундовые | шт. | * | - | 100 |
| Круги эластичные шлифовальные для шлифмашины | шт. | * | - | 100 |
| Материал для пломбирования корневых каналов "Крезодент-паста" | упак. | A01A | 1 | - |
| Материал для пломбирования корневых каналов типа "Дентап-R" | упак. | A01A | 5 | - |
| Материал для пломбирования корневых каналов типа "Тимодент" | упак. | A01A | 3 | - |
| Материал для пломбирования корневых каналов типа "Резодент" | упак. | A01A | 3 | - |
| Материал пломбировочный химического отвердения типа "Комподент-М" | упак. | A01A | 5 | - |
| Материал подкладочный типа "Кальцидонт" | упак. | A01A | 5 | - |
| Материал пломбировочный светоотверждаемый | упак. | A01A | 2 | - |
| Материал слепочный силиконовый типа "Эргосил" | упак. | A01A | - | 4 |
| Матрицедержатель | шт. | * | 3 | - |
| Матрицы для контурных пломб эластичные нержавеющие "ЭН" (25 штук в упаковке) | упак. | * | 25 | - |
| Матрицы полиэтиленовые прозрачные (100 штук в упаковке) | упак. | * | 2 | - |
| Наконечники для слюноотсоса одноразовые, 100 штук в упаковке | упак. | * | 2 | - |
| Паста абразивная для полировки поверхности зубов | упак. | A01A | 2 | - |
| То же, с фторидом натрия | упак. | A01A | 2 | - |
| Паста полировочная для стали (100 г в коробке) | упак. | A01A | - | 2 |
| Паста безмышьяковистая для девитализации пульпы типа "Пульпекс-Д" | упак. | A01A | 3 | - |
| То же, типа "Пульпекс-С" | упак. | A01A | 3 | - |
| Пластинка стеклянная для замешивания цемента | шт. | * | 10 | - |
| Пластинка стеклянная с тремя углублениями | шт. | * | 5 | 1 |
| Пластмасса для базисных зубных протезов "Этакрил" АКР-15 | упак. | * | - | 10 |
| Пластмасса "Фторакс" для базисных протезов | упак. | * | - | 10 |
| Полоски металлические сепарационные эластичные нержавеющие размером 50 x 7 x 0,06 мм (100 штук в упаковке) | упак. | * | 3 | - |
| Порошок полировочный | кг | ** | - | 2 |
| Препарат для химического препарирования зубов | упак. | ** | 1 | - |
| Припой серебряный ПСр МЦ-37 (40 г в упаковке) | упак. | * | - | 3 |
| Проволока алюминиевая диаметром 2 мм для шинирования (5 м в упаковке) | упак. | * | 1 | 2 |
| Проволока лигатурная диаметром 0,35 - 0,4 мм | упак. | * | 4 | 3 |
| Проволока круглая из нержавеющей стали диаметром 1,5 мм (5 м в пакете) | упак. | * | - | 3 |
| То же, диаметром 0,8 мм (5 м в пакете) | упак. | * | - | 3 |
| Протакрил - самотвердеющая пластмасса для починок зубных протезов | компл. | ** | - | 2 |
| Пульпоэкстракторы с короткой ручкой длиной 30 мм N 1, 2, 3, 4, 5 (100 штук в комплекте) | компл. | * | 3 | - |
| Пульпоэкстракторы с длинной ручкой длиной 50 мм N 1, 2, 3, 4, 5 (100 штук в комплекте) | компл. | * | 1 | - |
| Синма-74 для мостовидных протезов десятицветная | компл. | 839 | - | 2 |
| Сплав легкоплавкий (10 блоков по 60 г в коробке) | упак. | * | - | 3 |
| Стоматологический гель с гемостатическим действием типа "Капрамин" | флак. | A01A | 1 | - |
| Стомальгин-02 альгинатный слепочный материал | компл. | A01A | - | 12 |
| Цемент стеклоиономерный для прокладок, химического отвердения | упак. | A01A | 20 | - |
| То же, светового отвердения | упак. | A01A | 10 | - |
| Цемент стеклоиономерный для фиксации коронок | упак. | A01A | 10 | - |
| Цемент для пломбирования молочных зубов | упак. | A01A | 20 | - |
| Цемент стеклоиономерный для пломбирования зубов | упак. | A01A | 20 | - |
| Цемент типа "Унифас-2" | упак. | A01A | 10 | 4 |
| Шина назубная ленточная (Васильева) | шт. | * | 20 | - |
| Штифты гуттаперчевые N 20, 25, 30, 35, 40 (100 штук в комплекте) | компл. | * | 1 | - |
| Штифты для пломбирования каналов зубов из серебра, длиной 20 мм N 1, 2, 3, 4, 5 (100 штук в комплекте) | компл. | * | 5 | - |
| Штрипсы для финишной обработки пломб в наборе | набор. | * | 1 | - |
| Боры стоматологические |  |  |  |  |
| Набор инструментов для углового и прямого наконечников | набор. | * | 1 | - |
| То же (60 наименований) | набор. | * | 1 | - |
| Набор твердосплавных боров для турбинного углового, прямого наконечников | набор. | * | 1 | - |
| То же, для стоматолога-ортопеда на год работы | набор. | * | - | - |
| Набор твердосплавных боров и фрез для зубного техника | набор. | * | - | 1 |
| Головки стоматологические |  |  |  |  |
| Головки шлифовальные стоматологические для обработки пластмассовых протезов | шт. | * | - | 10 |
| Головки шлифовальные и полировальные для финишной обработки пломб в наборе | набор. | * | 1 | - |
| Книги и бланки медицинского учета и отчетности |  |  |  |  |
| Книга учета работы стоматологического кабинета, ф.19 | шт. | * | 3 | - |
| Врачебные предметы, аппараты |  |  |  |  |
| Долото с рифленой ручкой желобоватое, ширина рабочей части 4 мм | шт. | 16400 | 1 | - |
| Долото с рифленой ручкой желобоватое изогнутое, ширина рабочей части 3 мм | шт. | 16400 | 1 | - |
| Зажим для прикрепления операционного белья к коже с кремальерой | шт. | 34961 | 4 | - |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый N 1 (длина 158 мм) с нарезкой | шт. | 42468 | 2 | - |
| Зажим кровоостанавливающий 1 x 2-зубый прямой N 2 (длина 162 мм) с нарезкой и зубцами | шт. | 42468 | 2 | - |
| То же, N 3 (длина 200 мм) с нарезкой и зубцами | шт. | 42468 | 2 | - |
| Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой | шт. | 42468 | 2 | - |
| Зонд хирургический пуговчатый | шт. | 13120 | 2 | - |
| Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160 мм | шт. | 12726 | 2 | - |
| Корнцанг изогнутый Щ-20-2 | шт. | 11777 | 1 | - |
| Корнцанг прямой Щ-20-1 | шт. | 11777 | 1 | - |
| Крючок пластинчатый двусторонний парный (по Фарабефу) | компл. |  | 2 | - |
| Ложка глазная острая малая | шт. | * | 2 | - |
| Ложка медицинская жесткая костная острая малая | шт. | * | 2 | - |
| То же, двусторонняя | шт. |  | 2 | - |
| Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 мм | шт. | 13481 | 2 | - |
| Пинцет анатомический длиной 150 мм | шт. | 16209 | 2 | - |
| Пинцет хирургический длиной 150 мм | шт. | 16209 | 2 | - |
| Распатор медицинский для общей хирургии, изогнутый малый | шт. | 13287 | 1 | - |
| Распатор медицинский для общей хирургии | шт. | 13287 | 1 | - |
| Роторасширитель с кремальерой большой | шт. | 16197 | 1 | - |
| Скальпель брюшистый средний | шт. | 35141 | 2 | - |
| Скальпель глазной остроконечный средний | шт. | 35141 | 4 | - |
| Скальпель остроконечный средний | шт. | 35141 | 2 | - |
| Тазик почкообразный пластмассовый | шт. |  | 5 | 3 |
| То же, эмалированный | шт. |  | 5 | - |
| Термометр медицинский | шт. | 33618 | 2 | - |
| Шпатель для языка двусторонний с круглыми отверстиями | шт. | 14066 | 3 | - |
| Языкодержатель | шт. | * | 1 | - |
| Оборудование для стерилизации |  |  |  |  |
| Кипятильник дезинфекционный электрический Э-22-220 | шт. | * | 1 | - |
| То же, Э-34-220 | шт. | * | 1 | - |
| Коробка стерилизационная круглая без фильтра вместимостью 3 л КСК-3 | шт. | 11313 | 2 | - |
| То же, вместимостью 12 л (340 x 160 мм) КСК-12 | шт. | 11313 | 2 | 1 |
| Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой | шт. | 31793 | 10 | 2 |
| Стерилизатор воздушный, размер камеры 260 x 600 x 260 мм типа ГП-40-АМС | шт. | 31793 | 1 | - |
| Аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии |  |  |  |  |
| Амальгамосмеситель вибрационный | шт. | * | 1 | - |
| Аппарат для вытяжения зубных гильз типа ЗГ-1 | шт. | * | - | 1 |
| Аппарат для гальванизации полости рта типа ГЭ-5-03 | шт. | * | 1 | - |
| Аппарат для лечения пародонтоза, вакуумный | шт. | * | 1 | - |
| Аппарат для пайки зубных протезов | шт. | * | - | 1 |
| Аппарат для снятия зубного камня с помощью ультразвука | шт. | * | 1 | - |
| Апекслокатор | компл. | * | 1 | - |
| Бюгельоднокюветный | шт. | * | - | 2 |
| Бюгельдвухкюветный | шт. | * | - | 2 |
| Зеркало стоматологическое ЗБ-1 | шт. | 12551 | 10 | - |
| Зонд стоматологический изогнутый N 1 ЗИ | шт. | 13120 | 30 | - |
| Камера для хранения стерильных изделий типа "Панмед" средняя | шт. | * | 1 | - |
| Круглогубцы зуботехнические | шт. | * | - | 2 |
| Кусачки костные стоматологические | шт. | * | 1 | - |
| Кусачки технические | шт. | * | - | 2 |
| Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов бронзовая | шт. | * | - | 4 |
| То же, латунная | шт. | * | - | 2 |
| Лампа для фотополимеризации композитов | шт. | * | 1 | - |
| Ложка стоматологическая для разогревания легкоплавких сплавов | шт. | * | - | 2 |
| Ложка для снятия слепков с верхней челюсти у взрослых 95 x 65 x 40 мм ЛС-В-1 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 98 x 72 x 41 мм ЛС-В-2 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 105 x 75 x 40 мм ЛС-В-3 | шт. | * | - | 3 |
| То же, 90 x 74 x 38 мм ЛС-В-4 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 105 x 76 x 40 мм ЛС-В-5 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 95 x 70 x 41 мм ЛС-В-7 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 88 x 67 x 47 мм ЛС-В-8 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 90 x 68 x 45 мм ЛС-В-9 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 90 x 65 x 44 мм ЛС-В-10 | шт. | * | - | 2 |
| Ложка для снятия слепков с нижней челюсти у взрослых 95 x 73 x 35 мм ЛС-Н-1 | шт. | * | - | 2 |
| Ложка для снятия слепков с нижней челюсти у взрослых 100 x 76 x 30 мм ЛС-Н-2 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 102 x 82 x 40 мм ЛС-Н-3 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 90 x 85 x 38 мм ЛС-Н-4 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 90 x 66 x 35 мм ЛС-Н-5 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 88 x 67 x 40 мм ЛС-Н-6 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 92 x 75 x 43 мм ЛС-Н-7 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 90 x 65 x 36 мм ЛС-Н-8 | шт. | * | - | 2 |
| То же, 94 x 73 x 38 мм ЛС-Н-9 | шт. | * | - | 2 |
| Молоток стоматологический стальной | шт. | 11950 | - | 2 |
| Набор инструментов для пломбирования зубов (7 наименований) | набор. | * | 8 | - |
| Набор инструментов для снятия зубных отложений (8 наименований) | набор. | * | 3 | - |
| Набор инструментов для эндодонтии большой | набор. | * | 1 | - |
| Набор инструментов с рабочей частью из твердого сплава для снятия поддесных зубных отложений | набор. | * | 2 | - |
| Наконечник прямой скоростной (30000 об./мин.) типа НП-30А | шт. | 40958 | 3 | 1 |
| Наконечник прямой типа НП-30-03АМ | шт. | 40958 | 1 | 1 |
| Наконечник угловой скоростной типа НУ-40М | шт. | 40958 | 3 | - |
| Наконечник угловой, скоростной, частота вращения 30000 об./мин., типа НУ-30 | шт. | 40958 | 3 | - |
| Наконечник угловой типа НУ-30-03 | шт. | 40958 | 1 | 1 |
| Наконечник зуботехнический НЗТН-40-40 (НЗТ-16) | шт. | 40958 | - | 2 |
| Наковальня зуботехническая | шт. | * | - | 1 |
| Нож зуботехнический большой Н-75 | шт. | 12245 | - | 2 |
| Ножницы зуботехнические большие длиной 190 мм Н-78 | шт. | 13481 | - | 1 |
| Окклюдатор для установки зубопротезных моделей | шт. | * | - | 4 |
| Очки для врача-стоматолога защитные пластиковые бесцветные | шт. | * | 1 | - |
| То же, оранжевого (красного) цвета | шт. | * | 1 | - |
| Пинцет зубной изогнутый | шт. | 16209 | 10 | - |
| Пинцет технический из нержавеющей стали | шт. | 16209 | - | 2 |
| Плоскогубцы технические никелированные | шт. | * | - | 1 |
| Пистолет к аппарату для пайки зубных протезов ППЗП | шт. | * | - | 3 |
| Пресс для выдавливания гипса из кювет | шт. | * | - | 1 |
| Пресс для зуботехнических кювет ПЗК | шт. | * | - | 1 |
| Рукав гибкий длиной 920 мм РГ-10 | шт. | * | 2 | 2 |
| Ручка для стоматологического зеркала, длиной 136 мм | шт. | * | 10 | - |
| Светильник напольный | шт. | 15660 | 1 | - |
| Станок для обработки гипсовых моделей зуботехнический | шт. | * | - | 1 |
| Стол зуботехнический отечественного производства | шт. | * | - | 1 |
| Ступка стеклянная для приготовления и растирания зубоврачебных материалов | шт. | * | 2 | - |
| Тиски ручные | шт. | * | - | 1 |
| Установка ультразвуковая для очистки стоматологических инструментов типа "Серьга" | компл. | * | 1 | - |
| Шлифмашина стоматологическая | шт. | * | - | 1 |
| Шпатель стоматологический для цемента, двусторонний длиной 180 мм | шт. | 14066 | 10 | 1 |
| Шпатель стоматологический пластмассовый для замешивания цемента N 3 | шт. | 14066 | - | 2 |
| Шприц карпульный стоматологический универсальный | шт. | * | 3 | - |
| Штихель желобоватый N 1, 2 | шт. | * | - | 1 |
| Штихель ножевидный | шт. | * | - | 1 |
| Штопфер для амальгамы ША N 7 | шт. | * | 5 | - |
| Штопфер-гладилка ШГ N 2 | шт. | * | 5 | - |
| Щипцы для сгибания бюгелей | шт. | 11798 | - | 1 |
| Щипцы стоматологические для взрослых для удаления резцов и клыков верхней челюсти N 2Щ-170 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, для удаления коренных зубов верхней челюсти N 7 Щ-170 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, для удаления резцов, клыков и премоляров нижней челюсти N 13 Щ-172 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, для удаления моляров верхней челюсти правой стороны N 17 Щ-174 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, для удаления моляров верхней челюсти левой стороны N 18 Щ-175 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, для удаления моляров нижней челюсти N 22 Щ-173 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, с широкими губками для удаления корней зубов нижней челюсти N 33 Щ-177 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти N 51 Щ-181 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, с узкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти N 51А Щ-182 | шт. | 11798 | 2 | - |
| Щипцы стоматологические детские для удаления молочных моляров нижней челюсти N 22А Щ-176 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, для удаления молочных резцов верхней челюсти N 37 Щ-178 | шт. | 11798 | 2 | - |
| То же, для удаления молочных резцов нижней челюсти N 38 Щ-179 | шт. | 11798 | 2 | - |
| Щипцы клювовидные для коронок | шт. | 11798 | - | 1 |
| Щипцы крампонные длиной 145 мм, толщина рабочего конца 0,6 мм N 1 ЩБ | шт. | 11798 | 1 | 1 |
| Экскаватор стоматологический двусторонний N 1 | шт. | 35811 | 3 | - |
| То же, N 2 | шт. | 35811 | 3 | - |
| То же, N 3 | шт. | 35811 | 3 | - |
| То же, N 4 | шт. | 35811 | 3 | - |
| Элеватор стоматологический прямой N 1, длиной 145 мм, Э-12 | шт. | 16480 | 3 | - |
| То же, N 2, длиной 155 мм, Э-14 | шт. | 16480 | 3 | - |
| То же, N 3, длиной 165 мм, ЭП | шт. | 16480 | 3 | - |
| Элеватор стоматологический угловой левый НЛ-3, длиной 160 мм, Э-19 | шт. | 16480 | 3 | - |
| Элеватор стоматологический угловой правый НП-3, длиной 160 мм, Э-18 | шт. | 16480 | 3 | - |
| Мебель и оборудование ме |  |  |  |  |
| Столик стоматологический | шт. | 31220 | 1 | - |
| Стул стоматолога | шт. | 31222 | 1 | 1 |