### VI. Нормы снабжения N 0616, 0617, 0618 медицинской техникой и имуществом физиотерапевтических кабинетов

| Наименование нормы | Номер нормы |
| --- | --- |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом физиотерапевтического кабинета воинской части с врачом | 0616 |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом физиотерапевтического кабинета лазарета воинской части | 0617 |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом физиотерапевтического кабинета военного госпиталя, военной поликлиники | 0618 |

| Наименование предмета | Единица измерения | Код | Номера норм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | 0616 | 0617 | 0618 |
| Лекарственные средства общие |  |  |  |  |  |
| Спирт этиловый [Этанол] | кг | D08AX08 | 1 | 1,5 | 3 |
| Эфир медицинский [Эфир диэтиловый] | кг | V03A | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри |  |  |  |  |  |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м x 14 см | шт. | 48127 | 5 | 10 | 15 |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м x 7 см | шт. | 48127 | 5 | 10 | 15 |
| Вата медицинская гигроскопическая хирургическая | кг | 21576 | 2 | 2 | 3 |
| Марля медицинская гигроскопическая | м | * | 10 | 20 | 20 |
| Медицинские предметы расходные |  |  |  |  |  |
| Клеенка подкладная резинотканевая | м | 60709 | 10 | 10 | 15 |
| Лента сантиметровая | шт. | * | 1 | 1 | 2 |
| Принадлежности к аппаратам и приборам для физиотерапи расходные |  |  |  |  |  |
| Байка (фланель) белая | м | * | 2 | 2 | 2 |
| Бинты резиновые | шт. | * | 3 | 3 | 3 |
| Предметы аптечные расходные |  |  |  |  |  |
| Бумага фильтровальная | кг | * | 1 | 1 | 2 |
| Книги и бланки медицинского учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| Процедурная карта, ф.8 | шт. | * | 300 | 500 | 1000 |
| Врачебные предметы, аппараты и хирургичес-кие инструменты |  |  |  |  |  |
| Ингалятор паровой с электроподогревом типа ИПЭ-2 | шт. | * | 1 | 1 | 2 |
| Ингалятор ультразвуковой с принудительной вентиля-цией типа "Муссон" | шт. | * | - | - | 1 |
| Корнцанг прямой Щ-20-1 | шт. | 11777 | 1 | 1 | 1 |
| Ножницы для перевязочного материала прямые длиной 235 мм | шт. | 13481 | 1 | 1 | 1 |
| Аппараты, приборы и принадлежности для физиотерапии |  |  |  |  |  |
| Аппарат для гальванизации типа "Поток-1" | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат для коротковол-новой индуктотермии типа ИКВ-4 | шт. | * | - | - | 1 |
| Аппарат для лечения диадинамическими токами типа "Тонус-1" | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат для местной дарсонвализации типа "Искра-1" | шт. | * | - | - | 1 |
| Аппарат для УВЧ-терапии переносной типа УВЧ-80 | шт. | * | 1 | 1 | 2 |
| Аппарат для ультразвуковой терапии типа УЗТ-101 | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат для ультразвуковой терапии оториноларингологический типа УЗТ-303Л | шт. | * | - | - | 1 |
| Аппликатор вихревых токов ЭВТ-1 | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Лампа "Соллюкс" настольная | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| То же, на штативе | шт. | * | - | - | 1 |
| Облучатель ртутно-кварцевый настольный типа ОКН-11 | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Облучатель ртутно-кварцевый на штативе типа ОРК-21 | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Очки защитные для глаз от ультрафиолетовых лучей при лечебных облучениях | шт. | * | 2 | 2 | 4 |
| Приставка к настольным ртутно-кварцевым облучателям | шт. | * | 1 | 1 | 1 |
| Часы процедурные типа с электрическим звуковым сигналом | шт. | * | 1 | 1 | 2 |
| Часы песочные настольные на 1 мин, 2 мин. | шт. | * | - | 2 | 2 |
| Парафинонагреватель | шт. | * | - | 1 | 1 |
| Аппарат для франклинизации | шт. | * | - | - | 1 |
| Аппарат для СМТ – терапии типа «Амплипульс» | шт. | * | - | 1 | 1 |
| Аппарат для магнитотерапии типа «Полюс» | шт. | * | - | - | 1 |