### VII. Нормы снабжения N 0719, 0720, 0721 медицинской техникой и имуществом кабинетов функциональной диагностики

| Наименование нормы | Номер нормы |
| --- | --- |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом кабинета функциональной диагностики воинской части с врачом | 0719 |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом кабинета функциональной диагностики лазарета воинской части | 0720 |
| Норма снабжения медицинской техникой и имуществом кабинета функциональной диагностики военного госпиталя, военной поликлиники | 0721 |

| Наименование предмета | Единица измерения | Код | Номера норм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | 0719 | 0720 | 0721 |
| Принадлежности к аппаратам и приборам для физиотерапии и диагностики расходные |  |  |  |  |  |
| Лента диаграммная на теплочувствительной бумаге, размер 50 мм x 50 м | рул. | * | 10 | 30 | 50 |
| То же, размер 170 мм x 50 м | рул. | * | - | - | 50 |
| Аппараты и приборы для диагностических и функциональных исследований |  |  |  |  |  |
| Велоэргометр типа ВЭ-05 | шт. | 10383 | - | - | 1 |
| Миограф типа М440 | шт. | 12692 | - | - | 1 |
| Осциллоскоп специальный медицинский двухканальный типа ОС2-01 | шт. | * | - | - | 1 |
| Пневмотахометр типа ПТ-3 | шт. | * | - | 1 | 1 |
| Реоплетизмограф двухканальный типа РПГ-2-02 | шт. | * | - | - | 1 |
| Реограф типа Р4-02 | шт. | * | - | - | 1 |
| Сканер ультразвуковой эхоимпульсный секторномеханический типа "Скад 9210М" | шт. | 35928 | - | - | 1 |
| Спирометр сухой портативный ССП | шт. | 11850 | 1 | 1 | 2 |
| Электрокардиограф одноканальный с комбинированным питанием типа ЭК1Т-03М | шт. | 11407 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиограф четырехканальный с тепловой записью типа ЭК4Т-02 | шт. | 11407 | - | - | 1 |
| Эхоэнцефалоскоп переносной ЭЭС-12 | шт. | * | - | - | 1 |