VIII. Норма снабжения N 0822 медицинской техникой и имуществом рентгеновского кабинета

| Наименование нормы | Номер нормы |
| --- | --- |
| Норма снабжения медицинским имуществом рентгеновского кабинета военного госпиталя, военной поликлиники | 0822 |

| Наименование предмета | Единица измерения | Код | Номера норм |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | 0822 |
| Пленка рентгеновская и фотоматериалы расходные |  |  |  |
| Набор химреактивов N 1 - проявитель на 1,5 литра раствора | набор. | ** | 4 |
| То же, проявитель на 15 литров раствора | набор. | ** | 6 |
| Набор химреактивов N 2 - восстановитель к проявителю на 1,5 литра раствора | набор. | ** | 2 |
| То же, восстановитель к проявителю на 15 литров раствора | набор. | ** | 3 |
| Набор химреактивов N 3 - фиксаж на 3 литра раствора | набор. | ** | 6 |
| То же, фиксаж на 15 литров раствора | набор. | ** | 10 |
| Пленка рентгеновская (аналоговая) размером 13 x 18 см | лист. | 40979 | 100 |
| То же, 18 x 24 см | лист. | 40979 | 450 |
| То же, 24 x 30 см | лист. | 40979 | 400 |
| То же, 30 x 40 см | лист. | 40979 | 650 |
| То же, 35,6 x 35,6 см | лист. | 40979 | 500 |
| То же, 15 x 40 см | лист. | 40979 | 350 |
| Пленка рентгеновская зубная | лист. | 40979 | 150 |
| Пленка флюорографическая РФ-3 70 мм x 30 м | рул. | 40979 | 35 |
| Пленка рентгеновская (термографическая) разм. 24х30 см | лист. | 40979 | 650 |
| Пленка рентгеновская (термографическая) разм. 35х43 см | лист. | 40979 | 650 |
| Принадлежности к аппаратам и приборам для физиотерапии и диагностики расходные |  |  |  |
| Байка (фланель) белая | м | * | 4 |
| Книги и бланки медицинского учета и отчетности |  |  |  |
| Книга учета специальных диагностических исследований, ф.17 | шт. | * | 3 |
| Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты |  |  |  |
| Ножницы для стрижки волос прямые длиной 175 мм | шт. | 13481 | 1 |
| Аппараты, приборы и принадлежности для рентгенодиагностики и рентгенотерапии |  |  |  |
| Аппарат рентгеновский диагностический переносной на 5 кw | компл. | * | 1 |
| Аппарат рентгеновский диагностический дентальный на 30 кw | компл. | * | 1 |
| Аппарат рентгеновский диагностический дентальный (типа 5Д-2,6Д-2) | компл | * | 1 |
| Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный типа 12Ф-7Ц | компл. | * | 1 |
| Аппарат рентгеновский стационареый на 3 рабочих места | компл. | * | 1 |
| Ортопантомограф | компл. | * | 1 |
| Воротник защитный (для снимков зубов) со свинцовым эквивалентом не менее 0,5 | шт. | * | 1 |
| Жилет защитный рентгенолога со свинцовым эквивалентом не менее 0,5 | шт. | * | 1 |
| Очки рентгенозащитные с коэффициентом ослабления не менее 0,15 | шт. | * | 1 |
| Перчатки защитные просвинцованные | пар | * | 1 |
| Пластина резиновая рентгенозащитная | кг | * | 20 |
| Стекло защитное шлифованное размером 35,6 x 35,6 см, толщиной 1 см, со свинцовым эквивалентом 2,5 | шт. | * | 1 |
| Фартук защитный из просвинцованной резины | шт. | * | 1 |
| Ширма защитная рентгеновская малая | шт. | * | 1 |
| То же, большая | шт. | * | 1 |
| Экран для просвечиваний размером 35,6 x 35,6 см без защитного стекла | шт. | * | 1 |
| Юбочка защитная из просвинцованной резины | шт. | * | 1 |
| Оборудование и принадлежности для фотолабораторий (для пленки рентген-й (аналоговой) |  |  |  |
| Баки для обработки рентгенограмм | компл. | * | 1 |
| Зажим для фотопленки | шт. | * | 50 |
| Кассета для рентгеновских пленок размером 13 x 18 см | шт. | * | 2 |
| То же, 15 x 40 см | шт. | * | 2 |
| То же, 18 x 24 см | шт. | * | 2 |
| То же, 24 x 30 см | шт. | * | 2 |
| То же, 30 x 40 см | шт. | * | 2 |
| То же, 35,6 x 35,6 см | шт. | * | 2 |
| Кювета эмалированная для проявления пленок размером 40 x 40 см | шт. | * | 3 |
| Рамка для проявления рентгеновских снимков размером 13 x 18 см | шт. | * | 6 |
| То же, 15 x 40 см | шт. | * | 6 |
| То же, 18 x 24 см | шт. | * | 6 |
| То же, 24 x 30 см | шт. | * | 6 |
| То же, 30 x 40 см | шт. | * | 3 |
| То же, 35,6 x 35,6 см | шт. | * | 6 |
| Резак рентгеновских пленок | шт. | * | 1 |
| Трафарет цифровой рентгеновский | шт. | * | 1 |
| Фонарь неактиничный для фотолаборатории | шт. | * | 2 |
| Часы фотолабораторные | шт. | * | 1 |
| Шкаф электрический для сушки рентгеновских пленок | шт. | * | 1 |
| Экраны усиливающие размером 13 x 18 см | компл. | * | 2 |
| То же, 15 x 40 см | компл. | * | 2 |
| То же, 18 x 24 см | компл. | * | 2 |
| То же, 30 x 40 см | компл. | * | 2 |
| То же, 35,6 x 35,6 см | компл. | * | 2 |
| Экран для просвечиваний разм. 35,6х35,6 см | компл. | * | 1 |
| Система печати на медицинской лазерной пленке (термографическийпринтнр) на 2 формата пленки | компл. | * | 1 |
| Система компьютерной рентгенографии (оцифровщик) | компл. | * | 1 |
| Кассета (детектор) 24х30 см | шт. | * | 1 |
| Кассета (детектор) 35х43 см | шт. | * | 1 |
| Оборудование для работы с рентгенологическим изображением/пленкой |  |  |  |
| Флюроскоп универсальный | шт. | * | 1 |
| Негатоскоп | шт. | 35823 | 1 |
| Негатоскоп 2-х секционный | шт. | 35823 | 1 |
| Персональный компьютер (процессор не ниже-Inteli7?Жесткий диск не менее – 2000Gb, ОЗУ не менее 8Gb, видеокарта не ниже 2GBGDDR 5-256 bit) | компл. | * | 1 |
| Дозиметрические приборы |  |  |  |
| Измеритель мощности дозы постоянного и импульсного рентгеновского излучения с энергией 15-140 КЭВ и гамма-излучения при основной погрешности +/- 20% | шт. | * | 1 |
| Измеритель мощности дозы постоянного и импульсного рентгеновского излучения для измерения индивидуальных доз облучения пациентов | шт. | * | 1 |