Приложение

к приказу Госстроя

от ___ марта 2021 года № __ -нпа

Положение

о специальных технических условиях по обеспечению

сейсмической безопасности на проектирование объектов

недвижимости

Глава 1. Общие положения

      - Настоящее Положение о специальных технических условиях по обеспечению сейсмической безопасности на проектирование объектов недвижимости (далее – Положение) устанавливает общие требования к разработке, согласованию и утверждению специальных технических условий по обеспечению сейсмической безопасности (далее – СТУ), в случае если для разработки проектной документации на объект недвижимости (далее – объект) недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены. СТУ разрабатываются на конкретный объект с учетом условий площадки строительства.

      - СТУ являются техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающими особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений».

      - СТУ разрабатывается профильным институтом по сейсмостойкому строительству уполномоченного государственного органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности (далее – Институт), утверждается и регистрируется как нормативный документ Институтом.

      - СТУ, разработанные в соответствии с требованиями настоящего Положения, законодательства Кыргызской Республики и нормативных документов, после их утверждения институтом, являются нормативно-техническим документом для подготовки проектной документации на объекты строительства.

Глава 2. Порядок разработки специальных технических условий и требования к их содержанию

      - Основой для подготовки СТУ является утвержденное заказчиком (инвестором) техническое задание (далее – ТЗ) и официальное обращение заказчика, учитывающее особенности объекта.

      - В техническом задании должны быть приведены краткое обоснование необходимости разработки СТУ, данные об объекте, отклонения от действующих строительных норм, а также другие требования, необходимые для разработки СТУ.

      - До разработки СТУ должны быть определены принципиальные технические решения объекта (в том числе объемно-планировочные и конструктивные решения, применяемые основные материалы и изделия), а также анализ имеющейся нормативной базы.

Принципиальные технические решения – это решения, которые определяют общую структуру объекта проектирования и основные параметры, отражающие связи с другими техническими требованиями.

Принципиальные технические решения следует определять применительно к объекту в целом, его частям или отдельным видам конструкций или инженерных систем.

      - Разработка СТУ осуществляется на платной основе, с заключением договора между заказчиком и исполнителем, согласно письменного обращения заказчика.

К договору прилагается калькуляция затрат на разработку СТУ, подготовленная в соответствии с расценками, утвержденными решением уполномоченного государственного органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности и согласованными с уполномоченным государственным антимонопольным органом.

      - СТУ должны содержать требования к конструктивной части проекта, в которой предполагается отступления от требований нормативных документов.

      - Требования, установленные в СТУ не должны противоречить обязательным требованиям технических регламентов.

Требования СТУ должны основываться на передовом опыте и на современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

11.	Если отдельные требования, установленные в действующих нормативных документах в области строительства, распространяются на конкретную проектную продукцию для конкретного объекта, то в соответствующих разделах СТУ даются ссылки на данные нормативные документы в соответствии с межгосударственным стандартом.

12.	При разработке СТУ проводится анализ определения принципиальных технических решений объекта (в том числе объемно- планировочные и конструктивные решения, применяемые материалы и изделия), а также анализ имеющейся нормативной базы в отношении конкретного объекта, который служит основой для выработки недостающих нормативных требований или разработки отсутствующих норм по обеспечению сейсмостойкости строительства.

13.	Разработка СТУ проводится согласно пункта 3 настоящего положения на основании технического задания заказчика (инвестора).

14.	В СТУ должны содержатся следующие данные:

- обоснование необходимости разработки СТУ и недостающие нормативные требования для данного конкретного объекта, излагаемые в соответствии со структурой технических норм в данной области;

- перечень вынужденных отступлений от требований, действующих нормативных документов, мероприятия, компенсирующие эти отступления.

Кроме того, в СТУ должны быть приведены:

- данные о заказчике (инвесторе) и проектной организации;

- данные, включающие наименование и место расположения объекта;

- условия площадки строительства;

- описание объекта в целом и его важнейших элементов с изложением объемно-планировочных и конструктивных решений с приложением схемы организации земельного участка и эскизных чертежей архитектурно-планировочных решений.

        - В состав СТУ включаются требования, компенсирующие отступления от норм и/или отсутствие норм. Должны быть приведены дополнительные требования, не предусмотренные в нормативно технических документах.

        - Структура СТУ должна быть откорректирована на стадии их разработки и соответствовать структуре действующих технических норм в данной области.

        - СТУ на проектирование объектов недвижимости должны содержать следующие разделы:

- основные положения;

- условия площадки строительства;

- объемно- планировочные решения;

- расчетные сейсмические нагрузки;

- конструктивные мероприятия.

        - Обозначения и единицы величин, использованные в СТУ, должны соответствовать обозначениям и единицам, принятым в строительных нормах и строительных правилах, государственных стандартах Кыргызской Республики.

        - В разделе основные положения указываются:

- область и порядок применения;

- общая характеристика площадки и объекта строительства;

- основные принципы проектирования.

В разделе расчетные сейсмические нагрузки устанавливаются требования к определению расчетных сейсмических нагрузок с учетом факторов сейсмического воздействия.

В разделе конструктивные мероприятия разрабатываются условия и рекомендации применительно к конструктивно-планировочным решениям, принимаемых в проекте проектируемого здания.

        - Технические требования в составе СТУ должны быть конкретными, краткими, точными, не допускающими различных толкований, логически последовательными и достаточными для использования в соответствии с заявленной областью применения.

        - Текстовую часть СТУ оформляют на листах формата А4.

Обозначение СТУ указывают на каждом листе в верхнем правом углу (при односторонней печати) или в левом углу четных страниц и правом углу нечетных страниц (при двусторонней печати).

        - Обозначение СТУ присваивает разработчик с учетом следующих положений:

СТУ должны содержать порядковый номер, присваиваемый организацией-разработчиком и год утверждения СТУ.

Пример обозначения СТУ:

СТУ 001-2021 «Технические условия на проектирование жилого дома на территории, примыкающей к Иссык-Атинскому тектоническому разлому», где:

001 – трехразрядный регистрационный номер, присваиваемый разработчиком СТУ;

2021 – год утверждения СТУ.

Глава 3. Порядок согласования и утверждения

Специальных технических условий

        - Для рассмотрения проекта СТУ на Техническом совете Института предоставляются следующие документы:

- заявление заказчика на имя руководителя организации разработчика СТУ, подписанное руководителем или лицом, исполняющим его обязанности и заверенное печатью организации;

- техническое задание;

- разработанный проект СТУ.

        - Документы, представленные на Технический совет Института с нарушением перечня, установленного пунктом 23 настоящего Порядка, возвращаются без рассмотрения.

        - Рассмотрение представленных документов включает в себя:

- изучение состава представленных документов и материалов;

- подготовку рекомендаций Технического совета Института по результатам рассмотрения документов.

        - По результатам рассмотрения документов Техническим советом Института готовится протокол об его решении.

        - Решение о согласовании проекта СТУ, либо об отказе в согласовании проекта СТУ принимается Техническим советом Института в течение десяти календарных дней со дня поступления документов в Технический совет Института.

Основаниями отказа может быть:

- недостаточное обоснование необходимости разработки СТУ;

- сложность и исключительность объекта;

- возникновение противоречий.

В случае не согласия с решением Технического совета Института, решение может быть обжаловано  в соответствии с нормами  Закона Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах».

28.	Разработчики несут ответственность в соответствии Законом Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики».

        - Принятое решением Технического совета Института СТУ оформляется путем проставления на втором листе СТУ подписей членов технического совета, а также проставления на каждом листе СТУ (на двух экземплярах) подписи исполнителя.

        - Согласованный проект СТУ Техническим советом Института утверждается председателем Технического совета Института или его заместителем.

        - СТУ утверждается без ограничения срока действия.

        - О принятом решении заказчик СТУ уведомляется в течение трех рабочих дней со дня принятия решения путем направления соответствующего письменного уведомления.

Уведомление подписывается руководителем разработчика или его заместителем.

          - В случае утверждения СТУ к уведомлению прилагается экземпляр СТУ, оформленный в соответствии с требованиями пунктов 29 и 30 настоящего Положения,

          - Разработчик обеспечивает регистрацию СТУ.

          - Утвержденные СТУ подлежат архивному хранению и учету в соответствующем реестре, осуществляющий органом по разработке СТУ. В реестр в обязательном порядке включается информация о:

- заказчике строительства (наименование, организационно-правовая форма, место нахождение, банковские реквизиты, сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, телефон);

- наименовании СТУ;

- дате и номере утверждения СТУ;

- сведении об изменении СТУ;

- иная информация, необходимая для обеспечения надлежащего учета СТУ.