СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту Закона Кыргызской Республики

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросу

внедрения комплексной экспертизы проектно-сметной документации на объекты строительства и иные

строительные изменения объектов недвижимости в Кыргызской Республике»

| Действующая редакция: | Предлагаемая редакция: |  |
| --- | --- | --- |
| Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» |  |  |
| Статья 4. Виды и формы градостроительно-архитектурной деятельности К видам и формам градостроительно-архитектурной деятельности относятся: - поиск идей и вариантов; - разработка проектов, концепций, схем, программ; - проведение научных исследований и экспериментов; - строительство объектов градостроительства и архитектуры; - управление; - разработка норм и правил; - реставрация и восстановление объектов градостроительства и архитектуры; - охрана памятников архитектуры и градостроительного искусства; - пропаганда достижений архитектуры и градостроительства. | Статья 4. Виды и формы градостроительно-архитектурной деятельности К видам и формам градостроительно-архитектурной деятельности относятся: - поиск идей и вариантов; - разработка проектов, концепций, схем, программ; - проведение научных исследований и экспериментов; - строительство объектов градостроительства и архитектуры; - управление, контроль и оценка соответствия; - разработка норм и правил; - реставрация и восстановление объектов градостроительства и архитектуры; - охрана памятников архитектуры и градостроительного искусства; - пропаганда достижений архитектуры и градостроительства; « - экспертиза проектно-сметной документации на объекты строительства и иные строительные изменения объектов недвижимости в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.». |  |
| Закон Кыргызской Республики «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской Республики» |  |  |
| Статья 2. Компетенция уполномоченных государственных органов 1. Уполномоченный государственный орган по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности осуществляет: 1) разработку проектов нормативных правовых актов в сфере архитектурно-строительной деятельности; 2) прогнозирование, проектирование и регулирование системы расселения, определяющие размещение производительных сил, формирование инженерных, транспортных, социальных инфраструктур с учетом экологического состояния окружающей среды; 3) выработку концепций и определение основных условий функционирования административно-территориальных единиц во взаимодействии с природной средой; 4) разработку градостроительных решений по планировке, застройке, реконструкции и благоустройству административно-территориальных единиц; 5) сохранение и восстановление историко-культурного наследия, памятников градостроительства, архитектуры и монументального искусства, ландшафтов и других охраняемых территорий; 6) создание системы комплексной подготовки профессиональных кадров в области градостроительства; 7) взаимосвязанное развитие жилищного, общественного и производственного фонда при опережающем развитии инженерно-транспортной инфраструктуры; 8) создание фундаментальной научно-исследовательской и прикладной базы развития всех направлений градостроительства в Кыргызской Республике; 9) экспертизу проектно-сметной документации на строительство и иные строительные изменения объектов недвижимости в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики; 10) управление всеми видами градостроительно-архитектурного процесса. 2. Уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности осуществляет: 1) контроль за качеством строительных процессов; 2) контроль за соблюдением установленных норм, правил, программ, схем, планов и проектов в области архитектурно-строительного процесса; 3) контроль за обеспечением субъектами строительной деятельности требований по безопасности населения, территорий и населенных пунктов от воздействия опасных (вредных) природных и техногенных, антропогенных явлений и процессов; 4) оценку соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта. | Статья 2. Компетенция уполномоченных государственных органов 1. Уполномоченный государственный орган по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности осуществляет: 1) разработку проектов нормативных правовых актов в сфере архитектурно-строительной деятельности; 2) прогнозирование, проектирование и регулирование системы расселения, определяющие размещение производительных сил, формирование инженерных, транспортных, социальных инфраструктур с учетом экологического состояния окружающей среды; 3) выработку концепций и определение основных условий функционирования административно-территориальных единиц во взаимодействии с природной средой; 4) разработку градостроительных решений по планировке, застройке, реконструкции и благоустройству административно-территориальных единиц; 5) сохранение и восстановление историко-культурного наследия, памятников градостроительства, архитектуры и монументального искусства, ландшафтов и других охраняемых территорий; 6) создание системы комплексной подготовки профессиональных кадров в области градостроительства; 7) взаимосвязанное развитие жилищного, общественного и производственного фонда при опережающем развитии инженерно-транспортной инфраструктуры; 8) создание фундаментальной научно-исследовательской и прикладной базы развития всех направлений градостроительства в Кыргызской Республике; 9) экспертизу (архитектурно-строительную, по пожарной, экологической и промышленной безопасности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики) проектно-сметной документации на объекты строительства и иные строительные изменения объектов недвижимости в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики; 10) управление архитектурно-строительным процессом, контроль за соблюдением требований градостроительного законодательства, норм, правил, проектов и программ всеми субъектами архитектурно-строительного процесса, оценку соответствия завершенного строительством объекта. 2. Уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности осуществляет: 1) контроль за качеством строительных процессов; 2) контроль за соблюдением установленных норм, правил, программ, схем, планов и проектов в области архитектурно-строительного процесса; 3) контроль за обеспечением субъектами строительной деятельности требований по безопасности населения, территорий и населенных пунктов от воздействия опасных (вредных) природных и техногенных, антропогенных явлений и процессов; 4) оценку соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта. |  |
| Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении пожарной безопасности» |  |  |
| Статья 2. Основные понятия В настоящем Законе применяются следующие понятия: 1) аварийный выход - выход (дверь, люк, окно), который ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону и который используется как дополнительный выход для спасания людей, но не учитывается при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и выходов условиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют; 3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов; 4) взрывоопасная смесь - смесь с воздухом горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения до 65 г/м3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться; 5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара; 6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника возгорания; 7) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения; 8) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара; 9) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая их назначением и особенностями эксплуатации, в том числе особенностями происходящих в них технологических процессов производства; 10) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий; 11) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда их жизни и здоровью в результате воздействия опасных факторов пожара; 12) объект защиты - имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности; 13) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность; 14) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 15) опасные факторы взрыва - факторы взрыва, воздействие которых может привести к поражению (разрушению) объектов (строений), травме, гибели людей и (или) к материальному ущербу; 16) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 17) первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития; 18) пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 19) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для передачи сигнала о пожаре; 20) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное дня оповещения людей о пожаре; 21) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности; 22) пожарная опасность веществ и материалов - опасность возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 23) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности; 24) пожарное депо - объект органов обеспечения пожарной безопасности, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема сообщений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на органы обеспечения пожарной безопасности; 25) пожарный отсек - часть здания (сооружения), выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости, обеспечивающими нераспространение пожара за ее границы в течение продолжительности пожара; 26) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара; 27) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества (взрывоопасные смеси) и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии), имеющие высокую опасность к возникновению пожара (взрыву); 28) пожарно-техническое обследование - обследование, проводимое с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности и принятия мер по их устранению; 29) пожарно-техническая экспертиза проектной документации - рассмотрение и согласование проектной документации объектов защиты в целях исключения нарушений (отступлений) требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов при проектировании с выдачей соответствующего заключения; 30) прибор управления пожарной автоматики - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения и (или) дымоудаления, и (или) оповещения, и (или) другими устройствами; 31) приемно-контрольный прибор пожарной автоматики - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарной автоматики; 32) предел огнестойкости конструкции - время от начала огневого воздействия до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости; 33) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта), связи; 34) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания (сооружения) в другую или между зданиями (сооружениями, зелеными насаждениями); 35) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 36) автоматические системы противопожарной защиты - совокупность технических установок, систем, приборов и оборудования, предназначенных для своевременного оповещения людей при пожаре, управления эвакуацией людей, дымозащиты эвакуационных путей и помещений, обнаружения и тушения пожаров; 37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления; 38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста; 39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты; 40) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на объект защиты; 41) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия его опасных факторов на людей и материальные ценности; 42) сооружение - объемная, плоскостная или линейная, наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, временного пребывания людей, перемещения людей, грузов и т.д.; 43) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости применяемых строительных конструкций; 44) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре; 45) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе); 46) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и их вторичных проявлений; 47) установка пожарной сигнализации - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты; 48) эвакуация - процесс организованного самостоятельного (несамостоятельного) движения (перемещения) людей наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара; 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону при пожаре; 50) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 51) служба связи - система подразделений государственной противопожарной службы (далее - ГПС) органов обеспечения пожарной безопасности, а также вид деятельности по обеспечению связи в органах обеспечения пожарной безопасности, эффективному комплексному применению средств связи и квалифицированной технической эксплуатации этих средств в органах управления и подразделениях; 52) связь - совокупность сетей и служб связи, функционирующих на территории Кыргызской Республики как единый организационно-технический комплекс, обеспечивающий управление в системе ГПС; 53) средства связи - техническая база для обеспечения процессов сбора, обработки, накопления и распределения информации. | Статья 2. Основные понятия В настоящем Законе применяются следующие понятия: 1) аварийный выход - выход (дверь, люк, окно), который ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону и который используется как дополнительный выход для спасания людей, но не учитывается при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и выходов условиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют; 3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов; 4) взрывоопасная смесь - смесь с воздухом горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения до 65 г/м3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться; 5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара; 6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника возгорания; 7) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения; 8) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара; 9) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая их назначением и особенностями эксплуатации, в том числе особенностями происходящих в них технологических процессов производства; 10) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий; 11) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда их жизни и здоровью в результате воздействия опасных факторов пожара; 12) объект защиты - имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности; 13) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность; 14) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 15) опасные факторы взрыва - факторы взрыва, воздействие которых может привести к поражению (разрушению) объектов (строений), травме, гибели людей и (или) к материальному ущербу; 16) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 17) первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития; 18) пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 19) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для передачи сигнала о пожаре; 20) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное дня оповещения людей о пожаре; 21) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности; 22) пожарная опасность веществ и материалов - опасность возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 23) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности; 24) пожарное депо - объект органов обеспечения пожарной безопасности, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема сообщений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на органы обеспечения пожарной безопасности; 25) пожарный отсек - часть здания (сооружения), выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости, обеспечивающими нераспространение пожара за ее границы в течение продолжительности пожара; 26) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара; 27) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества (взрывоопасные смеси) и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии), имеющие высокую опасность к возникновению пожара (взрыву); 28) пожарно-техническое обследование - обследование, проводимое с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности и принятия мер по их устранению; 29) пожарно-техническая экспертиза – экспертиза, обследование, исследование, испытание объектов защиты, систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, процессов производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации) для оценки соответствия требованиям настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере пожарной безопасности, с выдачей соответствующего заключения; 30) прибор управления пожарной автоматики - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения и (или) дымоудаления, и (или) оповещения, и (или) другими устройствами; 31) приемно-контрольный прибор пожарной автоматики - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарной автоматики; 32) предел огнестойкости конструкции - время от начала огневого воздействия до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости; 33) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта), связи; 34) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания (сооружения) в другую или между зданиями (сооружениями, зелеными насаждениями); 35) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 36) автоматические системы противопожарной защиты - совокупность технических установок, систем, приборов и оборудования, предназначенных для своевременного оповещения людей при пожаре, управления эвакуацией людей, дымозащиты эвакуационных путей и помещений, обнаружения и тушения пожаров; 37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления; 38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста; 39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты; 40) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на объект защиты; 41) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия его опасных факторов на людей и материальные ценности; 42) сооружение - объемная, плоскостная или линейная, наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, временного пребывания людей, перемещения людей, грузов и т.д.; 43) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости применяемых строительных конструкций; 44) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре; 45) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе); 46) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и их вторичных проявлений; 47) установка пожарной сигнализации - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты; 48) эвакуация - процесс организованного самостоятельного (несамостоятельного) движения (перемещения) людей наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара; 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону при пожаре; 50) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 51) служба связи - система подразделений государственной противопожарной службы (далее - ГПС) органов обеспечения пожарной безопасности, а также вид деятельности по обеспечению связи в органах обеспечения пожарной безопасности, эффективному комплексному применению средств связи и квалифицированной технической эксплуатации этих средств в органах управления и подразделениях; 52) связь - совокупность сетей и служб связи, функционирующих на территории Кыргызской Республики как единый организационно-технический комплекс, обеспечивающий управление в системе ГПС; 53) средства связи - техническая база для обеспечения процессов сбора, обработки, накопления и распределения информации; 54) экспертиза проектно-сметной документации по пожарной безопасности – оценка соответствия проектных решений при проектировании зданий, сооружений, комплексов и других объектов требованиям пожарной безопасности, в целях исключения нарушений (отступлений) требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов в сфере пожарной безопасности. |  |
| Статья 123. Государственная противопожарная профилактика 1. Государственная противопожарная профилактика осуществляется в порядке, утвержденном Правительством Кыргызской Республики, и включает в себя: 1) разработку основополагающих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, обоснованных рекомендаций по повышению пожарной безопасности городских и сельских населенных пунктов, а также объектов хозяйствования; 2) осуществление мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров; 3) ограничение распространения возможных пожаров, создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара; 4) обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара и быстрое оповещение людей о пожаре; 5) обеспечение оперативного вызова подразделений противопожарной службы и создание условий для успешного тушения пожара. 2. Государственная противопожарная профилактика осуществляется путем: 1) координации и организации проведения научных исследований в области пожарной безопасности; 2) расследования и дознания пожаров и несчастных случаев, связанных с ними, ведения учета, статистики и соответствующего анализа по происшедшим пожарам; 3) проведения учебных занятий, тактических учений, подготовки кадров, оказания помощи подразделениям и организациям ведомственной и добровольной пожарной охраны в организации профилактической работы и боевой подготовки; 4) разработки, издания учебных пособий и плакатов, буклетов, брошюр, проведения съемок видеороликов, фильмов и анимационных фильмов, направленных для агитации и пропаганды в области пожарной безопасности. 3. Государственная противопожарная профилактика проводится: 1) на стадии отведения земельного участка под строительство, на стадии проектирования, строительства, перепрофилирования, перепланировки, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения и изменения функционального назначения объекта защиты путем обязательного согласования раздела проектной документации "Противопожарные мероприятия" с выдачей соответствующего заключения для дальнейшего проектирования и строительства; 2) на стадии эксплуатации объектов хозяйствования и жилья путем проведения разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации, информирования населения о противопожарной обстановке в стране; 3) на стадии проектирования автоматических систем противопожарной защиты путем согласования проектной документации, а также при обязательном подключении их к центральному пункту экстренной оперативной службы "101" путем составления соответствующего акта о подключении и протокола испытаний данных систем. | Статья 123. Государственная противопожарная профилактика 1. Государственная противопожарная профилактика осуществляется в порядке, утвержденном Правительством Кыргызской Республики, и включает в себя: 1) разработку основополагающих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, обоснованных рекомендаций по повышению пожарной безопасности городских и сельских населенных пунктов, а также объектов хозяйствования; 2) осуществление мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров; 3) ограничение распространения возможных пожаров, создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара; 4) обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара и быстрое оповещение людей о пожаре; 5) обеспечение оперативного вызова подразделений противопожарной службы и создание условий для успешного тушения пожара. 2. Государственная противопожарная профилактика осуществляется путем: 1) координации и организации проведения научных исследований в области пожарной безопасности; 2) расследования и дознания пожаров и несчастных случаев, связанных с ними, ведения учета, статистики и соответствующего анализа по происшедшим пожарам; 3) проведения учебных занятий, тактических учений, подготовки кадров, оказания помощи подразделениям и организациям ведомственной и добровольной пожарной охраны в организации профилактической работы и боевой подготовки; 4) разработки, издания учебных пособий и плакатов, буклетов, брошюр, проведения съемок видеороликов, фильмов и анимационных фильмов, направленных для агитации и пропаганды в области пожарной безопасности. 3. Государственная противопожарная профилактика проводится: 1) на стадии отведения земельного участка под строительство, на стадии проектирования, строительства, перепрофилирования, перепланировки, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения и изменения функционального назначения объекта защиты путем обязательного согласования раздела проектной документации "Противопожарные мероприятия" с выдачей соответствующего заключения для дальнейшего проектирования и строительства; 1) на стадии эксплуатации объектов хозяйствования и жилья путем проведения разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации, информирования населения о противопожарной обстановке в стране; 2) в случае подключения автоматических систем противопожарной защиты к центральному пункту экстренной оперативной службы «101» путем составления соответствующего акта о подключении и протокола испытаний данных систем. |  |
| Статья 124. Экспертиза 1. Экспертиза проектной документации объектов защиты, систем противопожарной защиты, процессов производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации) пожарной техники, противопожарного оборудования и пожарно-технического вооружения проводится при планировке городских и сельских населенных пунктов, проектировании зданий, сооружений, индивидуальных жилых домов и других объектов защиты на соответствие требованиям настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительных норм и правил, национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке. 2. Экспертизы, обследования, исследования, испытания объектов защиты, систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, процессов производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации) для оценки соответствия требованиям настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительных норм и правил, национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке, проводятся: 1) органами государственной противопожарной профилактики; 2) органами государственного пожарного надзора; 3) аккредитованными испытательными лабораториями в области пожарной безопасности. 3. Экспертизы, обследования, исследования, испытания объектов защиты уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, уголовно-исполнительной системы, защиты государственной границы, на объектах подземных выработок и шахт, объектов железной дороги, а также экстерриториальных объектов, расположенных на территории Кыргызской Республики, их систем обеспечения пожарной безопасности, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации проводятся согласно соответствующим нормативным правовым актам Кыргызской Республики. | Статья 124. Экспертиза 1. Экспертиза проектно-сметной документации при проектировании зданий, сооружений, комплексов и других объектов на соответствие требованиям настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере пожарной безопасности, строительных норм и правил проводится уполномоченным государственным органом по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности. 2. Экспертизы, обследования, исследования, испытания объектов защиты, систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, процессов производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации) для оценки соответствия требованиям настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительных норм и правил, национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке, проводятся: 1) органами государственной противопожарной профилактики; 2) органами государственного пожарного надзора; 3) аккредитованными испытательными лабораториями в области пожарной безопасности. 3. Экспертизы, обследования, исследования, испытания объектов защиты уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, уголовно-исполнительной системы, защиты государственной границы, на объектах подземных выработок и шахт, объектов железной дороги, а также экстерриториальных объектов, расположенных на территории Кыргызской Республики, их систем обеспечения пожарной безопасности, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации проводятся согласно соответствующим нормативным правовым актам Кыргызской Республики. |  |
| Статья 125. Государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности 1. Государственный пожарный надзор за соблюдением пожарной безопасности, контроль за исполнением требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, национальных стандартов, строительных норм и правил физическими и юридическими лицами, объектами хозяйствования независимо от форм собственности осуществляется в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики. 2. Государственный пожарный надзор проводится: 1) на стадии строительства, перепрофилирования, перепланировки, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения и изменения функционального назначения объекта защиты путем определения их соответствия настоящему Закону, другим нормативным правовым актам в области пожарной безопасности, национальным стандартам, строительным нормам и правилам, а также путем исполнения мер, изложенных в заключениях по согласованию проектной документации и предписаниях. При проведении государственного пожарного надзора инспектируется проектная документация объектов строительства; 2) на стадии эксплуатации объектов защиты (за исключением жилого фонда, в том числе дачных садоводческих объединений), а также автоматических систем обеспечения пожарной безопасности путем проведения пожарно-технических обследований с принятием мер по приведению их в пожаробезопасное и работоспособное состояние. Автоматические системы противопожарной защиты принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 3. Нарушение норм, установленных настоящим Законом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по пожарной безопасности, влечет за собой уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности несут: 1) при проектировании - лица, которые непосредственно проектировали объекты, и проектная организация; 2) при проведении государственной пожарно-технической экспертизы проектной документации - лицо, проводившее экспертизу, и руководство государственного органа, проводившего экспертизу; 3) при строительстве - строительная организация, государственные органы, осуществляющие архитектурно-строительный и пожарный надзор, и лица, непосредственно осуществляющие этот надзор; 4) при эксплуатации - собственник, хозяйствующий субъект, лицо, эксплуатирующее объект, государственный орган, осуществляющий государственный пожарный надзор, и лицо, непосредственно осуществляющее этот надзор. | Статья 125. Государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности 1. Государственный пожарный надзор за соблюдением пожарной безопасности, контроль за исполнением требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, национальных стандартов, строительных норм и правил физическими и юридическими лицами, объектами хозяйствования независимо от форм собственности осуществляется в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики. 2. Государственный пожарный надзор проводится: 1) на стадии строительства, перепрофилирования, перепланировки, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения и изменения функционального назначения объекта защиты соответствия процесса строительства настоящему Закону, другим нормативным правовым актам в области пожарной безопасности, а также соответствия объектов строительства проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы; 2) на стадии эксплуатации объектов защиты (за исключением жилого фонда, в том числе дачных садоводческих объединений), а также автоматических систем обеспечения пожарной безопасности путем проведения пожарно-технических обследований с принятием мер по приведению их в пожаробезопасное и работоспособное состояние. Автоматические системы противопожарной защиты принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 3. Нарушение норм, установленных настоящим Законом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по пожарной безопасности, влечет за собой уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности несут: 1) при проектировании - лица, которые непосредственно проектировали объекты, и проектная организация; 2) при проведении экспертизы по пожарной безопасности - лицо, проводившее экспертизу по пожарной безопасности, и руководство государственного органа, проводившего экспертизу; 3) при строительстве - строительная организация, государственные органы, осуществляющие архитектурно-строительный и пожарный надзор, и лица, непосредственно осуществляющие этот надзор; 4) при эксплуатации - собственник, хозяйствующий субъект, лицо, эксплуатирующее объект, государственный орган, осуществляющий государственный пожарный надзор, и лицо, непосредственно осуществляющее этот надзор. |  |
| Закон Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе» |  |  |
| Статья 6. Специально уполномоченный государственный орган по экологической экспертизе Специально уполномоченным государственным органом по экологической экспертизе является республиканский государственный орган охраны окружающей среды Кыргызской Республики. | Статья 6. Специально уполномоченные государственные органы по экологической экспертизе и их компетенция Специально уполномоченными государственными органами по экологической экспертизе являются: - уполномоченный государственный орган в сфере охраны окружающей среды (за исключением проектно-сметной документации, указанной в абзаце третьем настоящей статьи); - уполномоченный государственный орган по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности (проектно-сметная документация, предназначенная для строительства, реконструкции и изменения существующих зданий и сооружений, комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, оказывающих либо способных оказать воздействие на окружающую среду). |  |
| Статья 11. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы Государственная экологическая экспертиза конкретного объекта проводится экспертной комиссией, образованной специально уполномоченным государственным органом по экологической экспертизе. В состав экспертной комиссии включаются штатные сотрудники специально уполномоченного государственного органа по экологической экспертизе и внештатные эксперты, в том числе специалисты организаций, в компетенцию которых входят вопросы охраны окружающей среды. Экспертом государственной экологической экспертизы не может быть представитель инициатора проекта или его разработчик. | Статья 11. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы Государственная экологическая экспертиза конкретного объекта проводится экспертной комиссией, образованной специально уполномоченным государственным органом в сфере охраны окружающей среды (за исключением проектно-сметной документации, указанной в абзаце третьем статьи 6 настоящего Закона). В состав экспертной комиссии включаются штатные сотрудники специально уполномоченного государственного органа по экологической экспертизе. Экспертом государственной экологической экспертизы не может быть представитель инициатора проекта или его разработчик. |  |
| Статья 20. Разрешение разногласий в области экологической экспертизы Разногласиями считаются несогласие инициатора проекта или его разработчика с действиями, методами или выводами государственной экологической экспертизы. Претензии по разногласиям подаются на имя руководителя республиканского государственного органа охраны окружающей среды Кыргызской Республики. Разногласия, возникающие между органами государственной экологической экспертизы и инициаторами проектов, оформленные протоколом, рассматриваются республиканским государственным органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики. Срок рассмотрения разногласий не должен превышать одного месяца со дня поступления необходимых документов. Решение по разногласиям может быть обжаловано в суде. Заключение экологической экспертизы может быть признано недействительным в случае, когда при его подготовке допущены: - нарушение процедуры проведения экологической экспертизы; - невыполнение или искажение экологических норм и правил, требований экологической безопасности, охраны окружающей среды, эффективного использования и воспроизводства природных ресурсов; - нарушение прав граждан на благоприятную для жизни окружающую среду, других экологических прав и интересов населения, прав участников эколого-экспертного процесса. Орган экологической экспертизы несет ответственность за принимаемые им решения в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. | Статья 20. Разрешение разногласий в области экологической экспертизы Разногласиями считаются несогласие инициатора проекта или его разработчика с действиями, методами или выводами государственной экологической экспертизы. Претензии по разногласиям в области экологической экспертизы подаются на имя руководителя специально уполномоченного государственного органа по экологической экспертизе в соответствии с компетенцией. Разногласия, возникающие между органами государственной экологической экспертизы и инициаторами проектов, оформленные протоколом, рассматриваются специально уполномоченным государственным органом по экологической экспертизе в соответствии с компетенцией. Срок рассмотрения претензий не должен превышать одного месяца со дня поступления необходимых документов. Решение по разногласиям может быть обжаловано в суде. Заключение экологической экспертизы может быть признано недействительным в случае, когда при его подготовке допущены: - нарушение процедуры проведения экологической экспертизы; - невыполнение или искажение экологических норм и правил, требований экологической безопасности, охраны окружающей среды, эффективного использования и воспроизводства природных ресурсов; - нарушение прав граждан на благоприятную для жизни окружающую среду, других экологических прав и интересов населения, прав участников эколого-экспертного процесса. Орган экологической экспертизы несет ответственность за принимаемые им решения в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. |  |
| ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О промышленной безопасности опасных производственных объектов |  |  |
| Статья 6. Органы исполнительной власти в области промышленной безопасности В целях осуществления государственной политики в области промышленной безопасности Правительство Кыргызской Республики определяет: 1) уполномоченный орган, наделенный специальными разрешительными функциями и осуществляющий разработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в области промышленной безопасности (далее - уполномоченный орган); 2) уполномоченный контролирующий орган, наделенный контрольными и надзорными функциями в области промышленной безопасности (далее - уполномоченный контролирующий орган). |  | Статья 6. Органы исполнительной власти в области промышленной безопасности В целях осуществления государственной политики в области промышленной безопасности Правительство Кыргызской Республики определяет: 1) уполномоченный орган, наделенный специальными разрешительными функциями и осуществляющий разработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в области промышленной безопасности (далее - уполномоченный орган); 2) уполномоченный контролирующий орган, наделенный контрольными и надзорными функциями в области промышленной безопасности (далее - уполномоченный контролирующий орган). 3) уполномоченный государственный орган по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности, наделенный функциями проведения экспертизы проектно-сметной документации на предмет промышленной безопасности в соответствии со статьей 13 настоящего Закона. |
| Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности 1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; здания и сооружения на опасном производственном объекте и документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта. 2. Экспертиза промышленной безопасности проводится организацией, имеющей экспертов в области промышленной безопасности, аттестованных в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке, которые обладают специальными познаниями в области промышленной безопасности. 3. Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется ее заказчиком в уполномоченный орган, который вносит в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности это заключение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. Заключение экспертизы промышленной безопасности действительно с даты его внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 4. Экспертная организация в области промышленной безопасности обязана: 1) определять соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности путем проведения анализа материалов, предоставленных на экспертизу промышленной безопасности, и фактического состояния технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; зданий и сооружений, расположенных на опасных производственных объектах; подготавливать заключение экспертизы промышленной безопасности; 2) соблюдать установленные нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности; 3) обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении экспертизы промышленной безопасности; 4) обеспечивать сохранность материалов, предоставленных на экспертизу промышленной безопасности, и конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения указанной экспертизы. 5. Эксперту в области промышленной безопасности запрещается участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании организации, в трудовых отношениях с которой он состоит. Заключение экспертизы промышленной безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не может быть использовано в целях, установленных настоящим Законом. 6. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения определяется Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности 1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; здания и сооружения на опасном производственном объекте и документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта. 2. Экспертиза промышленной безопасности проводится уполномоченным органом, наделенным специальными разрешительными функциями: - Экспертиза промышленной безопасности проводится организацией, имеющей экспертов в области промышленной безопасности, аттестованных в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке, которые обладают специальными познаниями в области промышленной безопасности. - Экспертиза проектно-сметной документации, предназначенной для строительства зданий, сооружений, их комплексов и других объектов гражданского назначения, имеющих в своем составе опасные объекты, соответствующие характеристикам объектов, указанных в п.2, п.3 статьи 5 настоящего Закона, проводится уполномоченным органом по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности. - Порядок проведения экспертизы проектно-сметной документации объектов, указанных в абзаце 3 настоящего пункта, и ведения реестра заключений устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 3. Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется ее заказчиком в уполномоченный орган, который вносит в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности это заключение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. Заключение экспертизы промышленной безопасности действительно с даты его внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 4. Экспертная организация в области промышленной безопасности обязана: 1) определять соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности путем проведения анализа материалов, предоставленных на экспертизу промышленной безопасности, и фактического состояния технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; зданий и сооружений, расположенных на опасных производственных объектах; подготавливать заключение экспертизы промышленной безопасности; 2) соблюдать установленные нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и требования к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности; 3) обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении экспертизы промышленной безопасности; 4) обеспечивать сохранность материалов, предоставленных на экспертизу промышленной безопасности, и конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения указанной экспертизы. 5. Эксперту в области промышленной безопасности запрещается участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании организации, в трудовых отношениях с которой он состоит. Заключение экспертизы промышленной безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не может быть использовано в целях, установленных настоящим Законом. 6. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения определяется Правительством Кыргызской Республики. |

Заместитель министра 												У.К. Калманбетов