СПРАВКА – ОБОСНОВАНИЕ

к проекту приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 42-01:2020 «Проектирование систем газоснабжения»

1. Цель и задачи

Целью настоящего проекта приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госстрой) «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 42-01:2020 «Проектирование систем газоснабжения» (далее – Строительные нормы) является совершенствование норм проектирования новых, расширяемых и реконструируемых систем газоснабжения.  Задача - приведение нормативных технических документов в соответствие с Положением о системе нормативных документов в строительстве, утвержденного приказом Госстроя от 11 июня 2018 года №13-нпа.

2. Описательная часть

Настоящие Строительные нормы разработаны межведомственной рабочей группой, образованной приказом Госстроя №1 от 17 января 2017 года. Строительные нормы распространяются на проектирование: новых, расширяемых и реконструируемых систем газоснабжения, сооружаемых на территории поселений и предназначены для обеспечения природным газом и газовоздушными смесями с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/см2), включительно потребителей, использующих эти газы в качестве топлива; межпоселковых газопроводов и внеплощадочных газопроводов промышленных предприятий, использующих газ в качестве топлива и сырья. В состав систем газоснабжения входят наружные и внутренние (прокладываемые внутри зданий) газопроводы и относящиеся к ним здания, сооружения, устройства и оборудование. Разработанный документ основан на экспериментальных данных проведённых в соответствии с Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 января 2009 года №46, гармонизирован строительными нормами в области градостроительства и правилами стран Таможенного союза. Вместе с тем, согласно ст. 17 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", количество вносимых изменений в действующую редакцию нормативного правового акта превышающее более половины текста, вносится уже в виде новой редакции нормативного правового акта, либо если внесение отдельных изменений и дополнений технически является сложным для изложения. Учитывая, требования Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», подготовлен проект приказа Госстроя об утверждении новой редакции Строительных норм проектированию систем газоснабжения и признании утратившей силу действующей редакции.

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий Принятие данного проекта приказа негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет.

4. Информация о проведении общественного обсуждения

В соответствии с требованиями статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», проект приказа размещен на сайте Госстроя.

5. Анализ соответствия проекта законодательству

Строительные нормы подготовлены в соответствии с Законами Кыргызской Республики “О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики”, «О защите прав предпринимателей» и Положением о системе нормативных документов в строительстве”, утвержденного приказом Госстроя от 18 июня 2018 года №13-нпа, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы. Представленный проект не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международных договорам, участницей которых является Кыргызская Республика. Не потребуется разработка, признание утратившими силу, приостановление, изменение и дополнение других нормативных правовых актов, кроме отмены действия строительные нормы и правила Кыргызской Республики СНиП КР 42-01:2015 «Проектирование систем газоснабжения».

6. Информация о необходимости финансирования

Принятие настоящего проекта приказа не повлечет финансовых затрат из республиканского бюджета.

7. Информация об анализе регулятивного воздействия

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку данный проект не направлен на регулирование предпринимательской деятельности

Заместитель директора                                                		М.Акматалиев