| Приложение 1 к проекту постановления Проект |  |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном регулировании ввоза и вывоза гидрофторуглеродов и содержащей их продукции

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (далее - Монреальский протокол) и направлено на осуществление  государственного регулирования ввоза и вывоза новых, использованных, рециклированных и утилизированных регулируемых веществ, включенных в приложение F Монреальского протокола (гидрофторуглеродов) и содержащей их продукции, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.

2. Положение определяет порядок ввоза и вывоза новых, использованных, рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов и содержащей их продукции, и распространяется на все юридические и физические лица, независимо от форм собственности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и международными договорами Кыргызской Республики.

3. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

рециклированные и утилизированные гидрофторуглероды - гидрофторуглероды извлеченные из оборудования перед выводом их из эксплуатации и прошедшие обработку путем фильтрации, сушки, дистилляции, химической обработки в целях восстановления его потребительских свойств для повторного использования или превращения в вещества, не представляющие опасность для человека и окружающей среды;

заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившееся в лицензирующий орган для получения лицензии;

лицензия - официальный документ, которым разрешаются в течение указанного в нем срока импорт, экспорт рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов и содержащей их продукции.

4. Ввоз и вывоз новых, использованных, рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов и содержащей их продукции, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, из государств и в государства, являющиеся Сторонами Монреальского протокола, осуществляется на основе лицензии, выдаваемой уполномоченным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики в области макроэкономической, антимонопольной, тарифной, лицензионной, инвестиционной, внешнеэкономической, фискальной политики, политики в сфере государственно-частного партнерства, государственных материальных резервов, экономического и регионального развития, управления государственным имуществом, технического регулирования и метрологии, а также в области развития халал-индустрии, торговли, развития предпринимательства и оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности, развития свободных экономических зон (далее - лицензиар), на основе справки уполномоченного государственного органа в сфере охраны окружающей среды.

Наличие гидрофторуглеродов в товаре или предусмотренных техническими характеристиками при его эксплуатации определяется на основе маркировки товара и других сопроводительных документов.

Действие настоящего Положения не распространяется на транзитные перевозки продукции, содержащей или основанной на использовании гидрофторуглеродов, указанные в приложении 2.

Запрещается ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) бывших в употреблении видов изделий и оборудования, указанных в приложении 2, в которых используются вещества из списка приложения 1.

Ввоз в Кыргызскую Республику с территории государства - члена Евразийского экономического союза или вывоз из Кыргызской Республики на территорию государства - члена Евразийского экономического союза новых, использованных, рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов и содержащей их продукции, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, осуществляется при наличии заключений (разрешительных документов), выдаваемых лицензиаром, в порядке и на условиях, установленных Правительством Кыргызской Республики.

Получение заключений (разрешительных документов) на ввоз в Кыргызскую Республику с территории государства - члена Евразийского экономического союза или вывоз из Кыргызской Республики на территорию государства - члена Евразийского экономического союза гидрофторуглеродов и содержащей их продукции не требуется в случаях:

- перемещения транзитом через территорию Кыргызской Республики новых, использованных, рециклированных и утилизированных регулируемых веществ, включенных в приложение F Монреальского протокола, и содержащей их продукции, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, между государствами - членами Евразийского экономического союза;

- ввоза или вывоза новых, использованных, рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов,  указанных в приложении 1 к настоящему Положению, перемещаемых железнодорожными транспортными средствами, воздушными судами и специальным автотранспортом, в целях и количестве, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования и технических устройств данных транспортных средств, в том числе для заправки, дозаправки холодильного оборудования, систем кондиционирования, систем, устройств, средств пожаротушения, иного оборудования и технических устройств, для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта которых в соответствии с техническими характеристиками необходимы гидрофторуглероды;

- ввоза в Кыргызскую Республику с территории государства - члена Евразийского экономического союза гидрофторуглеродов, в случае, если эти вещества являются восстановленными и ввозятся в целях технического обслуживания и ремонта эксплуатирующихся на территории Кыргызской Республики оборудования и технических устройств, содержащих гидрофторуглероды.

5. Заключение о возможности ввоза и вывоза новых, использованных, рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов и содержащей их продукции, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, выдается уполномоченным государственным органом в сфере охраны окружающей среды в течение 3 дней с момента принятия заявления и оформляется в виде письма (в произвольной форме), оригинал которого представляется заявителю, копия - лицензиару.

6. Для оформления лицензии на ввоз или вывоз новых, использованных, рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов и содержащей их продукции, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, заявитель представляет лицензиару заключение уполномоченного государственного органа в сфере охраны окружающей среды.

7. Контроль за ввозом и вывозом лицензируемых новых, использованных, рециклированных и утилизированных гидрофторуглеродов и содержащей их продукции, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, осуществляют, в установленном порядке, уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела и иные специально уполномоченные органы в рамках своей компетенции.

8. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела ежеквартально представляет в уполномоченный государственный орган в сфере охраны окружающей среды сводные данные о внешней торговле новыми, использованными, рециклированными и утилизированными гидрофторуглеродами и содержащими их продукцией, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, с третьими странами, для формирования отчетности, направляемой Секретариату ООН по озону.

9. Уполномоченный государственный орган в сфере охраны окружающей среды вносит на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики предложения о внесении изменений и дополнений в перечни, указанные в приложениях 1, 2 к настоящему Положению, в соответствии с вносимыми в Монреальский протокол корректировками или поправками, принятыми или ратифицированными Кыргызской Республикой, информирует об этом лицензиар,  уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела, другие заинтересованные министерства и ведомства, опубликовывает их в установленном порядке.

10. В случае нарушения норм настоящего Положения, возникновения обстоятельств, приводящих к нанесению ущерба экономическим интересам Кыргызской Республики или несоблюдения обязательств государства-стороны Монреальского протокола, уполномоченный государственный орган в сфере охраны окружающей среды имеет право приостановить действие своего заключения или отменить его, письменно информировав при этом лицензиара. На основании данного заключения лицензиар приостанавливает/аннулирует действие выданной лицензии, информировав об этом уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела, государственный орган государства-стороны, ответственный за надзор и контроль, а также лицо, имеющее лицензию.

Споры, возникающие по указанным вопросам, разрешаются в установленном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах" порядке.

11. При нарушении норм настоящего Положения юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с Кодексом о нарушениях  Кыргызской Республики.

|  | Приложение 1 к Положению о государственном регулировании ввоза и вывоза гидрофторуглеродов и содержащей их продукции |
| --- | --- |

Перечень
гидрофторуглеродов и содержащей их продукции, ограниченных к  перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза при их ввозе и вывозе(*), (**)

| Наименование продукции |  |  | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула | Вещество | Название |  |
| CHF3 | HFC-23 | трифторметан | 2903 39 230 0 |
| CH2F2 | HFC-32 | метиленфторид | 2903 39 210 0 |
| CH3F | HFC-41 | метилфторид | из 2903 39 290 0 |
| CHF2CF3 | HFC-125 | пентафторэтан | из 2903 39 240 0 |
| CHF2CHF2 | HFC-134 | тетрафторэтан | из 2903 39 290 0 |
| CH2FCF3 | HFC-134a | тетрафторэтан | 2903 39 260 0 |
| CH3CF3 | HFC-143a | трифторэтан | из 2903 39 240 0 |
| CH2FCH2F | HFC-152 | дифторэтан | из 2903 39 290 0 |
| CH3CHF2 | HFC-152a | дифторэтан | 2903 39 250 0 |
| CH3CH2F | HFC-161 | этилфторид | из 2903 39 290 0 |
| CF3CHFCF3 | HFC-227ea | гептафторпропан | из 2903 39 270 0 |
| CH2FCF2CF3 | HFC-236cb | гексафторпропан | из 2903 39 270 0 |
| CHF2CHFCF3 | HFC-236ea | гексафторпропан | из 2903 39 270 0 |
| CF3CH2CF3 | HFC-236fa | гексафторпропан | из 2903 39 270 0 |
| CH2FCF2CHF2 | HFC-245ca | пентафторпропан | из 2903 39 270 0 |
| CH3CF2CF3 | HFC-245cb | пентафторпропан | из 2903 39 270 0 |
| CHF2CH2CF3 | HFC-245fa | пентафторпропан | из 2903 39 270 0 |
| CH3-CF2-CHF2 | HFC-254cb | тетрафторпропан | из 2903 39 290 0 |
| CH2FCF2CF2CF3 | HFC-338mcc | октафторбутан | из 2903 39 290 0 |
| CF3CHFCHFCF3 | HFC-338mee | октафторбутан | из 2903 39 290 0 |
| CH3CF2CH2CF3 | HFC-365mfc | пентафторбутан | из 2903 39 290 0 |
| CF3CF=CH2 | HFC-1234yf | 2,3,3,3-тетрафторпропен | 2903 39 310 0 |
| CF3CH=CHF | HFC-1234ze | 1,3,3,3-тетрафторпропен | 2903 39 350 0 |
|  | R-404A | HFC-143a (52%), HFC-125 (44%), HFC-134a (4%) | из 3824 78 200 0 |
|  | R-407A | HFC-125 (40%), HFC-134a (40%), HFC-32 (20%) | из 3824 78 400 0 |
|  | R-407B | HFC-125 (70%), HFC-134a (20%), HFC-32 (10%) | из 3824 78 400 0 |
|  | R-407C | HFC-134a (52%), HFC-125 (25%), HFC-32 (23%) | из 3824 78 400 0 |
|  | R-407D | HFC-134a (70%), HFC-125 (15%), HFC-32 (15%) | из 3824 78 400 0 |
|  | R-407E | HFC-134a (60%), HFC-32 (25%), HFC-125 (15%) | из 3824 78 400 0 |
|  | R-410A | HFC-125 (50%), HFC-32 (50%) | из 3824 78 300 0 |
|  | R-410B | HFC-125 (55%), HFC-32 (45%) | из 3824 78 300 0 |
|  | R-413A | HFC-143a (88%), FC-218 (9%), R-600a (3%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-417A | HFC-134a (50%), HFC-125 (46,6%), R-600 (3,4%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-417B | HFC-125 (79%), HFC-134a (18,3%), R-600 (2,7%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-417C | HFC-125 (19,5%), HFC-134a (78,8%), R-600 (1,7%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-421A | HFC-125 (58%), HFC-134a (42%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-421B | HFC-125 (85%), HFC-134a (15%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-422A | HFC-125 (85,1%), HFC-134a (11,5%), R-600a (3,4%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-422B | HFC-125 (55%), HFC-134a (42%), R-600a (3%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-422C | HFC-125 (82%), HFC-134a (15%), R-600a (3%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-422D | HFC-125 (65,1%), HFC-134a (31,5%), R-600a (3,4%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-423A | HFC-134a (52,5%), HFC-227ea (47,5%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-424A | HFC-125 (50,5%), HFC-134a (47%), R-600 (1%), R-600a (0,9%), C5H12 - пентан (0,6%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-425A | HFC-134a (69,5%), HFC-32 (18,5%), HFC-227ea (12%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-426A | HFC-134a (93%), HFC-125 (5,1%), R-600 (1,3%), C5H12 - пентан (0,6%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-427A | HFC-134a (50%), HFC-125 (25%), HFC-32 (15%), HFC-143a (10%) | из 3824 78 400 0 |
|  | R-428A | HFC-125 (77,5%), HFC-143a (20%), R-600a (1,9%), R-290 (0,6%) | из 3824 78 100 0 |
|  | R-434A | HFC-125 (63%), HFC-143a (18%), HFC-134a (16%), R-600a (3%) | из 3824 78 200 0 |
|  | R-437A | HFC-134a (78,5%), HFC-125 (19,5%), R-600 (1,4%), C5H12 - пентан (0,6%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-438A | HFC-125 (45%), HFC-134a (44,2%), HFC-32 (8,5%), R-600 (1,7%) | из 3824 78 400 0 |
|  | R-507A | HFC-125 (50%), HFC-143a (50%) | из 3824 78 100 0 |
|  | R-508A | FC-116 (61%), HFC-23 (39%) | из 3824 78 900 0 |
|  | R-508B | FC-116 (54%), HFC-23 (46%) | из 3824 78 900 0 |

(*) Для целей использования настоящего Перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) продукции.

(**) Кроме перемещаемых транзитом.

Приложение 2
к Положению о государственном
регулировании ввоза

и вывоза
гидрофторуглеродов и
содержащей их продукции

Перечень
видов продукции(*), основанных на использовании гидрофторуглеродов, ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза при их ввозе и вывозе

| Наименование продукции | Код ТН ВЭД ТС |
| --- | --- |
| Охлаждающие смеси | из 3824 78 |
| Кондиционеры и тепловые насосы | 8415 10 8415 81 00 8415 82 000 0 8418 61 00 из 8418 69 000 |
| Холодильники | 8418 10 200 8418 10 800 из 8418 50 из 8418 69 000 |
| Льдогенераторы, молокоохладители | из 8418 из 8419 |
| Морозильные камеры | 8418 10 200 8418 10 800 8418 30 200 8418 30 800 8418 40 200 8418 40 800 из 8418 50 из 8418 69 000 |
| Осушители воздуха | из 8418 69 000 из 8479 89 970 1 из 8479 89 970 8 |
| Изоляционные щиты, плиты, панели и покрытия труб пористые, с использованием в качестве вспенивателей, порообразователей, содержащих гидрофторуглероды | из 3921 11 000 0 - из 3921 19 000 0 |
| Компоненты, составы на основе полиэфиров (полиолов) для производства вспененного полиуретана (компонент А) | из 3907 20 200 1 из 3907 20 200 9 |
| Переносные огнетушители | из 8424 10 000 0 |

(*) Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) продукции.

Ввоз/вывоз продукции, основанной на гидрофторуглеродах, подлежит государственному регулированию, за исключением:

- ее транзитных перевозок через таможенную территорию Таможенного союза из государств и в государства, являющиеся участниками Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года;

- переносных огнетушителей;

- продукции, контролируемой системой экспортного контроля.