Сравнительная таблица

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики

«О первоочередных мерах по выполнению Закона Кыргызской Республики  «О ратификации поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, принятой в городе Кигали, Республика Руанда, 15 октября 2016 года» от 7 июля 2020 года №74»

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление ПКР «Об утверждении Положения о государственном регулировании ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции» от 19 сентября 2009 года № 594 |  |  |
| Положение о государственном регулировании ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции |  |  |
| Приложение 4 к Положению о государственном регулировании ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции |  | Приложение 4 к Положению о государственном регулировании ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции |
| Перечень озонобезопасных веществ и их смесей |  | Перечень озонобезопасных веществ и их смесей |
| Наименование товара; Код ТН ВЭД ЕАЭС. Вещество; Название. CF4; FC-14; тетрафторметан; из 2903 39 280 0. CHF3; HFC-23; трифторметан; 2903 39 230 0. CH2CI2; HCC-30; дихлорметан; 2903 12 000 0. CH2F2; HFC-32; метиленфторид; 2903 39 210 0. CH3F; HFC-41; метилфторид; из 2903 39 290 0. CH4; HC-50; метан; из 2711 11 000 0. CF3CF3; FC-116; перфторэтан; из 2903 39 280 0. CHF2CF3; HFC-125; пентафторэтан; из 2903 39 240 0. CHF2-O-CF3; HFE-Е125; дифторметилтрифторметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CHF2CHF2; HFC-134; тетрафторэтан; из 2903 39 290 0. CH2FCF3; HFC-134a; тетрафторэтан; 2903 39 260 0. CHF2-О-CHF2; HFE-Е134; бисдифторметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH3CF3; HFC-143a; трифторэтан; из 2903 39 240 0. CH3-O-CF3; HFE-E143a; метилтрифторметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH2FCH2F; HFC-152; дифторэтан; из 2903 39 290 0. CH3CHF2; HFC-152a; дифторэтан; 2903 39 250 0. CH3CH2CI; HCC-160; хлорэтан; из 2903 11 000 0. CH3CH2F; HFC-161; этилфторид; из 2903 39 290 0. CH3-CH3; HC-170; этан; из 2901 10 000 1. CH3-O-CH3; HE-E170; диметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CF3CF2CF3; FC-218; перфторпропан; из 2903 39 280 0. CF3CHFCF3; HFC-227ea; гептафторпропан; из 2903 39 270 0. CH2FCF2CF3; HFC-236cb; гексафторпропан; из 2903 39 270 0. CHF2CHFCF3; HFC-236ea; гексафторпропан; из 2903 39 270 0. CF3CH2CF3; HFC-236fa; гексафторпропан; из 2903 39 270 0. CH2FCF2CHF2; HFC-245ca; пентафторпропан; из 2903 39 270 0. CH3CF2CF3; HFC-245cb; пентафторпропан; из 2903 39 270 0. CHF2CH2CF3; HFC-245fa; пентафторпропан; из 2903 39 270 0. CHF2-O-CH2-CF3; HFE-E245fa1; дифторметилтрифторэтиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH3-CF2-CHF2; HFC-254cb; тетрафторпропан; из 2903 39 290 0. CH2-CH2-CH2; HC-C270; циклопропан; из 2902 19 000 0. CH3CH2CH3; HC-290; пропан; из 2711 12. CF2-CF2-CF2-CF2; FC-318, FC-318-C; перфторциклобутан; из 2903 89 800 0. CF3(CF2)2CF3; FC-3-1-10; перфторбутан; из 2903 39 280 0. CHF2-CF2-O-CF2-CF3; HFE-E329mcc2; тетрафторэтилперфторэтиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH2FCF2CF2CF3; HFC-338mcc; октафторбутан; из 2903 39 290 0. CF3CHFCHFCF3; HFC-338mee; октафторбутан; из 2903 39 290 0. CH3-O-CF2-CF2-CF3; HFE-E347mcc3; метилперфторпропиловый эфир; из 2909 19 900 0. CF3-CF(OCH3)- CF3-2; HFE-E347mmy1; метоксиперфторпропан; из 2909 19 900 0. CH3CF2CH2CF3; HFC-365mfc; пентафторбутан; из 2903 39 290 0. CF3CF=CH2; HFC-1234yf; 2,3,3,3-тетрафторпропен; 2903 39 310 0. CF3CH=CHF; HFC-1234ze; 1,3,3,3-тетрафторпропен; 2903 39 350 0. R-404A; HFC-143a (52%), HFC-125 (44%), HFC-134a (4%); из 3824 78 200 0. R-407A; HFC-125 (40%), HFC-134a (40%), HFC-32 (20%); из 3824 78 400 0. R-407B; HFC-125 (70%), HFC-134a (20%), HFC-32 (10%); из 3824 78 400 0. R-407C; HFC-134a (52%), HFC-125 (25%), HFC-32 (23%); из 3824 78 400 0. R-407D; HFC-134a (70%), HFC-125 (15%), HFC-32 (15%); из 3824 78 400 0. R-407E; HFC-134a (60%), HFC-32 (25%), HFC-125 (15%); из 3824 78 400 0. R-410A; HFC-125 (50%), HFC-32 (50%); из 3824 78 300 0. R-410B; HFC-125 (55%), HFC-32 (45%); из 3824 78 300 0. R-413A; HFC-143a (88%), FC-218 (9%), R-600a (3%); из 3824 78 900 0. R-417A; HFC-134a (50%), HFC-125 (46,6%), R-600 (3,4%); из 3824 78 900 0. R-417B; HFC-125 (79%), HFC-134a (18,3%), R-600 (2,7%); из 3824 78 900 0. R-417C; HFC-125 (19,5%), HFC-134a (78,8%), R-600 (1,7%); из 3824 78 900 0. R-421A; HFC-125 (58%), HFC-134a (42%); из 3824 78 900 0. R-421B; HFC-125 (85%), HFC-134a (15%); из 3824 78 900 0. R-422A; HFC-125 (85,1%), HFC-134a (11,5%), R-600a (3,4%); из 3824 78 900 0. R-422B; HFC-125 (55%), HFC-134a (42%), R-600a (3%); из 3824 78 900 0. R-422C; HFC-125 (82%), HFC-134a (15%), R-600a (3%); из 3824 78 900 0. R-422D; HFC-125 (65,1%), HFC-134a (31,5%), R-600a (3,4%); из 3824 78 900 0. R-423A; HFC-134a (52,5%), HFC-227ea (47,5%); из 3824 78 900 0. R-424A; HFC-125 (50,5%), HFC-134a (47%), R-600 (1%), R-600a (0,9%), C5H12 - пентан (0,6%); из 3824 78 900 0. R-425A; HFC-134a (69,5%), HFC-32 (18,5%), HFC-227ea (12%); из 3824 78 900 0. R-426A; HFC-134a (93%), HFC-125 (5,1%), R-600 (1,3%), C5H12 - пентан (0,6%); из 3824 78 900 0. R-427A; HFC-134a (50%), HFC-125 (25%), HFC-32 (15%), HFC-143a (10%); из 3824 78 400 0. R-428A; HFC-125 (77,5%), HFC-143a (20%), R-600a (1,9%), R-290 (0,6%); из 3824 78 100 0. R-434A; HFC-125 (63%), HFC-143a (18%), HFC-134a (16%), R-600a (3%); из 3824 78 200 0. R-437A; HFC-134a (78,5%), HFC-125 (19,5%), R-600 (1,4%), C5H12 - пентан (0,6%); из 3824 78 900 0. R-438A; HFC-125 (45%), HFC-134a (44,2%), HFC-32 (8,5%), R-600 (1,7%); из 3824 78 400 0. R-507A; HFC-125 (50%), HFC-143a (50%); из 3824 78 100 0. R-508A; FC-116 (61%), HFC-23 (39%); из 3824 78 900 0. R-508B; FC-116 (54%), HFC-23 (46%); из 3824 78 900 0. CH3-CH2-CH2-CH3; R-600; бутан; из 2901 10 000 1. CH(CH3)2-CH3; R-600a; изобутан; из 2901 10 000 1. CH3-CH2-О-CH2-CH3; R-610; диэтиловый (этиловый) эфир; 2909 11 000 0. HCOOCH3; R-611; метилформиат; из 2915 13 000 0. CH3(NH2); R-630; метиламин; из 2921 11 000 0. CH3-CH2(NH2); R-631; этиламин; из 2921 19. He; R-704; гелий; 2804 29 100 0. NH3; R-717; аммиак безводный; 2814 10 000 0. CO2; R-744; углерода диоксид; 2811 21 000 0. SO2; R-764; серы диоксид; 2811 29 050 0. CH2=CH2; HC-1150; этилен; 2901 21 000 0. CH3CH=CH2; HC-1270; пропилен; 2901 22 000 0. N2; R-728; азот; 2804 30 000 0. | Наименование товара; Код ТН ВЭД ЕАЭС. Вещество; Название. CF4; FC-14; тетрафторметан; из 2903 39 280 0. CH2CI2; HCC-30; дихлорметан; 2903 12 000 0. CH4; HC-50; метан; из 2711 11 000 0. CF3CF3; FC-116; перфторэтан; из 2903 39 280 0. CHF2-O-CF3; HFE-Е125; дифторметилтрифторметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CHF2-О-CHF2; HFE-Е134; бисдифторметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH3-O-CF3; HFE-E143a; метилтрифторметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH3CH2CI; HCC-160; хлорэтан; из 2903 11 000 0. CH3-CH3; HC-170; этан; из 2901 10 000 1. CH3-O-CH3; HE-E170; диметиловый эфир; из 2909 19 900 0. CF3CF2CF3; FC-218; перфторпропан; из 2903 39 280 0. CHF2-O-CH2-CF3; HFE-E245fa1; дифторметилтрифтор этиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH2-CH2-CH2; HC-C270; циклопропан; из 2902 19 000 0. CH3CH2CH3; HC-290; пропан; из 2711 12. CF2-CF2-CF2-CF2; FC-318, FC-318-C; перфторциклобутан; из 2903 89 800 0. CF3(CF2)2CF3; FC-3-1-10; перфторбутан; из 2903 39 280 0. CHF2-CF2-O-CF2-CF3; HFE-E329mcc2; тетрафторэтилперфторэтиловый эфир; из 2909 19 900 0. CH3-O-CF2-CF2-CF3; HFE-E347mcc3; метилперфторпропиловый эфир; из 2909 19 900 0. CF3-CF(OCH3)- CF3-2; HFE-E347mmy1; метоксиперфторпропан; из 2909 19 900 0. CH3-CH2-CH2-CH3; R-600; бутан; из 2901 10 000 1. CH(CH3)2-CH3; R-600a; изобутан; из 2901 10 000 1. CH3-CH2-О-CH2-CH3; R-610; диэтиловый (этиловый) эфир; 2909 11 000 0. HCOOCH3; R-611; метилформиат; из 2915 13 000 0. CH3(NH2); R-630; метиламин; из 2921 11 000 0. CH3-CH2(NH2); R-631; этиламин; из 2921 19. He; R-704; гелий; 2804 29 100 0. NH3; R-717; аммиак безводный; 2814 10 000 0. CO2; R-744; углерода диоксид; 2811 21 000 0. SO2; R-764; серы диоксид; 2811 29 050 0. CH2=CH2; HC-1150; этилен; 2901 21 000 0. CH3CH=CH2; HC-1270; пропилен; 2901 22 000 0. N2; R-728; азот; 2804 30 000 0. |

Директор Государственного агентства охраны

окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР                                                                 М.А.Аманкулов