СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений

в Закон Кыргызской Республики «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов»

Настоящий проект Закона разработан в целях уточнения перечня опасных производственных объектов. Настоящим проектом Закона предусматривается исключение от перечня опасных производственных объектов, объектов работающих под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа 
до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления, ввиду отсутствием признаков опасности. Согласно п.п. а), п. 2, части 1, статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к опасным производственным объектам относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением газа более 
0,05 мегапаскаля. Согласно пункту 4.2 СНиП КР 42-01-01 «Проектирование систем газоснабжения», рабочее давление транспортируемого газа в газопроводах систем газоснабжения низкого давления составляет до 0,005 мегапаскаля включительно. Газопроводы низкого давления служат для снабжения газом жилых домов, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера 
и общественных зданий. Таким образом, так как давление транспортируемого газа в газопроводах низкого давления составляет менее 0,05 мегапаскаля, газопроводы низкого давления не входят в перечень опасных производственных объектов. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы и аттракционы, кроме лифтов, устанавливаемые в установленных в подземных условиях шахт и рудников, не используются на опасных производственных объектах, предлагается эти механизмы исключить из Закона. При этом для безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов и аттракционов необходимо разработать отдельные нормативные правовые акты (Правила).

С целью уточнения перечня опасных производственных объектов, 
в Российской Федерации в 2016 году было внесено изменение 
в Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», по которому предусмотрено, что к опасным производственным объектам не относятся объекты работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления, также в 2013 году из категории опасных производственных объектов были исключены объекты, на которых используются лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (кроме эскалаторов в метрополитенах). Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», объекты, на которых используются аттракционы не относятся к опасным производственным объектам.

Также настоящим проектом Закона предусматривается исключение из перечня объектов подлежащих экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; зданий и сооружений на опасном производственном объекте и документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта. Согласно Техническим регламентам Таможенного союза оборудование выпускается в обращение на рынке при его соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется на оборудование, и при условии, что оно прошло оценку (подтверждение) соответствия, установленные техническими регламентами Таможенного союза. Оборудование, соответствие которого требованиям технического регламента не подтверждено, 
не подлежит маркировке единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение. На основании этого целесообразно не проводить экспертизу промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, так как они проходят оценку соответствия. Также предлагается исключить из перечня объектов подлежащих экспертизе промышленной безопасности здания и сооружения на опасном производственном объекте, ввиду того, что указанные здания и сооружения не относятся к опасным производственным объектам.

Также проект Закона разработан в целях устранения коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой в соответствии со статьей 32 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» и статьей 10 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики». Закон Кыргызской Республики «О недрах» устанавливает, что технические проекты по недропользованию подлежат экспертизе в части экологической и промышленной безопасности и охраны недр. В соответствии со статьей 48 Закона Кыргызской Республики, экспертиза технических проектов по недропользованию в части промышленной безопасности проводится уполномоченным государственным органом по реализации государственной политики по недропользованию - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (ГКПЭН). Проведение экспертизы по промышленной безопасности иными лицами кроме ГКПЭН не предусматривается. Однако, Закон Кыргызской Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», который регулирует основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов предусматривается только независимая экспертиза, которая проводится частными организациями. Принятие данного проекта Закона позволит устранить данную коллизию.

В соответствии со статьей 22 Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект Закона был размещен на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики «___» ________ 2020 года, для прохождения процедуры общественного обсуждения.

Принятие данного проекта Закона негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 
не повлечет.

Представленный проект Закона не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международных договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.

Принятие настоящего проекта Закона не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Представленный проект Закона не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку направлен только на уточнение перечня опасных производственных объектов и устранение коллизий между нормами Закона Кыргызской Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Закона Кыргызской Республики «О недрах» в части приведения их 
в единое соответствие и не содержит изменений, устанавливающих какие-либо новые обязательства или процедуры для субъектов предпринимательства.

Председатель Государственного

комитета промышленности,

энергетики и недропользования

Кыргызской Республики					               Э.К.Осмонбетов