Статистические данные, характеризующие современное положение энергосистемы Кыргызстана

Электрическая энергия

| Генерирующие мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГЭС | Год ввода | Установленная мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт |
| Крупные ГЭС |  |  |  |
| Токтогульская ГЭС | 1975 | 1200 | 1200 |
| Курпсайская ГЭС | 1981 | 800 | 800 |
| Таш-Кумырская ГЭС | 1985 | 450 | 450 |
| Шамалды-Сайская ГЭС | 1994 | 240 | 240 |
| Учкурганская ГЭС | 1961 | 180 | 173 |
| Ат-Башинская ГЭС | 1970 | 31,4 | 29,4 |
| Камбаратинская ГЭС-2 | 2010 | 120 | 90 |
| Итого крупные ГЭС | 7 | 3021,4 | 2982,4 |
| ТЭЦ |  |  |  |
| ТЭЦ г. Бишкек | 1961 | 812 | 640 |
| ТЭЦ г. Ош | 1966 | 50 | 35 |
| Итого ТЭЦ | 2 | 862 | 675 |
| Малые ГЭС |  |  |  |
| ОАО «Чакан ГЭС» (9 МГЭС) | 1928-1958 | 38,5 | 16 |
| Калининская ГЭС | 1954 | 1,4 | 0,7 |
| Ысык-Атинская ГЭС | 2008 | 1,6 | 0,9 |
| Найманская ГЭС | 2005 | 0,6 | 0,4 |
| АООТ «Саттелит-2005» | 2016 | 0,4 | 0,1 |
| Тегирментинские ГЭС | 2017 | 3,1 | 3,1 |
| Итого малые ГЭС | 7 | 45,6 | 21,2 |
| ВСЕГО | 16 | 3929 | 3678,6 |

Примечание: 53% всех мощностей энергосистемы Кыргызстана были введены более 40-50 лет назад, оставшихся 37% были введены в эксплуатацию свыше 30 лет назад.

Баланс воды в Токтогульском водохранилище

Выработка электроэнергии по энергосистеме Кыргызстана

за 2014-2020 гг., (млн. кВтч)

| Год | Всего выработка э/э млн. кВтч | В т.ч. на ГЭС | В т.ч. на ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 14 415 | 13 161 | 1 254 |
| 2015 | 12 786,4 | 10 880,2 | 1 906,2 |
| 2016 | 12 843,6 | 11 245,4 | 1 598,2 |
| 2017 | 15 151,4 | 13 939,9 | 1 211,5 |
| 2018 | 15 472,7 | 14 101,9 | 1 370,9 |
| 2019 | 14 878,6 | 13 655,0 | 1 223,6 |
| 2020 | 15 181,6 | 13 782,7 | 1 398,9 |

Потребление электроэнергии по категориям потребителей распределительных электроэнергетических компаний (РЭК) 
за 2014 – 2020 гг., (млн. кВтч)

| Год | всего | пром | бюджет | сельхоз | население | прочие | насосные станции | ОПП, ПП, КПЭ и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 12447,1 | 1147 | 877 | 90 | 6796 | 1207 | 0,0 | 2330,1 |
| 2015 г. | 11178,5 | 1066,7 | 673,2 | 49 | 6100 | 990,2 | 490,3 | 1809,1 |
| 2016 г. | 11350,3 | 1033,4 | 658,7 | 37,7 | 6008 | 1006,1 | 498,7 | 2107,7 |
| 2017 г. | 13624,2 | 1141,9 | 691,1 | 38,4 | 6536,3 | 1088,3 | 538,6 | 3589,6 |
| 2018 г. | 13934,7 | 1228,6 | 602,5 | 38,6 | 6794,4 | 1094,2 | 436,4 | 3740 |
| 2019 г. | 13384,5 | 1 230,1 | 700,1 | 39,9 | 6 763,9 | 1 222,4 | 566,5 | 2861,6 |
| 2020 г. | 13612,5 | 1 198,4 | 686,4 | 44,2 | 7 307,7 | 1 175,8 | 589,3 | 2610,8 |

Сведения о технических потерях электроэнергии в натуральном

и денежном выражении

| № п/п | Наименование энергокомпании | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем млн. кВтч | Сумма млн. сом | % | Объем, млн. кВтч | Сумма млн. сом | % |
| 1 | ОАО «Северэлектро» | 992,1 | 350,3 | 15,4 | 784,0 | 650,9 | 13,9 |
| 2 | ОАО «Востокэлектро» | 294,8 | 83,9 | 17,5 | 268,9 | 192,7 | 17,1 |
| 3 | ОАО «Ошэлектро» | 407,1 | 159,8 | 16,4 | 342,0 | 247,1 | 14,6 |
| 4 | ОАО «Жалалабатэлектро» | 273,9 | 94,2 | 16,8 | 213,0 | 135,3 | 14,1 |
|  | Итого | 1 967,9 | 688,2 |  | 1 607,9 | 1 226,0 |  |
|  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |
| 1 | ОАО «Северэлектро» | 787,8 | 597,9 | 14,3 | 747,8 | 575,1 | 12,7 |
| 2 | ОАО «Востокэлектро» | 239,7 | 137,8 | 15,6 | 253,6 | 121,7 | 15,4 |
| 3 | ОАО «Ошэлектро» | 293,0 | 176,4 | 12,9 | 321,5 | 173,2 | 12,8 |
| 4 | ОАО «Жалалабатэлектро» | 172,8 | 101,3 | 12,0 | 204,3 | 110,1 | 12,8 |
|  | Итого | 1 493,3 | 1 013,4 |  | 1 527,2 | 980,1 |  |
|  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |
| 1 | ОАО «Северэлектро» | 760,0 | 621,7 | 12,3 | 703,4 | 575,4 | 11,8 |
| 2 | ОАО «Востокэлектро» | 237,2 | 138,3 | 14,3 | 237,4 | 138,4 | 14,2 |
| 3 | ОАО «Ошэлектро» | 332,3 | 212,3 | 12,5 | 347,3 | 221,6 | 12,7 |
| 4 | ОАО «Жалалабатэлектро» | 208,5 | 133,2 | 12,7 | 205,9 | 131,4 | 12,3 |
|  | Итого | 1 538,0 | 1 105,5 |  | 1 494,1 | 1 066,8 |  |
|  |  | 2020 год (факт) |  |  |
| 1 | ОАО «Северэлектро» | 715,0 | 605,5 | 11,5 |
| 2 | ОАО «Востокэлектро» | 244,9 | 146,6 | 14,1 |
| 3 | ОАО «Ошэлектро» | 390,8 | 260,1 | 13,3 |
| 4 | ОАО «Жалалабатэлектро» | 218,4 | 145,3 | 12,3 |
|  | Итого | 1 569,1 | 1 157,5 |  |

Количество аварийных отключений в РЭК за период 2014-2020 гг.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные отключения | 9217 | 7632 | 6892 | 6113 | 5425 | 4764 | 4923 |

График аварийных отключений

Примечание: количество аварийных отключений в 2020 году по сравнению с 2014 годом, уменьшились на 46,6%.

Количество абонентов в РЭК (апрель 2021 г.)

| Компании | Население | Бюдж-ые | Пром-е | Прочие | Сельхоз | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Северэлектро» | 559 817 | 1 169 | 2 326 | 28 631 | 1 175 | 593 118 |
| ОАО «Востокэлектро» | 177 091 | 836 | 1 204 | 10 784 | 209 | 190 124 |
| ОАО «Ошэлектро» | 414 414 | 1 056 | 2 583 | 26 800 | 1 784 | 446 637 |
| ОАО «Жалалабатэлектро» | 222 231 | 690 | 413 | 17 348 | 458 | 241140 |
| Всего по компаниям | 1373553 | 3 751 | 6 526 | 83 563 | 3 626 | 1 471 019 |

Тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей по Кыргызской Республике за период с 2010 по 2020 год (без учета налогов)

(тыйын/кВтч)

| № п/п | Категория потребителей | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Население, в т.ч.: | с 01.01. | с 01.04. | с 01.09. | с 11.12. (с учетом импорта э/э) | с 01.02. (с учетом импорта э/э) | с 01.08. (с учетом импорта э/э) | с 01.07. | с 01.07. |
|  | без лимита | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-фазные |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 3-фазные |  |  | 120,3 |  |  |  |  |  |
|  | до 700 кВтч в месяц |  |  |  | 70 | 70 | 77 | 77 |  |
|  | свыше 700 кВтч в месяц |  |  |  | 205 | 182 | 216 | 216 | 216 |
| 2 | Промышленные | 150 | 132,7 | 138 | 219 | 197 | 224 | 224 | 224 |
| 3 | Сельскохозяйственные | 150 | 132,7 | 138 | 219 | 197 | 224 | 224 | 224 |
| 4 | Бюджетные | 150 | 132,7 | 138 | 219 | 197 | 224 | 224 | 224 |
| 5 | Прочие потребители | 150 | 132,7 | 138 | 219 | 197 | 224 | 224 | 224 |
| 6 | Насосные станции | 150 | 70 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 7 | Электр. транспорт |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 |
| 8 | Детские социальные учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| 9 | Субъекты майнинга |  |  |  |  |  |  |  | 224*1,3 |

Стоимость электрической энергии

За 2014-2020 гг. стоимость электрической энергии составила:

(сом/кВтч)

| Наименование статьи затрат | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии, в том числе: - на ГЭС - на ТЭЦ | 0,55 0,17 3,64 | 0,98 0,13 4,11 | 0,51 0,11 2,59 | 0,51 0,12 2,96 | 0,52 0,14 3,36 | 0,51 0,15 3,58 | 0,50 0,15 3,40 |
| Передача | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,30 | 0,23 | 0,37 | 0,27 |
| Распределение | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,50 |
| НДС и НСП | 0,8 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| Технические потери | 0,15 | 0,22 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 |
| Итого | 1,44 | 1,98 | 1,40 | 1,61 | 1,55 | 1,66 | 1,49 |

Информация по производственной себестоимости

ОАО «Электрические станции», (тыйын/кВтч)

| № | Показатели | 2015 год факт | 2016 год факт | 2017 год факт | 2018 год (факт) | 2019 год факт | 2020 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токтогульская ГЭС | 14,71 | 14,46 | 10,24 | 11,67 | 13,5 | 13,3 |
| 2 | Курпсайская ГЭС | 6,16 | 6,98 | 5,24 | 6,7 | 7,4 | 7,7 |
| 3 | Каскад Токтогульских ГЭС | 11,01 | 11,43 | 8,33 | 9,8 | 11,2 | 11,1 |
| 4 | Ташкумырская ГЭС | 15,52 | 16,46 | 16,76 | 17,21 | 18,6 | 17,6 |
| 5 | Шамалдысайская ГЭС | 6,94 | 7,82 | 7,56 | 9,37 | 9,0 | 8,8 |
| 6 | Учкурганская ГЭС | 8,71 | 8,47 | 8,40 | 9,46 | 15,9 | 11,4 |
| 7 | Предприятие строящихся ГЭС | 11,61 | 12,26 | 12,33 | 13,29 | 15,4 | 13,8 |
| 8 | Атбашинская ТГЭС | 40,43 | 45,15 | 49,21 | 52,73 | 68,8 | 62,4 |
| 9 | Камбаратинская ГЭС | 54,53 | 58,76 | 90,95 | 69,22 | 54,8 | 70,6 |
| 10 | ГЭС (всего) | 14,02 | 14,60 | 12,29 | 13,62 | 15,3 | 14,8 |
| 11 | ТЭЦ г. Бишкек | 225,91 | 262,65 | 296,36 | 336,1 | 358,7 | 340,3 |

Примечание:

* показатели энергосистемы приведены без учета данных ОАО «Бишкектеплосеть»