Приложение 1

Перечень

учреждений, организаций и предприятий, имеющих право проводить исследования (испытания)

медицинских изделий (средств индивидуальной защиты, используемых в медицинских целях) в целях

их регистрации, а также обязательные требования и методы испытаний средств

индивидуальной защиты, используемых в медицинских целях

| № | Наименование учреждений, организаций и предприятий, имеющие право проводить исследования (испытания) | Обязательные требования к средствам индивидуальной защиты, используемым в медицинских целях | Обязательные методы испытаний средств индивидуальной защиты, используемых в медицинских целях | Вид испытания | Наименование средств индивидуальной защиты, используемых в медицинских целях | Код ТН ВЭД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная контрольно-аналитическая лаборатория Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики; Лаборатория химико-аналитических исследо-ваний Центра лабораторных исследо-ваний Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | КМС ГОСТ Р 58396:2020 Маски медицинские. Требования и методы испытаний, раздел 5, приложение Б, С, в соответствии с КМС ISO 22609, КМС ISO 11737-1, КМС ISO 10993-1, КМС ISO 10993-5, КМС ISO 10993-10 | КМС ГОСТ Р 58396:2020 Маски медицинские. Требования и методы испытаний раздел 5 приложение Б, С, в соответствии КМС ISO 22609, КМС ISO 11737-1, КМС ISO 10993-1, КМС ISO 10993-5, КМС ISO 10993-10 | Технические испытания Технические испытания, исследования (испытания) с целью оценки биологического действия | Маски | Из 630790 |
| 2. | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики | ГОСТ 12.4.294-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия (EN) 149:2001+A.1:2009, MOD). Раздел 7, п.п. 7.3-7.6, 7.7, 7.9.1, 7.9.2, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18 | ГОСТ 12.4.294-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия (EN) | Технические испытания | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской (респираторы) | Из 630790 |
| 3. | Центральная контрольно-аналитическая лаборатория Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики; Лаборатория химико-аналитических исследований Центра лабораторных исследований Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | КМС 1358-2020 Защитная одежда медицинского применения одноразового использования. Раздел 4 | КМС 1358-2020 Защитная одежда медицинского применения одноразового использования. Раздел 5 | Технические испытания Технические испытания, исследования (испытания) с целью оценки биологического действия | Защитная одежда медицинского применения одноразового использования | Из 4015 Из 6203 Из 6204 Из 6210 Из 6211 |
| 4. | Центральная контрольно-аналитическая лаборатория Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики | КМС СТБ ЕН 455-1-2006 Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности. КМС СТБ ЕН 455-2-2006 Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Требования и контроль физических характеристик. ГОСТ Р 52239-2004. Перчатки медицинские диагностические одноразовые Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с изменением № 1) ГОСТ 32337-2013 Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009 Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 2. Спецификация на перчатки из поливинилхлорида ГОСТ Р 57397-2017 Перчатки медицинские диагностические резиновые | КМС СТБ ЕН 455-1-2006 Перчатки медицинские одноразовые. Часть 1. Требования и контроль герметичности. Раздел 5 КМС СТБ ЕН 455-2-2006 Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2. Требования и контроль физических характеристик. Раздел 5 | Перчатки | Технические испытания | 4015 19 000 0 (диагностические нитриловые) 4015 11 000 0 (хирургические латексные) |
| 5. | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики | ТУ 25.24.10-001-0176037020-2020 Бахилы медицинские полиэтиленовые одноразовые нестерильные токонепроводящие водонепроницаемые п. 2.1.2.3, п. 2.1.2.4 из п. 2.1.3 (прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве) | ГОСТ 14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение. Раздел 3 | Технические испытания | Бахилы медицинские | Из 3926 |
| 6. | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики | ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10 | ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля. Раздел 3 ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля. Раздел 3 | Технические испытания | Щитки защитные лицевые | Из 9004 90 900 |
| 7. | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики | ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования п. 5.2.1.1, 5.2.4.1, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.3.8, 5.4.2 | ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля. Раздел 3 | Технические испытания | Очки защитные | 9004 90 100 0 9004 90 900 |