Проект

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов

Настоящее Положение о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов разработано во исполнение Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» и устанавливает общие требования по организации и проведению утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, входящих в сферу государственного регулирования, при выпуске их в обращение.

Утверждение типа и применение знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, произведенных на территории ЕАЭС, в отношении которых произведено взаимное признание утверждения типа этих средств измерений в соответствии с правилами признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утвержденными Евразийской экономической комиссией, проводится в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией.

Глава 1. Общие положения

1. Положение о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов и регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями (далее - Положение) устанавливает порядок проведения испытаний и утверждения типа образцов, технические требования, форму, размеры, порядок применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, до выпуска их в обращение, выпускаемых в Кыргызской Республике или ввозимых, подлежащих применению в сфере государственного регулирования.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

стандартный образец - материал, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением;

тип средств измерений - совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации;

испытания средств измерений - обязательные испытания образцов средств измерений с целью утверждения типа средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования;

исследование средств измерений – определение соответствия исследуемых средств измерений метрологическим характеристикам.

утверждение типа средств измерений - решение, вынесенное национальным органом по метрологии, о том, что тип средств измерений соответствует установленным требованиям;

протокол испытаний - документ, содержащий результаты испытания или другую информацию, относящуюся к испытаниям.

Глава 2. Порядок проведения испытания средств измерений для целей утверждения типа средств измерений и исследований средств измерений и для регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых в единичных экземплярах или малыми партиями

3. Испытания средств измерений для целей утверждения типа средств измерений проводят национальный орган по метрологии, а также юридические лица, уполномоченные государственным органом по обеспечению единства измерений, в установленном порядке.

4. Для испытания средств измерений для целей утверждения типа средств измерений заявитель представляет:

1) заявку в произвольной форме;

2) образцы средств измерений в количестве, предусмотренном программой испытаний;

3) эксплуатационные документы;

4) документ или проект документа по стандартизации (документ в соответствии с которым выпускаются средства измерений, если предусмотрена его разработка), а также документ на методы и средства поверки, при отсутствии раздела «Методика поверки» в эксплуатационной документации;

5) проект описания типа по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, с фотографиями общего вида, 13х18 см или 18х24 см;

6) проект программы испытаний типа средств измерений.

5. Программа испытаний типа средств измерений утверждается национальным органом по метрологии. По договоренности с заявителем программа может быть разработана при участии национального органа по метрологии.

6. В случае отсутствия в национальном органе по метрологии необходимого оборудования для проведения испытаний средств измерений, заявитель представляет для испытаний оборудование и средства измерения.

7. После проведения испытаний оборудование и средства измерения возвращаются заявителю.

8. По результатам проведенных испытаний средств измерений оформляется протокол испытаний по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и акт испытаний (в двух экземплярах) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

9. При положительных результатах испытаний утверждаются описание типа и методика поверки.

10. При отрицательных результатах оформляется акт испытаний с заключением о невозможности утверждения типа средств измерений, с приложением представленных документов, который возвращается заявителю.

11. Средства измерений, изготовленные в Кыргызской Республике или ввозимые в единичных экземплярах или малыми партиями (до 10 единиц), применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат регистрации в национальном органе по метрологии на основании положительных результатов исследования средств измерений.

12. Для прохождения процедуры регистрации заявитель (производитель, импортер) вместе с экземпляром/экземплярами средств измерений представляет следующий комплект документов в национальный орган по метрологии:

1) заявку (в произвольной форме);

2) техническое задание на разработку средств измерений или заменяющий его документ, содержащий технические и (или) метрологические требования к средствам измерений, если заявитель является производителем Кыргызской Республики;

3) эксплуатационные документы;

4) проект методики поверки в качестве отдельного документа, или раздела эксплуатационных документов.

13. В случаях, если у заявителя имеются соответствующие установки и эталоны, то по согласованию с национальным органом по метрологии, проводящего регистрацию средств измерений, заявитель представляет данное оборудование и эталоны для ее проведения.

14. Рабочие эталоны, применяемые при проведении регистрации средств измерений, должны быть прослеживаемы к Международной системе единиц.

15. По результатам исследований составляется протокол с указанием пригодности/непригодности средства измерений для эксплуатации по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

16. Положительные результаты исследований средств измерений являются основанием для внесения в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов и ввода средств измерений в эксплуатацию с установленными метрологическими характеристиками.

При отрицательном результате исследований средств измерений национальный орган по метрологии направляет официальное письмо заявителю о непригодности средства измерения к эксплуатации в течение пяти рабочих дней.

17. Срок рассмотрения документов и проведения регистрации не должен превышать 30 рабочих дней со дня подачи заявки вместе с полным пакетом документов в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения (срок рассмотрения документов может продлеваться в зависимости от типа средств измерений).

18. Протокол проведения исследования средств измерений хранится до истечения срока первого межповерочного интервала.

19. Свидетельство о регистрации средств измерений действует до истечения срока эксплуатации средства измерений.

Глава 3. Порядок утверждения типа средств измерений и стандартных образцов и регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями

20. Утверждению типа подлежат средства измерения, выпускаемые в Кыргызской Республике или ввозимые по импорту, и стандартные образцы, выпускаемые в Кыргызской Республике, применяемые в сфере государственного регулирования.

Регистрации подлежат средства измерений, изготовленные в Кыргызской Республике или ввозимые по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями.

21. Решение об утверждении типа средств измерений и стандартных образцов и регистрации принимается национальным органом по метрологии на основании положительных результатов испытаний или исследований (при регистрации) средств измерений и межлабораторной аттестации стандартных образцов.

22. На средства измерений, типы которых утверждены, выдается Сертификат об утверждении типа средств измерений по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

На средства измерений, которые прошли процедуру регистрации, выдается Свидетельство о регистрации средств измерений (с указанием заводских номеров средств измерений) по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению. Свидетельство о регистрации средств измерений распространяется на средства измерений, которые были представлены на исследование. На другие идентичные/аналогичные средства измерений Свидетельство о регистрации средств измерений не распространяется.

23. На стандартные образцы, типы которых утверждены, выдается Сертификат об утверждении типа государственного стандартного образца по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.

24. Национальным органом по метрологии осуществляется признание результатов испытаний средств измерений и утверждение типа средств измерений, произведенных в зарубежных странах, на основании вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, а также в соответствии с соглашениями иных организаций о взаимном признании, к которым присоединились национальные органы в сфере технического регулирования и метрологии Кыргызской Республики.

25. На средства измерений, результаты испытания и утверждения типа которых признаны на основаниях, изложенных в пункте 24 настоящего Положения, выдается Сертификат о признании утверждения типа средств измерений по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению.

26. Утвержденные типы средств измерений и стандартных образцов подлежат регистрации в Государственном реестре средств измерений и стандартных образцов Кыргызской Республики согласно Положению о порядке ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики.

27. Изготовитель обеспечивает нанесение знака утверждения типа средств измерений в соответствии с главой 6 настоящего Положения.

28. Знак утверждения типа средств измерений наносится на средства измерений, производимые на территории Кыргызской Республики. На средства измерений, ввозимые по импорту, нанесение знака утверждения типа средств измерений не обязательно.

29. При утверждении типа стандартных образцов знак утверждения типа наносится и указывается в эксплуатационных документах.

30. Возмещение расходов, связанных с проведением испытаний, признанием результатов испытаний средств измерений и утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, производится в соответствии с тарифом, утвержденным в установленном порядке согласно законодательству Кыргызской Республики, и условиями заключаемых договоров. Процедура регистрации производится на бесплатной основе, за исключением процедуры исследования.

31. Заявка с приложением документов, согласно пункту 4 настоящего Положения, и образцами средств измерений и стандартных образцов направляются в национальный орган по метрологии.

32. Национальный орган по метрологии осуществляет метрологическую экспертизу представленных документов и идентификацию образцов средств измерений и стандартных образцов.

33. При осуществлении метрологической экспертизы проводится анализ и оценивание правильности применения метрологических требований, правил и норм.

34. После метрологической экспертизы документы и образцы средств измерений и стандартных образцов направляются в лабораторию национального органа по метрологии или метрологические службы хозяйствующих субъектов для проведения испытаний средств измерений и аттестации стандартных образцов, с целью утверждения типа средств измерений и стандартных образцов в соответствии с утвержденной программой.

35. После получения положительных результатов испытаний средств измерений и межлабораторных аттестаций стандартных образцов документы, образцы средств измерений и стандартных образцов, протоколы испытаний передаются в национальный орган по метрологии, который оформляет акт испытаний по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

36. Национальный орган по метрологии вносит материалы испытаний на рассмотрение постоянно действующей Комиссии по утверждению типа средств измерений и стандартных образцов (далее - Комиссия), которая на основании положительных результатов испытаний средств измерений и межлабораторной аттестации стандартных образцов принимает решение об утверждении типа средств измерений и стандартных образцов.

37. Состав Комиссии утверждается приказом национального органа по метрологии. Комиссия состоит из семи членов, включая председателя и секретаря комиссии, назначаемых из числа должностных лиц национального органа по метрологии. Членами комиссии могут быть представители национального органа по метрологии, представители метрологических служб юридических лиц.

38. При утверждении типа средств измерений и стандартных образцов Комиссия определяет межповерочный интервал средств измерений и срок действия стандартных образцов.

39. Утвержденный тип средств измерений и стандартных образцов, в том числе исследованные средства измерения, изготовленные в Кыргызской Республике или ввозимые по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями, подлежат регистрации в Государственном реестре средств измерений и стандартных образцов Кыргызской Республики.

40. Сертификат об утверждении типа средств измерений и стандартных образцов с приложением представленных документов и образцами или Свидетельство о регистрации средств измерений передается заявителю.

41. Отрицательное решение может быть принято в случае несоответствия величины измеряемых параметров, требований допуска, уровней, отклонений, погрешностей паспортным данным средств измерений.

42. В случае принятия отрицательного решения, Комиссия направляет письменное обоснование об отказе заявителю.

Глава 4. Испытания на соответствие средств измерений утвержденному типу

43. Испытания на соответствие средств измерений утвержденному типу проводятся:

1) при наличии информации от потребителей и органов государственного надзора об ухудшении качества выпускаемых или импортируемых средств измерений;

2) при внесении в их конструкцию или технологию изготовления изменений, влияющих на их нормированные метрологические характеристики;

3) при истечении срока действия сертификата на соответствие средств измерений утвержденному типу.

44. Оповещение импортера или собственника средств измерений проводится при помощи Интернета (путем отправки электронного письма), телефона или через факс, при постановке на производство средств измерений новым изготовителем.

45. Для испытания на соответствие средств измерений утвержденному типу заявитель представляет:

1) заявку в произвольной форме;

2) заверенную копию сертификата или оригинал об утверждении типа средств измерений;

3) копию акта испытаний средств измерений для целей утверждения типа и (или) акта последних испытаний на соответствие средств измерений утвержденному типу.

46. Для проведения испытаний на соответствие средств измерений утвержденному типу в присутствии заявителя, методом случайной выборки, отбираются образцы средств измерений из партии, в количестве, установленном документами по стандартизации для периодических испытаний.

47. При большом количестве конструктивных исполнений средств измерений утвержденного типа допускается проводить отбор образцов из числа средств измерений, являющихся типовыми представителями параметрического ряда, если это предусмотрено документами по стандартизации.

48. Акт отбора образцов средств измерений, составленный по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению, подписывают представители национального органа по метрологии и изготовителя. В случае отбора образцов средств измерений, поставляемых по импорту, отбор осуществляется из вновь прибывшей партии в присутствии представителей организации-поставщика.

49. После окончания испытаний образцы средств измерений возвращаются заявителю.

50. Испытания на соответствие средств измерений утвержденному типу проводятся по программе, утвержденной национальным органом по метрологии при проведении испытаний для целей утверждения типа средств измерений.

51. Испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу средств измерений, при наличии информации об ухудшении качества средств измерений, проводятся по программе, включающей проверку только тех характеристик и параметров, об ухудшении которых поступила информация.

52. По результатам испытаний на соответствие средств измерений утвержденному типу составляется протокол испытаний (в двух экземплярах) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, акт испытаний (в двух экземплярах) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению и направляются на рассмотрение Комиссии, которая принимает решение:

1) об аннулировании или продлении срока действия ранее выданного сертификата об утверждении типа средств измерений и внесении соответствующих изменений в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов Кыргызской Республики;

2) о правомочности действия ранее выданного сертификата об утверждении типа средств измерений.

Глава 5. Порядок признания результатов испытаний средств измерений и утверждения типа средств измерений

53. Заявитель представляет в национальный орган по метрологии следующие документы:

1) заявку в произвольной форме;

2) копию сертификата об утверждении типа средств изменений, с описанием типа средств измерений, выданного страной-изготовителем;

3) эксплуатационные документы с методикой поверки;

4) документы, подтверждающие оплату.

54. Метрологическая экспертиза представленных документов проводится национальным органом по метрологии в 5-дневный срок, с последующим внесением на рассмотрение Комиссии, для принятия решения о признании результатов испытаний средств измерений и утверждения типа средств измерений.

55. Комиссия вправе не признать результаты испытаний средств измерений и утверждение типа средств измерений при несоблюдении заявителем условий международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика.

56. При положительном решении выдаются сертификаты по форме согласно приложениям 8 к настоящему Положению, с внесением средств измерений в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов Кыргызской Республики.

57. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений действует до истечения срока эксплуатации средств измерений, произведенных в период действия признаваемого сертификата об утверждении типа средств измерений, при условии, что в процессе эксплуатации в конструкцию средства измерений не вносились изменения.

58. В случае принятия отрицательного решения Комиссия направляет письмо с обоснованием отказа в признании результатов испытаний средств измерений заявителю.

51. Оплата работ по признанию результатов средств изменений и утверждению типа средств измерений, проведенных по заявке юридических и физических лиц Кыргызской Республики, проводится по тарифам на метрологические работы и услуги, утвержденные в установленном законодательстве порядке, по заявке иностранных юридических лиц, в соответствии с решениями Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

52. Вступившие в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, а также в соответствии с соглашениями иных организаций о взаимном признании, к которым присоединились национальные органы в сфере технического регулирования и метрологии Кыргызской Республики, являются основанием для принятия национальным органом по метрологии решения без проведения испытаний:

1) о признании результатов испытаний средств измерений и утверждении типа средств измерений;

2) о внесении типа импортируемых средств измерений и стандартных образцов в Государственный реестр средств измерений.

Глава 6. Порядок признания результатов испытаний средств измерений с целью утверждения типа средств измерений, проведенных третьими странами

Национальный орган по метрологии проводит процедуру признания результатов испытаний средств измерений, если средства измерений прошли испытания в международно-признанных аккредитованных испытательных лабораториях третьих стран, с выдачей акта (протокола) испытаний средств измерений.

53. Заявитель представляет в национальный орган по метрологии следующие документы:

1) заявку произвольной формы;

2) копию сертификата к средству измерений, выданного третьей страной-изготовителем (при наличии);

3) копию протокола (отчета) испытаний средств измерений;

4) копию сертификата об аккредитации испытательной лаборатории, проводившей испытания средств измерений;

5) копию области аккредитации испытательной лаборатории указанием данной группы средств измерений, которые являются обязательным приложением к сертификату об аккредитации;

6) эксплуатационные документы (паспорт, техническое описание, руководство (инструкция) по эксплуатации);

7) копию методики поверки (может быть с разделом эксплуатационной документации) (при необходимости).

Все копии документов на иностранных языках должны быть переведены на официальный или государственный языки в официальных переводческих компаниях и должны быть заверены печатью и подписями заявителя с надписью «Копия верна» на документах в иностранных языках (на титульных листах).

54. Метрологическая экспертиза представленных документов проводится национальным органом по метрологии в течение 5 рабочих дней, с последующим внесением на рассмотрение Комиссии с актом рассмотрения материалов, согласно приложению 9, для принятия решения о признании протоколов испытаний средств измерений и утверждения типа средств измерений.

55. Комиссия вправе не признать результаты испытаний средств измерений при неполном комплекте документов, представленных на метрологическую экспертизу заявителем.

56. При положительном решении выдается сертификат с описанием типа средств измерений по форме согласно приложениям 5 и 1 к настоящему Положению, с внесением средств измерений в Государственный реестр средств измерений Кыргызской Республики.

57. В случае принятия отрицательного решения Комиссия направляет письмо с обоснованием отказа в непризнании протоколов испытаний средств измерений заявителю.

58. Оплата работ по признанию результатов испытаний средств изменений с целью утверждения типа средств измерений, проведенных по заявке юридических и физических лиц Кыргызской Республики, проводится по тарифам на метрологические работы и услуги, утвержденные в установленном законодательстве порядке.

Глава 7. Порядок применения знака утверждения типа средств измерений

59. Технические требования к знаку утверждения типа:

1) изображение знака утверждения типа средств измерений приведено на рисунке 1 в приложении 11 к настоящему Положению;

2) размеры построения знака утверждения типа средств измерений определяются установленным базовым размером Н, в соответствии с рисунком 2 в приложении 11 к настоящему Положению;

3) значение Н выбирают из ряда: 6, 8, 10, 15, 25, 40, 60, 100 мм;

4) знак утверждения типа средств измерений наносят на каждое средство измерения и в эксплуатационные документы, сопровождающие каждый экземпляр средств измерений, вблизи маркировки товарного знака изготовителя;

5) изображение знака утверждения типа средств измерений должно быть одноцветным (любого цвета), контрастным на фоне средств измерений, четким, разборчивым и различимым для невооруженного глаза;

6) нанесение знака утверждения типа средств измерений осуществляют любым технологическим способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение знак.

60. Порядок применения знака утверждения типа средств измерений:

1) знак утверждения типа применяется для маркировки средств измерений утвержденного типа в соответствии с требованиями глав 2-5 настоящего Положения;

2) знак утверждения типа средств измерений наносится юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выпуск средств измерений в Кыргызской Республике или ввоз на территорию Кыргызской Республики, после проведения процедуры утверждения типа средств измерений в соответствии с главами 2-7 настоящего Положения.

Если конструкция средств измерения не позволяет наносить знак утверждения типа средств измерений, то допускается его нанесение с указанием только в эксплуатационных документах;

1) знак утверждения типа стандартных образцов наносится и указывается в эксплуатационных документах;

2) размеры знака утверждения типа средств измерений (базовый размер Н) и место нанесения определяет изготовитель или поставщик, получившие право его применения;

3) применение знака утверждения типа средств измерений после окончания срока действия Сертификата об утверждении типа средств измерений запрещается.

Глава 8. Информационное обслуживание потребителей измерительной техники

55. Информационное обслуживание заинтересованных юридических и физических лиц данными об утвержденных типах средств измерений и стандартных образцов, внесенных в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов Кыргызской Республики, приводится национальным органом по метрологии.

|  |  |  | Приложение 1 к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаю |  |
|  |  | Руководитель: ________________________________ |  |
|  |  | (подпись) (инициалы, фамилия) |  |
|  |  | M.П.` |  |
|  |  | «___» ____________20__ года |  |

Описание типа средств измерений

| __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ (наименование средств измерений ___________________________ и обозначение их типа) | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N _________________________ Взамен N _________________________ |
| --- | --- |

Выпускается по: ___________________________________________

(обозначение стандарта или документа по стандартизации)

Назначение и область применения

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Описание

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(принцип действия и описание конструкции, число модификации, их обозначение и особенности, основные технические характеристики типа в целом, включая нормируемые метрологические характеристики и при необходимости, - отдельные модификации, с указанием обозначений, включая показатели надежности)

Знак утверждения типа

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(место и способ наименования знака на образцы и (или) эксплуатационную документацию)

Комплектность

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поверка

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование и обозначение нормативного документа по поверке, перечень основного оборудования, необходимого для поверки средств измерений в условиях эксплуатации или после ремонта)

Нормативные документы

___________________________________________________________

(основные нормативные документы на средства измерений конкретного типа, в том числе международные)

Заключение

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(о соответствии типа средств измерений требованиям нормативных документов)

Представитель национального органа по метрологии:

___________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Изготовитель: _________________________________________________________

(предприятие и его адрес)

___________________________________________________________

(должность руководителя организации - наименование организации-разработчика)

(подпись) (ФИО)

|  |  | Приложение 2 к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________

(наименование и адрес организации, проводящей испытание)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование и адрес отдела (лаборатории))

ПРОТОКОЛ N ________

от «___» ___________ 20__ года

испытаний ______________________________________________________

(для целей утверждения типа средств измерений, на соответствие утвержденному типу средств измерений)

__________________________________________________

(наименование средств измерений)

Заявка N ________ от «___» _______________ 20__ года

I. Объект испытаний

Наименование средств измерений (тип, марка, вид ...): ____________

Заявитель (наименование, адрес): ______________________________

Нормативная документация по испытаниям (наименование, обозначение):

___________________________________________________________

Дата проведения испытаний: __________________________________

Количество образцов (количество, номер средств измерений, номер партии): ____________________________________________________

II. Условия проведения испытаний

| Параметры | Требования к нормативной документации при испытаниях | Фактические значения |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха |  |  |
| Относительная влажность |  |  |
| Напряжение питания |  |  |
| и т.д. (если имеются дополнительные требования) |  |  |

III. Средства испытаний

| Измеряемые параметры | Средства испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование, основные технические характеристики, тип, заводской N |  | дата поверки/калибровки/ аттестации |

IV. Результаты испытаний

___________________________________________________________

(заполняется в произвольной форме, с обязательным указанием следующей информации:

1. Наименование измеряемого параметра.

2. Величины измеряемых параметров (согласно нормативной документации по испытаниям).

3. Требования допускаемых уровней/отклонений/погрешностей/и т.д. (согласно нормативной документации).

4. Фактически замеренные параметры.

5. Другие параметры, имеющиеся в нормативной документации по испытаниям).

(*) Примечание: ______________________________________________

Результаты испытаний распространяются только на образцы, представленные на испытания.

Начальник отдела/лаборатории: ________________________________

(подпись) (ФИО)

Специалист: __________________________________________________

(должность специалиста, проводившего испытания, подпись) (ФИО)

|  |  | Приложение 3 к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________

(наименование организации)

___________________________________________________________

|  |  | Руководитель: ___________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (ФИО) |
|  |  | М.П. |
|  |  | «___» ___________ 20__ года |

АКТ
испытаний средств измерений

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(для целей утверждения типа, и на соответствие утвержденному типу)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование средств измерений и их обозначение)

___________________________________________________________,

представленных ____________________________________________

(наименование организации)

1. Национальный орган по метрологии ______________________________________________________________

(ФИО и должности исполнителей)

Провел испытания: _________________________________________

(наименование средств измерений и их обозначение)

______________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя или организации-поставщика средств измерений)

Испытания проведены в период с «___»  по «___» __________ 20__ года

на основании ______________________________________________

(дата и номер письма)

Испытания проводились _____________________________________

(место проведения)

2. Национальным органом по метрологии были представлены образцы:

___________________________________________________________

(наименование средств измерений и их обозначение, краткие технические характеристики и назначение, число и номера предъявленных образцов)

3. Ознакомившись с представленными образцами и рассмотрев документацию, национальный орган по метрологии признал предъявленные материалы достаточными для проведения испытаний. При этом национальным органом по метрологии была установлена пригодность образцов и документации для проведения испытаний.

4. Национальный орган по метрологии провел испытания ____________________________________________________________

(наименование средств измерений и их обозначение)

в соответствии с _______________________________________________

(ссылка на прилагаемую программу или типовую программу испытаний и дополнения к типовой программе испытаний)

5. В результате проведенных испытаний установлено, что образцы ______________________________________________________________

(наименование средств измерений)

а) соответствуют (не соответствуют) требованиям _______________________________________________________________

(наименование и обозначение нормативной документации)

_______________________________________________________________

(и других нормативных документов)

б) имеют (не имеют) _________________________________________

(заключение о метрологическом обеспечении при производстве и эксплуатации, в том числе и о проекте нормативного документа по поверке)

6. В процессе испытаний отмечены следующие недостатки: ________________________________________________________________ (перечень отмеченных недостатков, в том числе по документам, представленным на испытания)

7. На основании результатов проведенных испытаний рекомендовано: ________________________________________________________________

(рекомендации о целесообразности утверждения, внесения его в Государственный реестр, выдачи сертификата об утверждении типа)

8. Недостатки, выявленные при испытаниях: _______________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя, организации-поставщика) устранить до «___» ________________ 20__ года и представить отчет об устранении недостатков в национальный орган по метрологии.

Приложение к акту:

1. Программа испытаний.

2. Документы по стандартизации, проспект фирмы-изготовителя.

3. Эксплуатационные документы, комплект документации фирмы-изготовителя.

4. Методика поверки.

5. Описание типа средств измерений.

6. Протокол испытаний национального органа метрологии.

Испытания проведены: ______________________________________

(подписи лиц, проводивших испытания, с указанием должности, инициалов и фамилии)

С актом ознакомлен: ________________________________________

(руководитель организации заявителя, инициалы, фамилия)

Приложение 4

к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов

____________________________________________________________

Наименование организации, проводящей исследования

ПРОТОКОЛ

исследования средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями

N _______________

Номер протокола

"___" ____________ 20__ года

______________________________________

(наименование организации заявителя)

1. Наименование средства измерения: ________________________ ________________________________________________________________

(тип, марка, вид, год выпуска, заводской N)

____________________________________________________________ ________________________________________________________________

2. Изготовитель: ________________________________________________________________

(фирма, страна, адрес)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о нормативных документах: ____________________________________________________________________________________________________________________________

(обозначение и наименование нормативного документа

____________________________________________________________

на технические требования)

4. Заявитель, количество образцов средств измерений: ________________________________________________________________

(наименование, адрес заявителя)

____________________________________________________________

(количество образцов, дата заявки)

________________________________________________________________

5. Перечень эталонов, средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при исследовании:

| № | Наименование | Тип | Метрологические характеристики | Заводской номер | Дата калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Условия исследования:______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Результаты исследования:___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

8. Основные метрологические характеристики: ________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Руководитель отдела (лаборатории), проводившего исследование:

___________________________________________________________ ____________________________________________________________

(Подпись) (ФИО)

Приложение 5

к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов

(Герб Кыргызской Республики)

___________________________________________________________

(наименование организации, проводящей утверждение типа)

СЕРТИФИКАТ
об утверждении типа средств измерений
N ____________

Действителен до «___» ____________ 20__ года

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип

___________________________________________________________

(наименование средств измерений)

__________________________________________________________,

(наименование производителя-изготовителя)

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером ____________ и допущен к применению в Кыргызской Республике.

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Межповерочный интервал, установленный при утверждении типа: _________________________________________

(интервал в годах или месяцах)

Руководитель: ____________________ «___» _____________ 20__ года

(ФИО)

М.П.

Продлен до: «___» ___________ 20__ года

Руководитель: ____________________

(ФИО)

«___» _____________ 20__ года

М.П.

Приложение 6

к Положению о порядке утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов и регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или в малых партиях

____________________________________________________________

Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или в малых партиях

N ____________

Регистрационный номер __________

"___" _______________ 20__ года

____________________________________________________________

(наименование средства измерения, обозначение, заводской номер)

____________________________________________________________

Изготовитель (фирма, страна) ____________________________________, принадлежащее _________________________________________________________ дата выпуска "___" _____________ 20__ года, предназначено ____________ ________________________________________________________________

(назначение (область применения) средства измерения)

Основные метрологические характеристики: ______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

По результатам исследований (протокол N __ от _____) ________________________________________________________________

(наименование, обозначение исследованного средства измерения)

признано соответствующим __________________________________

(наименование документации, содержащей

____________________________________________________________

требования к метрологическим характеристикам)

Поверку проводить в соответствии с ____________________________

____________________________________________________________

(наименование и обозначение документа на методику поверки

____________________________________________________________

или эксплуатационного документа, содержащего раздел "Поверки")

____________________________________________________________

Поверку произвести не позднее: ______________________________

Руководитель организации:

__________________________                               ________________

(проводившей аттестацию)                                 (Подпись) (ФИО)

|  |  | Приложение 7 к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов |
| --- | --- | --- |

(Герб Кыргызской Республики)

___________________________________________________________

(наименование организации, проводящей утверждение типа)

СЕРТИФИКАТ
об утверждении типа государственного стандартного образца
N ___________

Действителен до «___» __________ 20__ года

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов метрологической экспертизы утвержден тип государственного стандартного образца:

________________________________________________________________

(наименование стандартного образца),

разработанный ______________________________________________________________

(наименование организации-разработчика)

_____________________________________________________________,

внесен в Государственный реестр за регистрационным номером ________________, допущен к применению в Кыргызской Республике.

Описание типа государственного стандартного образца приведено в обязательном приложении к настоящему сертификату.

Руководитель: ___________________ (подпись)

«___» _____________ 20__ года М.П.

|  |  | Приложение 8 к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов |
| --- | --- | --- |

(Государственный герб Кыргызской Республики)

___________________________________________________________
(наименование организации, проводящей утверждение типа)

СЕРТИФИКАТ
о признании утверждения типа средств измерений
№ ___________

(В редакции постановления Правительства КР от 18 июля 2019 года № 357)

| Настоящий сертификат удостоверяет, что тип __________________ (обозначение типа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________________________________, (наименование средств измерений) |  |  |  |
| производимых __________________________________________________ (наименование производителя (страны) |  |  |  |
| _______________________________________________________________, (территориальное место расположения производства) |  |  |  |
| внесен в Государственный реестр средств измерений Кыргызской Республики под номером ________________________ и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________ (наименование национального органа по метрологии) |  |  |  |
| _______________________________________________________________. (страны экспортера) |  |  |  |
| Сроки проведения поверки __________________________________ (интервал в годах или месяцах) |  |  |  |
| Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные до конца срока действия признаваемого сертификата об утверждении типа средств измерений. |  |  |  |  |
| Руководитель ______________________________________________(ФИО) |  |  |  |
| «___» ___________________ 20___ года |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |

Приложение 9

к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов

АКТ

рассмотрения материалов

«____»____________20____г.

для целей утверждения типа и исследования СИ

наименование средства измерений, обозначение,

наименование предприятия-изготовителя, страна

Принадлежащее

наименование предприятия, фирмы

Комиссии предъявлены следующие материалы:

1

2.

3._______________________________________________________________

4.

5._______________________________________________________________

Комиссия, рассмотрев предъявленные материалы, рекомендует:

_______________________________________________________________ рекомендации о целесообразности (нецелесообразности)

________________________________________________________________

утверждения типа, о выдаче сертификата, внесения его ____________________________________________________________

в Государственный реестр

Установить межповерочные  интервалы:

________________________________________________________________

период периодической поверки СИ

Председатель комиссии               ________________       ________________

подпись                               Ф.И.О

Члены комиссии                             ________________       ________________

подпись                               Ф.И.О

________________       ________________

подпись                               Ф.И.О

________________       ________________

подпись                               Ф.И.О

________________       ________________

подпись                               Ф.И.О

________________       ________________

подпись                               Ф.И.О

Приложение 10
к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов

АКТ
отбора образцов средств измерений

«___» ______________ 20__ года

Мною, ______________________________________________________________

(ФИО) ________________________________________________________________

(должность лица, проводившего отбор)

в присутствии ________________________________________________________________

(должность, ФИО) ________________________________________________________________

(представитель организации-изготовителя или организации поставщика)

_____________________________________________________________

на территории ________________________________________________________________

(место отбора образцов)

отобраны образцы средств измерений для испытаний их на соответствие утвержденному типу.

| N п/п | Наименование и тип средств измерений, отдельно по модификациям | Количество | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель организации, проводящей отбор образцов:

___________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель организации:

___________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

|  |  | Приложение 11 к Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов |
| --- | --- | --- |

Изображение и размеры знака утверждения типа средств измерений

Рисунок 1. Изображение знака утверждения типа средств измерений

Рисунок 2. Размеры построения знака утверждения типа средств измерений

Изображение и размеры знака утверждения типа средств измерений

измерений

Рисунок 1 Изображение знака утверждения типа средств измерений

Рис. 2 Размеры построения знака утверждения типа средств измерений