ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов (далее - Государственный реестр), выпускаемых в Кыргызской Республике и ввозимых по импорту, подлежащих применению в сфере государственного регулирования, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений».

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

Государственный реестр - книга, в которой в установленной форме осуществляется запись о регистрации утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов и средств измерений, прошедших процедуру исследований. Государственный реестр ведется в виде журнала;

регистрация утвержденных средств измерений и стандартных образцов - внесение сведений, содержащихся в сертификате, в Государственный реестр с одновременным присвоением регистрационного номера;

регистрация средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями – внесение в Государственный реестр с одновременным присвоением регистрационного номера;

3. Государственный реестр Кыргызской Республики является контрольно-учетным документом и предназначен для регистрации утвержденных типов средств измерений, допущенных на территории Кыргызской Республики, в установленном порядке.

4. Государственный реестр ведется национальным органом по метрологии в целях:

1) регистрации и учета средств измерений, прошедших процедуру утверждения типа средств измерений и стандартных образцов или исследованных средств измерений, или признания утверждения типа средств измерений, допущенных к применению в Кыргызской Республике;

2) создания централизованного фонда для организации информационного обслуживания заинтересованных предприятий, учреждений и организаций.

5. Сертификаты об утверждении типа средств измерений и стандартных образцов,  свидетельства о регистрации средств измерений, а также сертификаты о признании результатов средств измерений имеют юридическую силу при наличии регистрационного номера Государственного реестра.

6. Государственный реестр считается законченным делопроизводством при оформлении новой книги.

7. Срок хранения материалов дел по утверждению типа средств измерений и стандартных образцов, регистрации и признания результатов испытания средств измерений составляет 5 лет со дня окончания срока действия сертификата.

8. Государственный реестр и материалы дел по утверждению типа средств измерений и стандартных образцов для признания результатов испытаний средств измерений и регистрации подлежат передаче в установленном порядке на государственное хранение в архив.

Глава 2. Порядок внесения средств измерений и стандартных образцов в Государственный реестр

9. После проведения работ согласно Положению о порядке утверждения типа средств измерений, стандартных образцов, регистрации средств измерений,  изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики, национальным органом по метрологии принимается решение о выдаче соответствующего сертификата или свидетельства и внесении средств измерений и стандартных образцов в Государственный реестр, с присвоением регистрационного номера.

10. Регистрация производится после утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, исследований средств измерений и признания результатов испытаний средств измерений.

11. Регистрационный номер средств измерений включает:

1) KG 417 - код Кыргызской Республики по Межгосударственному классификатору стран мира (МКСМ) в соответствии с МК (ИСО 3166) 004;

2) 01 - код национального органа по метрологии;

3) 12 - код работ в соответствии с классификацией выполняемых работ;

4) 0 - порядковый номер регистрации;

5) МП – знак регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или в малых партиях;

6) 00 - две последние цифры года регистрации средств измерений.

Пример записи: KG 417/01.12.000 (МП) -00.

12. Регистрационный номер стандартных образцов включает:

1) KG 417 - код Кыргызской Республики по Межгосударственному классификатору стран мира (МКСМ) в соответствии с МК (ИСО 3166) 004;

2) 01 - код национального органа по метрологии;

3) СУ - аббревиатура названия стандартного образца, на кыргызском языке: "стандарттык улгу";

4) 0... - порядковый номер регистрации, состоящий из четырех знаков;

5) 2006 - год регистрации стандартных образцов.

Пример записи: KGСУ.0000-2006.

13. Государственный реестр ведется в виде журнала при утверждении типа средств измерений по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

14. Государственный реестр ведется в виде журнала при утверждении типа стандартных образцов по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Глава 3. Информационное обслуживание

15. Государственный реестр является источником официальной информации о типах средств измерений и стандартных образцов, допущенных к применению на территории Кыргызской Республики, на основании которых национальный орган по метрологии осуществляет информационное обслуживание юридических и физических лиц по их запросу.

16. Информация о средствах измерений и стандартных образцов, внесенных в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов Кыргызской Республики, публикуется в информационных сборниках, справочниках, каталогах на сайте национального органа по метрологии.

|  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
средств измерений Кыргызской Республики

Утверждение типа средств измерений

Дата поступления заявки

Номер государственной регистрации

Номер сертификата об утверждении типа средств измерений

Номер сертификата о признании утверждения типа средств измерений

Номер свидетельства о регистрации средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых по импорту в единичных экземплярах или малыми партиями

Срок действия сертификата

Наименование средств измерений

Тип средств измерений

Изготовитель

Заявитель

|  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

Утверждение типа стандартных образцов

Дата регистрации

Государственный регистрационный номер

Наименование стандартных образцов

Предприятие-изготовитель

Дата выдачи

Регистрационный номер межгосударственного стандартного образца (при наличии)

Срок действия