Сравнительная таблица по проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в законодательные акты в области обеспечения единства измерений»

| Действующая редакция |  |  | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» |  |  |  |
| Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Государственный метрологический надзор - деятельность, осуществляемая государственным органом, уполномоченным Правительством Кыргызской Республики, для осуществления проверки соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений; единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин или в значениях по установленным шкалам измерений, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы; законодательная метрология - раздел метрологии, относящийся к деятельности, связанной с законодательными требованиями, и касающийся измерений, единиц измерений, средств измерений и методов измерений; калибровка средств измерений - совокупность операций, устанавливающих соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями средств измерений с присущими им неопределенностями; метрологическая экспертиза - анализ и оценивание правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь, связанных с единством и точностью измерений; метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности; метрологическая прослеживаемость - свойство результата измерений, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок (до международной системы СИ), каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений; неопределенность измерений - неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации; поверка средств измерений - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или указанным в сопроводительных документах завода-изготовителя; регистрация - учет средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых в единичных экземплярах или малыми партиями в количестве до 10 единиц, применяемых в сфере государственного регулирования; сличение эталонов - сравнение размеров единицы, воспроизводимых и (или) хранимых двумя или более эталонами; средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее установленные метрологические характеристики; стандартный образец - материал, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением; утверждение типа средств измерений - решение, вынесенное национальным органом по метрологии о том, что тип средства измерений соответствует установленным требованиям; эталон - средство измерений, предназначенное для воспроизведения или получения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений; эталон исходный - эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в стране, регионе, организации, лаборатории) и передающий единицу величины или шкалу измерений подчиненным эталонам и средствам измерений; эталон национальный - эталон, признанный государственным органом по обеспечению единства измерений, для использования в государстве или экономике в качестве исходного для страны. |  | Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Государственный метрологический надзор - деятельность, осуществляемая государственным органом, уполномоченным Кабинетом Министров Кыргызской Республики, для осуществления проверки соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов в области обеспечения единства измерений; единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин или в значениях по установленным шкалам измерений, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы; законодательная метрология - раздел метрологии, относящийся к деятельности, связанной с законодательными требованиями, и касающийся измерений, единиц измерений, средств измерений и методов измерений; калибровка средств измерений - совокупность операций, устанавливающих соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями средств измерений с присущими им неопределенностями; метрологическая экспертиза - анализ и оценивание правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь, связанных с единством и точностью измерений; метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности; метрологическая прослеживаемость - свойство результата измерений, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок (до международной системы СИ), каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений; неопределенность измерений - неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации; поверка средств измерений - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или указанным в сопроводительных документах завода-изготовителя; регистрация - учет средств измерений, изготовленных в Кыргызской Республике или ввозимых в единичных экземплярах или малыми партиями в количестве до 10 единиц, применяемых в сфере государственного регулирования; сличение эталонов - сравнение размеров единицы, воспроизводимых и (или) хранимых двумя или более эталонами; средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее установленные метрологические характеристики; стандартный образец - материал, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением; утверждение типа средств измерений - решение, вынесенное национальным органом по метрологии о том, что тип средства измерений соответствует установленным требованиям; эталон - средство измерений, предназначенное для воспроизведения или получения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений; эталон исходный - эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в стране, регионе, организации, лаборатории) и передающий единицу величины или шкалу измерений подчиненным эталонам и средствам измерений; эталон национальный - эталон, признанный государственным органом по обеспечению единства измерений, для использования в государстве или экономике в качестве исходного для страны; фасованные товары - товары в упаковках, которые упаковывают и запечатывают в отсутствие потребителя, при этом содержимое упаковки не может быть изменено без ее вскрытия или деформации, а масса, объем, длина, площадь или иные величины, указывающие количество содержащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке. |  |
| Статья 4. Государственная система обеспечения единства измерений 1. Государственная система обеспечения единства измерений представляет совокупность правил проведения работ по обеспечению единства измерений, ее участников и правил функционирования системы обеспечения единства измерений в целом. 2. Сфера государственного регулирования распространяется на измерения, которые выполняются при: 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения, ветеринарии; 2) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, обеспечении безопасности движения транспорта; 3) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 4) осуществлении торговых операций и взаимных расчетов между производителем (продавцом) и потребителем (покупателем); 5) оказании услуг почтовой связи и учета объема оказанных услуг электросвязи (длительности соединения и объема трафика); 6) осуществлении деятельности в обязательной сфере технического регулирования. 3. Участниками государственной системы обеспечения единства измерений являются: 1) государственный орган по обеспечению единства измерений; 2) национальный орган по метрологии и его территориальные подразделения; 3) государственный орган по метрологическому надзору; 4) метрологические службы юридических лиц. 4. Компетенция государственного органа по обеспечению единства измерений, национального органа по метрологии и государственного органа по метрологическому надзору определяется положениями, утверждаемыми Правительством Кыргызской Республики. 5. При выполнении работ в сфере государственного регулирования создание метрологических служб по обеспечению единства измерений является обязательным. |  | Статья 4. Государственная система обеспечения единства измерений 1. Государственная система обеспечения единства измерений представляет совокупность правил проведения работ по обеспечению единства измерений, ее участников и правил функционирования системы обеспечения единства измерений в целом. 2. Сфера государственного регулирования распространяется на измерения, которые выполняются при: 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения, ветеринарии; 2) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, обеспечении безопасности движения транспорта; 3) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 4) осуществлении торговых операций и взаимных расчетов между производителем (продавцом) и потребителем (покупателем); 5) оказании услуг почтовой связи и учета объема оказанных услуг электросвязи (длительности соединения и объема трафика); 6) осуществлении деятельности в обязательной сфере технического регулирования. 3. Участниками государственной системы обеспечения единства измерений являются: 1) государственный орган по обеспечению единства измерений; 2) национальный орган по метрологии и его территориальные подразделения; 3) государственный орган по метрологическому надзору; 4) метрологические службы юридических лиц. 4. Компетенция государственного органа по обеспечению единства измерений, национального органа по метрологии и государственного органа по метрологическому надзору определяется положениями, утверждаемыми Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 5. При выполнении работ в сфере государственного регулирования создание метрологических служб по обеспечению единства измерений является обязательным. |  |
| Статья 5. Единицы величин 1. В Кыргызской Республике применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам, рекомендованные Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ), десятичные кратные и дольные единицы СИ. 2. Наименования, обозначения, правила написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 3. В Кыргызской Республике применяются наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин. Правила написания и применения внесистемных единиц величин устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 5. Единицы величин 1. В Кыргызской Республике применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам, рекомендованные Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ), десятичные кратные и дольные единицы СИ. 2. Наименования, обозначения, правила написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 3. В Кыргызской Республике применяются наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин. Правила написания и применения внесистемных единиц величин устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. |  |
| Статья 5. Единицы величин 1. В Кыргызской Республике применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам, рекомендованные Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ), десятичные кратные и дольные единицы СИ. 2. Наименования, обозначения, правила написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 3. В Кыргызской Республике применяются наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин. Правила написания и применения внесистемных единиц величин устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 5. Единицы величин 1. В Кыргызской Республике применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам, рекомендованные Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ), десятичные кратные и дольные единицы СИ. 2. Наименования, обозначения, правила написания и применения единиц величин в Кыргызской Республике устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 3. В Кыргызской Республике применяются наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин. Правила написания и применения внесистемных единиц величин устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. |  |
| Статья 6. Национальные и исходные эталоны единиц величин 1. Национальные эталоны Кыргызской Республики создаются для поддержания и распространения, допущенных к применению единиц величин в соответствии с потребностями Кыргызской Республики, связанными с ее техническим развитием. Национальные эталоны хранятся в национальном органе по метрологии. 2. Исходным эталонам некоторых единиц физических величин Кыргызской Республики, которые хранятся в других организациях, придается статус национальных эталонов в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 3. Порядок утверждения национальных эталонов единиц величин, ведения государственного реестра национальных эталонов устанавливается Правительством Кыргызской Республики. Перечень национальных эталонов устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 4. Национальные эталоны Кыргызской Республики являются собственностью Кыргызской Республики и приватизации не подлежат. |  | Статья 6. Национальные и исходные эталоны единиц величин 1. Национальные эталоны Кыргызской Республики создаются для поддержания и распространения допущенных к применению единиц величин в соответствии с потребностями Кыргызской Республики, связанными с ее техническим развитием. Национальные эталоны хранятся в национальном органе по метрологии. 2. Исходным эталонам некоторых единиц физических величин Кыргызской Республики, которые хранятся в других организациях, придается статус национальных эталонов в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 3. Порядок утверждения национальных эталонов единиц величин, ведения государственного реестра национальных эталонов устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 4. Национальные эталоны Кыргызской Республики являются собственностью Кыргызской Республики и приватизации не подлежат. |  |
| Статья 7. Специализированные испытания 1. В областях, где прослеживаемость не может быть обеспечена посредством эталонов, в национальном органе по метрологии создаются специализированные испытательные лаборатории. 2. Порядок создания и функционирования специализированных лабораторий устанавливается Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 7 исключена |  |
| Статья 9. Утверждение типа средств измерений и стандартных образцов и регистрация средств измерений, производимых в Кыргызской Республике или ввозимых на территорию Кыргызской Республики в единичных экземплярах или малыми партиями 1. Утверждению типа до выпуска в обращение подлежат средства измерений, производимые в Кыргызской Республике или ввозимые на территорию Кыргызской Республики, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования. Утверждению типа до выпуска в обращение подлежат стандартные образцы, производимые в Кыргызской Республике. Регистрации до выпуска в обращение подлежат средства измерений, производимые в Кыргызской Республике или ввозимые на территорию Кыргызской Республики в единичных экземплярах или малыми партиями в количестве не более 10 единиц, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования. 2. Признание результатов испытаний средств измерений и утверждение типа средств измерений, произведенных в иностранных государствах, осуществляется на основании вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, а также в соответствии с соглашениями иных организаций о взаимном признании, к которым присоединились национальные органы в сфере технического регулирования и метрологии Кыргызской Республики. 3. Порядок утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, регистрации средств измерений, производимых в Кыргызской Республике или ввозимых на территорию Кыргызской Республики, ведения государственного реестра средств измерений и стандартных образцов устанавливается Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 9. Утверждение типа средств измерений и стандартных образцов и регистрация средств измерений, производимых в Кыргызской Республике или ввозимых на территорию Кыргызской Республики в единичных экземплярах или малыми партиями 1. Утверждению типа до выпуска в обращение подлежат средства измерений, производимые в Кыргызской Республике или ввозимые на территорию Кыргызской Республики, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования. Утверждению типа до выпуска в обращение подлежат стандартные образцы, производимые в Кыргызской Республике. Регистрации до выпуска в обращение подлежат средства измерений, производимые в Кыргызской Республике или ввозимые на территорию Кыргызской Республики в единичных экземплярах или малыми партиями в количестве не более 10 единиц, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования. 2. Признание результатов испытаний средств измерений и утверждение типа средств измерений, произведенных в иностранных государствах, осуществляется на основании вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, а также в соответствии с соглашениями иных организаций о взаимном признании, к которым присоединились национальные органы в сфере технического регулирования и метрологии Кыргызской Республики. 3. Порядок утверждения типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, регистрации средств измерений, производимых в Кыргызской Республике или ввозимых на территорию Кыргызской Республики, ведения государственного реестра средств измерений и стандартных образцов устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Порядок утверждения типа средств измерений и стандартных образцов в рамках Евразийского экономического союза устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |
| Статья 10. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат первичной, периодическим поверкам и при необходимости внеочередным поверкам. 2. Поверку средств измерений осуществляют поверочные лаборатории национального органа по метрологии и его территориальных подразделений. Для осуществления поверки поверочные лаборатории национального органа по метрологии и его территориальных подразделений должны быть аккредитованы. Аккредитация поверочных лабораторий национального органа по метрологии и его территориальных подразделений, имеющих аккредитацию на калибровку средств измерений в соответствующей области, не требуется. При отсутствии соответствующих эталонов в национальном органе по метрологии и его территориальных подразделениях поверку средств измерений осуществляют юридические лица, уполномоченные в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 3. Специалисты, осуществляющие поверку средств измерений, подлежат аттестации в качестве поверителей в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 4. Порядок проведения поверки, изготовления, применения и хранения поверительных клейм, перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 10. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат первичной, периодическим поверкам и при необходимости внеочередным поверкам. 2. Поверку средств измерений осуществляют поверочные лаборатории национального органа по метрологии и его территориальных подразделений. Для осуществления поверки поверочные лаборатории национального органа по метрологии и его территориальных подразделений должны быть аккредитованы. Аккредитация поверочных лабораторий национального органа по метрологии и его территориальных подразделений, имеющих аккредитацию на калибровку средств измерений в соответствующей области, не требуется. При отсутствии соответствующих эталонов в национальном органе по метрологии и его территориальных подразделениях поверку средств измерений осуществляют юридические лица, уполномоченные в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 3. Специалисты, осуществляющие поверку средств измерений, подлежат аттестации в качестве поверителей в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 4. Порядок проведения поверки, изготовления, применения и хранения поверительных клейм, перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Порядок организации поверки средств измерений в рамках Евразийского экономического союза устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |
| Статья 11. Метрологическая экспертиза 1. Обязательной метрологической экспертизе подлежат проекты технических регламентов, других нормативных правовых актов, которые содержат требования по обеспечению единства измерений. 2. Порядок проведения метрологической экспертизы устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 3. Вне сферы государственного регулирования в добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации, средств измерений и других объектов. |  | Статья 11. Метрологическая экспертиза 1. Обязательной метрологической экспертизе подлежат проекты технических регламентов, других нормативных правовых актов, которые содержат требования по обеспечению единства измерений. 2. Порядок проведения метрологической экспертизы устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики и в рамках Евразийского экономического союза правом Евразийского экономического союза. 3. Вне сферы государственного регулирования в добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации, средств измерений и других объектов. |  |
| Статья 12. Проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений 1. Испытания средств измерений и стандартных образцов с целью утверждения типа средств измерений проводят национальный орган по метрологии и его территориальные подразделения. 2. По отдельным видам измерений, при отсутствии соответствующих эталонов в национальном органе по метрологии и его территориальных подразделениях, допускается делегирование права на проведение испытаний средств измерений с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 3. Порядок предоставления и отзыва права проведения испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам устанавливается Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 12. Проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений 1. Испытания средств измерений и стандартных образцов с целью утверждения типа средств измерений проводят национальный орган по метрологии и его территориальные подразделения. 2. По отдельным видам измерений, при отсутствии соответствующих эталонов в национальном органе по метрологии и его территориальных подразделениях, допускается делегирование права на проведение испытаний средств измерений с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 3. Порядок предоставления и отзыва права проведения испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Порядок утверждения типа средств измерений и стандартных образцов в рамках Евразийского экономического союза регулируется правом Евразийского экономического союза. |  |
| Статья 15. Государственный метрологический надзор 1. Государственный метрологический надзор осуществляется в сфере государственного регулирования. 2. Порядок проведения государственного метрологического надзора устанавливается Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 15. Государственный метрологический надзор 1. Государственный метрологический надзор осуществляется в сфере государственного регулирования, за: - выпуском, состоянием и применением средств измерений, в том числе стандартных образцов состава и свойств веществ (материалов), соблюдением нормативных, правовых актов в области обеспечения единства измерений, метрологических правил и норм; - количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, в целях определения действительного значения массы, объема, расхода или других величин и соответствия реализованному количеству этих товаров; - количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже, импорте в случаях, когда содержимое упаковки не может быть изменено без ее вскрытия или деформации, а масса, объем, длина, площадь или иные величины, указывающие на количество содержащегося в упаковке товара, обозначены на упаковке. 2. Порядок проведения государственного метрологического надзора устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. |  |
|  |  | Статья 15-1. Информационное обеспечение сведений в области обеспечения единства измерений Информационный фонд по обеспечению единства измерений является источником информационным ресурсом в области обеспечения единства измерений. Порядок деятельности Информационного фонда по обеспечению единства измерений, а также правила пользования этим фондом устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики и правом Евразийского экономического союза. |  |
| Статья 16. Ответственность за нарушения положений настоящего Закона Государственные органы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях и Кодексом Кыргызской Республики о проступках. |  | Статья 16. Ответственность за нарушения положений настоящего Закона Государственные органы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, нарушившие положения настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях. |  |
| Статья 17. Государственное финансирование работ по обеспечению единства измерений За счет средств республиканского бюджета финансируются: 1) работы по созданию, приобретению, хранению и совершенствованию национальной эталонной базы, обеспечению единства измерений в Кыргызской Республике; 2) работы по достижению и поддержанию международного признания национальных эталонов, измерений и калибровок путем аккредитации или экспертной равнозначной оценки в рамках региональной метрологической организации, членом которой является Кыргызская Республика; 3) калибровка и поверка национальных эталонов; 4) проведение государственного метрологического надзора; 5) ведение Государственного реестра средств измерений и стандартных образцов; 6) научно-исследовательские работы в области метрологии; 7) участие в сличениях эталонов на международном, региональном, национальном уровнях; 8) приобретение и разработка оборудования, помещений, необходимых для содержания национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики; 9) уплата взносов и участие в международных (региональных) организациях по метрологии, перечень которых определяется Правительством Кыргызской Республики. |  | Статья 17. Государственное финансирование работ по обеспечению единства измерений За счет средств республиканского бюджета финансируются: 1) работы по созданию, приобретению, хранению и совершенствованию национальной эталонной базы, обеспечению единства измерений в Кыргызской Республике; 2) работы по достижению и поддержанию международного признания национальных эталонов, измерений и калибровок путем аккредитации или экспертной равнозначной оценки в рамках региональной метрологической организации, членом которой является Кыргызская Республика; 3) калибровка и поверка национальных эталонов; 4) проведение государственного метрологического надзора; 5) создание и ведение Информационного фонда по обеспечению единства измерений; 6) научно-исследовательские работы в области метрологии; 7) участие в сличениях эталонов на международном, региональном, национальном уровнях; 8) приобретение и разработка оборудования, помещений, необходимых для содержания национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики; 9) уплата взносов и участие в международных (региональных) организациях по метрологии, перечень которых определяется Кабинетом министров Кыргызской Республики. |  |
| Статья 18. Оплата метрологических работ и услуг Метрологические работы и услуги, оказываемые национальным органом по метрологии, юридическими лицами, уполномоченными в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики, хозяйствующим субъектам, оплачиваются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и условиями заключаемых договоров. |  | Статья 18. Оплата метрологических работ и услуг Метрологические работы и услуги, оказываемые национальным органом по метрологии, юридическими лицами, уполномоченными в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики, хозяйствующим субъектам, оплачиваются в соответствии с тарифами и прейскурантами, согласованными с антимонопольным органом и утвержденными уполномоченным государственным органом в области экономики и финансов и условиями заключаемых договоров. |  |
| Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» |  |  |  |
| Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта «б» пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 июня 2023 года. | Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта «б» пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2025 года. |  |  |

Заместитель Председателя

Кабинета Министров –

министр экономики и финансов

Кыргызской Республики                                                                                                                               А.У. Жапаров