| ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об энергетике» Глава 1. Общие положения Статья 1. Цель настоящего Закона Целями настоящего Закона являются установление принципов государственной политики в области электрической и тепловой энергетики и механизмов их реализации для обеспечения надежного, безопасного, качественного и бесперебойного снабжения электрической и тепловой энергией, содействие привлечению инвестиций в энергетическую отрасль. Статья 2. Область регулирования Закона 1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы экономических и технологических отношений в сфере электрической и тепловой энергетики, основные права и обязанности субъектов энергетики при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению, продаже электрической и тепловой энергии, по экспорту и импорту электрической энергии. 2. Действие положений настоящего Закона распространяется на юридические лица независимо от форм собственности и физические лица, при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению, продаже, потреблению и учету электрической и тепловой энергии. Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики в области энергетики Законодательство Кыргызской Республики в области энергетики основывается на Конституции Кыргызской Республики и состоит из настоящего Закона и иных регулирующих отношения в сфере энергетики нормативных правовых актов, а также вступивших в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика. Статья 4. Основные термины и их определения Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и определения: авария - недопустимые отклонения технологических режимов работы энергооборудования электрических и тепловых станций, электрических и тепловых сетей, в результате их повреждения или выхода из работы; бытовой потребитель - физическое лицо, использующее электрическую и тепловую энергию для бытовых нужд в соответствии с условиями договора; оператор рынка - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации торговли на оптовом рынке электрической и тепловой энергии, связанную с заключением и исполнением сделок по покупке и продаже электрической и тепловой энергии; генерирующее предприятие - организация, деятельностью которой является выработка электрической и/или тепловой энергии; микрогенерация - производство электроэнергии на месте или вблизи места её потребления, независимо от размера, технологии или топлива, как вне сети, так и параллельно с сетью; объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения не более 1 кВ и с максимальной мощностью не более 15 кВт, если для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома; гидроэлектростанция - любая станция для производства электрической энергии посредством использования энергии воды и связанные с таким производством гидротехнические сооружения, оборудование; теплоэлектростанция - любая станция для производства электрической и/или тепловой энергии посредством использования различного топлива; инвестиционная программа - программа, направленная на создание новых активов, расширение, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов; качество электрической энергии - совокупность характеристик электрической энергии, относящихся к частоте напряжения, амплитуде и вариации напряжения, провалу напряжения, фазовой несимметричности напряжения, перенапряжению в соответствии со стандартами; качество тепловой энергии - совокупность характеристик тепловой энергии, относящихся к качеству и параметрам вырабатываемого и распределяемого тепла в соответствии со стандартами; конечный потребитель - физическое или юридическое лицо, приобретающее электрическую и тепловую энергию для собственных бытовых и/или производственных нужд; кризисные ситуации - ситуации, при которых функционирование энергосистемы связано с рисками невозможности поддержания параллельной работы с другими энергосистемами, нарушения устойчивости энергосистемы, каскадного развития аварии, повреждения оборудования, а также с угрозой безопасности людей. В кризисных ситуациях функционирование энергосистемы ведётся в аварийных режимах, которые характеризуются параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов и производятся преднамеренные отключения; лицензиат - физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области энергетики, согласно законодательству Кыргызской Республики в сфере лицензирования; малые энергетические производственные мощности - электрические и тепловые станции мощностью от 16 кВт до 30 МВт; модернизация энергетических установок - комплекс действий по замене части или частей существующего оборудования или технологий, морально и/или физически устаревших, современными для повышения эффективности и надежности работы энергетического сектора, уменьшения технологического расхода энергии, сокращения выбросов загрязняющих веществ и т.п; сети высокого напряжения - электрические сети и подстанции напряжением 35 кВ и выше; национальная энергетическая система - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства, передачи и распределения электрической энергии с централизованным оперативно-диспетчерским управлением; объединенная энергетическая система - совокупность энергетических систем государств, объединенных общим режимом работы и имеющих общее оперативное диспетчерское управление; объекты энергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии, оперативно-диспетчерского управления в энергетике; оперативно-диспетчерское управление - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики, входящих в национальную энергетическую систему; оптовый рынок электрической и тепловой энергии (далее - оптовый рынок) - сфера обращения электрической и тепловой энергии в соответствии с правилами оптового рынка; охранная зона - прилегающие к энергетическому объекту земельные участки, водное и воздушное пространство, в которой вводятся запреты и ограничения на доступ лиц, проведение определенных работ и строительства; параллельная работа электроэнергетических систем - совместная и согласованная работа национальной энергетической системы с единой частотой в объединении электрических энергетических систем государств-участников параллельной работы, которая сопровождается как плановыми перетоками и поставками электрической энергии, так и непрогнозируемыми, неплановыми перетоками и поставками электрической энергии; передача электрической и тепловой энергии - услуга по транспортировке электрической и тепловой энергии; передающее электрическую и тепловую энергию предприятие - лицензиат, осуществляющий услуги по транспортировке электрической и тепловой энергии; распределение и поставка электрической и тепловой энергии - предоставление электрической и тепловой энергии потребителю; потребители - основные или конечные потребители электрической и тепловой энергии; распределительная электрическая сеть - совокупность линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств; распределяющее предприятие - физическое или юридическое лицо, осуществляющее поставку электрической и/или тепловой энергии потребителям; расчетный центр - юридическое лицо, оказывающее услуги на рынке электрической энергии (мощности) и тепловой энергии по сбору и обработке данных учета электрической и тепловой энергии; розничные рынки электрической и тепловой энергии (далее - розничные рынки) - сфера купли-продажи электрической и/или тепловой энергии вне оптового рынка с участием потребителей; системный оператор - юридическое лицо, осуществляющее централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса производства и потребления электрической и тепловой энергии и мощности в национальной энергосистеме, оказание системных услуг; субъекты энергетики - потребители, физические лица, а также юридические лица независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность в сфере энергетики, включая производство, передачу, распределение, продажу, экспорт и импорт энергии и энергоснабжение потребителей, а также оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; тарифы на электрическую или тепловую энергию - система ценовых ставок за единицу электрической или тепловой энергии, утверждаемые уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса для лицензиатов и потребителей Кыргызской Республики; топливно-энергетический комплекс - совокупность взаимосвязанных отраслей экономики по добыче топливно-энергетических ресурсов (угля, нефти, природного газа и их производных), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных, так и преобразованных видов энергоносителей; электрическая энергия - товар особого вида, характеризующееся одновременностью его производства и потребления, требующий постоянного и непрерывного поддержания качества его параметров в заданных пределах; электроэнергетика - отрасль экономики, включающая государственные и негосударственные организации, вовлеченные в производство, передачу, распределение и продажу электрической энергии, экспорт и импорт электрической энергии; теплоэнергетика - отрасль энергетики, включающая государственные и негосударственные организации, связанные с производством, преобразованием, передачей, распределением и продажей тепловой энергии; тепловая энергия - вид энергии, носителем которой является пар, горячая вода, нагретый воздух и другие газы, а также технологические среды промышленных производств, используемые для отопления помещений, нужд горячего водоснабжения, вентиляции и для технологических нужд промышленности; тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям; топливная отрасль - комплекс организационно-технических и технологических мероприятий, связанных с производством, переработкой транспортировкой и хранением топлива, как основного сырья для получения тепловой и электрической энергии; обеспечение топливом - совокупность мер по поставке сырья крупным промышленным и бытовым потребителям для получения тепловой и электрической энергии; электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенных для передачи и (или) распределения электрической энергии; тепловая сеть - совокупность станций, распределительных устройств и соединяющих их линий теплопередачи, предназначенных для передачи и (или) распределения тепловой энергии; электрическая станция - любая техническая установка или комплекс установок, которые производят электрическую энергию; энергетическая безопасность Кыргызской Республики - состояние защищенности граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в энергии доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества и от угроз нарушений бесперебойности энергоснабжения; централизованная система сбора и обработки данных (ЦССОД) - система автоматического сбора и обработки данных измерений, состоящая из аппаратных средств (компьютеры, серверы, периферийные устройства, каналы передачи данных, коммуникационные устройства и т.д.) и программного обеспечения (операционная система, программные приложения и т.д.). Глава 2. Государственная политика и общие принципы правовых отношений в энергетике Статья 5. Технологическая и экономическая основы функционирования в сфере энергетики 1. Технологическую основу функционирования в электрической и тепловой энергетики Кыргызской Республики составляют электрические станции, сети высокого напряжения, распределительные электрические и тепловые сети, образующие национальную энергосистему Кыргызской Республики с единой системой оперативно-диспетчерского управления и централизованной системой управления энергетическими данными. 2. Экономической основой функционирования в энергетике является обусловленная технологическими особенностями система отношений, связанная с куплей продажей и предоставлением услуг на оптовом и розничных рынках с целью извлечения прибыли. Статья 6. Принципы взаимодействия в сфере энергетики Государственная политика в сфере энергетики направлена на обеспечение соблюдения основных принципов, к которым относится: 1. Проведение экономически обоснованной тарифной политики, при которой тарифы должны отражать полную стоимость производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии, включая затраты на производство и техническое обслуживание, возмещение капитальных затрат, привлечение инвестиций и процентную ставку возврата. 2. Государственное регулирование видов деятельности в сфере энергетики. 3. Не вмешательство государственных органов в производственную, хозяйственную и финансовую деятельность субъектов электрической и тепловой энергетики кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 4. Обеспечение защиты прав и соблюдение баланса интересов субъектов энергетики. 5. Обеспечение равных условий и стимулирование развития конкурентной среды в сфере энергетике независимо от форм собственности. 6. Обеспечение равных условий и обеспечение недискриминационного доступа потребителей к электрической и тепловой энергии и защита их прав. 7. Обеспечение экологической безопасности и снижения вредного воздействия на климат. 8. Обеспечение прозрачности деятельности в сфере электрической и тепловой энергетики. 9. Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения Кыргызской Республики при реализации экономически обоснованной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию. 10. Обеспечение энергетической безопасности Кыргызской Республики. 11. Обеспечение надежного функционирования объетов энергетики. 12. Свобода экономической деятельности в сфере энергетики. 13. Обеспечение конкуренции и формирование устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую и тепловую энергию при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической и тепловой энергии путем ограничения монополистической деятельности всех субъектов энергетики. 14. Обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере энергетики. 15. Внедрение современной техники и технологий в сферу энергетики. Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов в области политики, регулирования, контроля и надзора в сфере энергетики 1. Государственные органы в сфере энергетики осуществляют выработку, реализацию государственной политики и функции по контролю, надзору, а также тарифное регулирование, в соответствии с решениями Кабинета Министров Кыргызской Республики. 2. Кабинет Министров Кыргызской Республики утверждает тарифную политику. Статья 8. Национальная энергетическая программа Национальная энергетическая программа (НЭП) утверждается Кабитентом Министров Кыргызской Республики. Целями НЭП являются определение основных направлений развития каждой отрасли топливно-энергетического комплекса, что включает в себя сохранение и эффективное использование энергоресурсов, повышение эффективности систем топливо- и энергоснабжения, энергосбережения, использование экологически чистых видов топлива и сохранение окружающей среды, проведение структурных преобразований, решение инвестиционных, ценовых, налоговых и других вопросов в области энергетики, топливной промышленности и научно-исследовательских работ. Статья 9. Строительство и реконструкция энергетических объектов и их присоединение к сети Источниками финансирования строительства новых и реконструкции существующих энергетических объектов являются: 1. Республиканский бюджет. 2. Государственные инвестиции. 3. Прямые (частные) инвестиции. Строительство и реконструкция энергетических объектов, включенных в Национальную энергетическую программу, осуществляется за счет любых источников по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики. Строительство и реконструкция энергетических объектов, не включенных в Национальную энергетическую программу, осуществляется за счет прямых инвестиций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Все виды предполагаемой деятельности в топливно-энергетическом комплексе предварительно рассматриваются и оцениваются компетентными государственными органами с точки зрения их влияния на окружающую среду в соответствии с законодательством в сфере охраны окружающей среды и осуществляются после их положительного заключения. 4. Технологическое присоединение электрических и тепловых сетей, энергопринимающих и генерирующих устройств (электрических и тепловых установок) юридических и физических лиц к сетям высокого напряжения или к сетям распределительных предприятий, осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Глава 3. Энергоснабжение на основе функционирования рынка электрической и тепловой энергии Статья 10. Рынок электрической и тепловой энергии 1. Электрическая и тепловая энергия являются товаром на рынке. 2. Рынки электрической и тепловой энергии состоят из двух уровней (оптового и розничного рынков электрической и тепловой энергии) и регулируются в соответствии с решениями Кабинета Министров Кыргызской Республики. 3. Экспорт, импорт и регулирование мощности электрической энергии осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 4. Весь объем электрической и тепловой энергии подлежит обязательному учету расчетным центром в порядке, определенном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 5. Весь объем электрической энергии, вырабатываемой на внутреннем рынке и поступающей в электрические сети, приобретается единым закупщиком, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 6. Коммерческие приборы учета электрической и тепловой энергии: - устанавливаются потребителям за счет поставщика электрической и тепловой энергии; - должны находиться на балансе поставщика электрической и тепловой энергии. Статья 11. Гарантии энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии 1. Энергоснабжение потребителей электрической и тепловой энергии осуществляется в соответствии со стандартами в сфере энергетики и договорными обязательствами между электро- и тепло- поставляющими организациями и потребителями. 2. Конечный потребитель имеет право выбора поставщика электрической и тепловой энергии. Статья 12. Охранные зоны энергетических объектов В целях обеспечения сохранности энергетических объектов, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения их повреждения, а также несчастных случаев среди населения, устанавливаются охранные зоны. Правила определения охранных зон утверждаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Глава 4. Особенности осуществления деятельности в электроэнергетике 1. Отношения по производству, передаче, распределению, продаже и потреблению электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии регулируются законодательством Кыргызской Республики о возобновляемых источниках энергии. 2. Отношения по производству, передаче, распределению, продаже и потреблению электрической энергии за счет микрогенерации устанавливаются решениями Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Статья 13. Охрана окружающей среды при эксплуатации объектов энергетики 1. Собственники объектов энергетики в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики об охране окружающей среды обязаны нести расходы по предотвращению или сведению к минимуму загрязнений, возникающих в процессе их деятельности. 2. При закрытии энергетических объектов собственники объектов энергетики обязаны провести рекультивацию земель за счет собственных средств. Статья 14. Кризисные ситуации 1. Ситуация в энергосистеме является кризисной, если ведет к одной из следующих угроз: 1) прекращения энергоснабжения потребителей и безопасности людей; 2) повреждения и разрушения оборудования и сооружений; 3) невозможности параллельной работы с другими энергосистемами; 4) нарушения устойчивости энергосистемы, дисбаланса; 5) каскадного развития аварий в энергосистеме; 6) сработке водохранилища Токтогульской ГЭС в нарушение правил его эксплуатации. Системный оператор определяет наступление кризисных ситуаций и принимает необходимые меры защиты оборудования энергообъектов и может вводить временные ограничения на использование электрической и тепловой энергии, включая применение преднамеренных отключений. Статья 15. Поставка электрической и тепловой энергии по технологической и аварийной броне При возникновении системной аварии подача электрической и тепловой энергии осуществляется по схемам электро- и теплоснабжения снабжения, обеспечивающим поставку электрической и тепловой энергии в объеме технологической и аварийной брони для потребителей, в силу технологических причин, нуждающихся в непрерывном электро- и теплоснабжении и аварийная остановка деятельности которых влечет за собой угрозу жизни, здоровью и безопасности людей и экологические, социальные и экономические последствия. Порядок определения объемов технологической и аварийной брони, утверждается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. Перечень потребителей, имеющих технологическую и аварийную броню, подлежит публикации на официальном сайте уполномоченного государственного органа в сфере энергетики. Глава 5. Об особом статусе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной линии электропередач Каскад Токтогульских гидроэлектростанций и национальная высоковольтная линия электропередач (далее - высоковольтные линии электропередач) имеют для Кыргызской Республики стратегически важное значение. Настоящая глава определяет правовые и организационные основы функционирования при особом статусе акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач. Статья 16. Законодательство Кыргызской Республики об особом статусе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной линии электропередач Законодательство Кыргызской Республики об особом статусе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной линии электропередач основывается на Конституции Кыргызской Республики, настоящей главе, Гражданском кодексе Кыргызской Республики, законах Кыргызской Республики «Об энергосбережении», «О хозяйственных товариществах и обществах». Статья 17. Акционерное общество, образованное на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций На базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций, Ат-Башинской ГЭС, предприятия строящихся ГЭС, ТЭЦ города Бишкек и ТЭЦ города Ош образуется акционерное общество «Электрические станции» с государственной собственностью в размере 93,72 процента акций. Доля акций в размере 93,72 процента, принадлежащая государству, не может быть продана, заложена, обменена в счет погашения внешнего долга Кыргызской Республики, передана в доверительное управление кому бы то ни было, а также выпуск новых акций не может осуществляться без согласия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Имущество данного акционерного общества не подлежит любым видам отчуждения, включая косвенные, за исключением не завершенных строительством Камбаратинских гидроэлектростанций 1 и 2, входящих в состав предприятия строящихся ГЭС, ТЭЦ города Бишкек, а также имущества, непосредственно не участвующего в процессе выработки и передачи электроэнергии или пришедшего в негодность вследствие физического износа или технических аварий и природных катаклизмов. Строительство и эксплуатация Камбаратинских гидроэлектростанций 1 и 2 определяются отдельным законом Кыргызской Республики. ТЭЦ города Бишкек может быть отчуждена. При этом после отчуждения ТЭЦ города Бишкек тарифы на электро- и теплоэнергию устанавливаются решением уполномоченного государственного органа. Статья 18. Акционерное общество, образованное на базе высоковольтных линий электропередач На базе высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ и выше со всеми их подстанциями образуется акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» с государственной собственностью в размере 93,72 процента акций. Доля акций в размере 93,72 процента, принадлежащая государству, не может быть продана, заложена, обменена в счет погашения внешнего долга Кыргызской Республики, передана в доверительное управление кому бы то ни было, а также выпуск новых акций не может осуществляться без согласия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Имущество данного акционерного общества не подлежит любым видам отчуждения, включая косвенные, за исключением имущества, непосредственно не участвующего в процессе передачи электроэнергии или пришедшего в негодность вследствие физического износа или технических аварий и природных катаклизмов. Статья 19. Приоритет настоящей главы. Законодательство Кыргызской Республики об акционерных обществах действует в отношении акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач, в части, не противоречащей настоящей главе. Статья 20. Основные принципы государственной политики в отношении акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач Основными принципами государственной политики в отношении акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач являются: - устойчивое развитие и приоритетность эффективного использования потенциала каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач; - социальная, энерго- и природосберегающая направленность использования каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач; - государственная организационно-правовая поддержка и государственное экономическое стимулирование акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач. Статья 21. Ответственность за нарушение положений настоящей главы Лица, виновные в нарушении положений настоящей главы, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Глава 6. О компенсации ущерба от строительства Токтогульской ГЭС и водохранилища на территории Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Настоящая глава закрепляет правовые основы компенсации ущерба от строительства Токтогульской ГЭС и водохранилища на территории Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области. Статья 22. Действие настоящей главы Действие настоящей главы распространяется на всех проживающих и работающих физических и юридических лиц Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области. Статья 23. Особый статус Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Токтогульский район и село Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области объявляются территориями особой государственной заботы. Кроме гарантированной компенсации, предусмотренной настоящим Законом, государство оказывает поддержку социально-экономического развития названных территорий, необходимую для обеспечения их нормальной жизнеспособности. Программа социально-экономического развития названных территорий на определенный период разрабатывается с участием заинтересованных министерств, административных ведомств и местных органов и утверждается Правительством Кыргызской Республики. Статья 24. Размер затопленных сельскохозяйственных угодий и их возмещение Признать, что на названных территориях затоплено всего 33 тысячи гектаров земли, выведено из сельскохозяйственного оборота 23 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, лесов и приусадебных земель. Для восполнения производства сельскохозяйственной продукции выделять сельским товаропроизводителям указанных территорий земли из Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий при Министерстве сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке. Статья 25. Возмещение имущественного ущерба Возмещение имущественного ущерба осуществляется путем строительства объектов соцкультбыта, водохозяйственных объектов, производственных зданий и сооружений, освоения и улучшения земель. Статья 26. Государственная ежегодная компенсация В целях жизнеобеспечения населения указанных территорий государство выплачивает компенсации. Размер компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются Правительством Кыргызской Республики по согласованию с органами местной государственной администрации и местного самоуправления. Статья 27. Источники финансирования компенсации Источником финансирования компенсации ущерба считать ежегодные отчисления АО «Электрические станции» на специальный счет Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области за счет затрат Токтогульской ГЭС в размере 70,0 млн. сомов, с учетом ее индексации на инфляцию, с отнесением этой суммы на себестоимость электроэнергии, вырабатываемой Токтогульской ГЭС, что ежегодно предусматривается в структуре тарифа на электрическую энергию уполномоченным государственным органом по регулированию топливно-энергетического комплекса. Перечисление суммы компенсации на специальный счет Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области, которая вычитается из совокупного годового дохода АО "Электрические станции", производится в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики. Статья 28. Об оплате за электроэнергию Оплата за электроэнергию, потребляемую населением, насосными станциями Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль, осуществляется по себестоимости электроэнергии, вырабатываемой Токтогульской ГЭС, с учетом норм потребления, установленных Правительством Кыргызской Республики. Статья 29. О других льготах и гарантиях Льготы и гарантии, предусмотренные другими законами Кыргызской Республики для лиц, проживающих на названных территориях, сохраняются. Статья 30. Ответственность за нарушения настоящей главы Лица, виновные в нарушении требований настоящей главы, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства в области энергетики Лица, нарушившие настоящий Закон, другие нормативные правовые акты в области энергетики, несут установленную законодательством Кыргызской Республики гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательсвом Кыргызской Республики. Глава 7. Введение в действие настоящего Закона Статья 32. Порядок введения в действие настоящего Закона 1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования. 2. Правительству Кыргызской Республики не позднее шестимесячного срока привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 3. Признать утратившими силу: 1) Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 28 января 1997 года № 8 (газета «Эркин Тоо» от 12 февраля 1997 года № 8); 2) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 26 февраля 2003 года № 43 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 год, № 4, ст. 194); 3) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 6 декабря 2004 года № 187 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 год, № 3, ст. 174); 4) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 28 декабря 2006 года № 207 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 год, № 11, ст. 975); 5) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменений в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 10 августа 2007 года № 146 (газета «Эркин Тоо» от 24 августа 2007 года № 60); 6) Статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 16 мая 2008 года № 85 (газета «Эркин Тоо» от 23 мая 2008 года № 36); 7) Статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 23 января 2009 года № 14 (газета «Эркин Тоо» от 30 января 2009 года № 7); 8) Статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 10 июня 2011 года №35 (газета «Эркин Тоо» от 17 июня 2011 года № 46;); 9) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 13 июня 2011 года № 43 (газета «Эркин Тоо» от 17 июня 2011 года № 46); 10) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменений в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 26 июля 2011 года № 146 (газета «Эркин Тоо» от 10 августа 2011 года № 66); 11) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 30 ноября 2012 года № 188 (газета «Эркин Тоо» от 4 декабря 2012 года № 107); 12) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменения в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 15 февраля 2013 года № 20 (газета «Эркин Тоо» от 19 февраля 2013 года № 14); 13) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 24 июня 2013 года № 98 (газета «Эркин Тоо» от 28 июня 2013 года № 54); 14) Статью 16 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 18 июля 2014 года № 144 (газета «Эркин Тоо» от 5 августа 2014 года № 60); 15) Статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 19 июля 2014 года № 145 (газета «Эркин Тоо» от 5 августа 2014 года № 60); 16) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» от 20 января 2016 года № 5 (газета «Эркин Тоо» от 26 января 2016 года № 6). Президент Кыргызской Республики | КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ "Энергетика жөнүндө" 1-глава. Жалпы жоболор 1-статья. Бул Мыйзамдын максаттары Электр жана жылуулук энергиясы менен ишенимдүү, коопсуз, сапаттуу жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн электр жана жылуулук энергиясы чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын принциптерин жана аларды ишке ашыруунун механизмдерин белгилөө, энергетика тармагына инвестиция тартууга көмөк көрсөтүү бул Мыйзамдын максаттары болуп саналат болуп саналат. 2-статья. Бул Мыйзамды жөнгө салуу чөйрөсү 1. Бул Мыйзам энергетика чөйрөсүндөгү экономикалык жана технологиялык мамилелердин укуктук негиздерин, электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу, экспорттоо жана импорттоо боюнча ишмердүүлүкту жүзөгө ашырууда энергетика субъекттеринин негизги укуктарын жана милдеттерин белгилейт. 2. Бул Мыйзамдын жоболору электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу, керектөө жана эсепке алуу боюнча ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууда менчигинин формасына карабастан юридикалык жана жеке жактарга жайылтылат. 3-статья. Кыргыз Республикасынын энергетика чөйрөсүндөгү мыйзамдары Кыргыз Республикасынын энергетика чөйрөсүндөгү мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана ушул Мыйзамдан жана энергетика чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салуучу башка укуктук ченемдик актылардан, ошондой эле ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат. 4-статья. Негизги терминдер жана алардын аныктамасы Бул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй негизги терминдер жана аныктамалар колдонулат: авария - электр жана жылуулук электр станцияларынын, электр жана жылуулук тармактарынын энергетикалык жабдууларынын бузулушунун же иштебей калышынын натыйжасында алардын иштөөсүнүн технологиялык режимдеринин жол берилгис четтөөлөр; тиричилик керектөөчүсү - келишимдин шарттарына ылайык электр жана жылуулук энергиясын тиричилик муктаждыктары үчүн пайдаланган жеке жак; рынок оператору - электр жана жылуулук энергиясын сатып алуу-сатуу боюнча келишимдерди түзүү жана аткаруу менен байланышкан электр жана жылуулук энергиясынын дүң рыногунда сооданы уюштуруу боюнча ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруучу юридикалык жак; өндүрүүчү ишкана - электр жана/же жылуулук энергиясын өндүрүү ишмердүүлүктү жүргүзгөн уюм; микроөндүрүү - тармактан тышкары ошондой эле тармак менен параллелдүү, көлөмүнө, технологиясына же күйүүчү майына карабастан, өз ордунда же керектөө жайгашкан жерине жакын жерде электр энергиясын өндүрүү; микрогенерациялоочу объект - электр энергиясын керектөөчүнүн менчигинде же башка мыйзамдуу түрдө менчигинде болгон, электр энергиясын кабыл алуучу түзмөктөрүнүн чыңалуунун деңгээли 1 кВдан ашпаган жана максималдуу кубаттуулугу 15 кВттан ашпаган электр тармагынын объектилерине технологиялык жактан туташтырылган электр энергиясын өндүрүүчү объект; эгерде электр тармагындагы мындай объекттин энергиясы имараттын бирден ашык бөлмөсүн тейлөөгө арналган электр жабдууларын, анын ичинде көп батирлүү үйдүн жалпы менчигине киргендерди колдонбосо; гидроэлектростанция - суунун энергиясын пайдалануу аркылуу электр энергиясын өндүрүү үчүн ар кандай станция жана мындай өндүрүш менен байланышкан гидротехникалык курулуштар, жабдуулар; жылуулук электр станциясы - ар кандай отундарды колдонуу менен электр жана/же жылуулук энергиясын өндүрүү үчүн ар кандай станция; инвестициялык программа - жаңы активдерди түзүү, бао болгон активдерди кеңейтүү, модернизациялоо, реконструкциялоо жана техникалык жактан кайра жабдуу боюнча программа; электр энергиясынын сапаты - чыңалуу жыштыгы, чыңалуунун амплитудасы жана вариациясы, чыңалуунун түшүүсү, чыңалуунун фазасынын асимметриясы, ашкере чыңалуу боюнча стандарттарга ылайык электр энергиясынын мүнөздөмөлөрүнүн жыйындысы; жылуулук энергиясынын сапаты - стандарттарга ылайык иштелип чыккан жана бөлүштүрүлгөн жылуулуктун сапатына жана параметрлерине тиешелүү жылуулук энергиясынын мүнөздөмөлөрүнүн жыйындысы; акыркы керектөөчү - өзүнүн тиричилик жана/же өндүрүштүк керектөөлөрү үчүн электр жана жылуулук энергиясын сатып алуучу жеке же юридикалык жак; кризистик кырдаалдар - энергетикалык системанын башка энергетикалык системалар менен параллелдүү иштөөнүн мүмкүн эместиги, энергетикалык системамнын туруктуулугунун бузулушу, авариянын каскаддык өсүшү, жабдуулардын бузулушу тобокелдикелдиктер менен, ошондой эле адамдардын коопсуздугуна коркунучтар менен байланышкан кырдаалдар. Кризистик кырдаалдарда энергетикалык системанын иштеши техникалык регламенттердин талаптарынын чегинен чыккан параметрлер менен мүнөздөлгөн авариялык режимдерде ишке ашырылат жана атайылап өчүрүүлөр жүргүзүлөт; лицензиат - Кыргыз Республикасынын лицензиялоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык энергетика тармагында ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруучу жеке же юридикалык жак; чакан электр энергетикалык өндүрүштүк кубаттуулуктар - 16 кВтдан 30 МВтга чейинки кубаттуулуктагы электр жана жылуулук станциялары; энергетикалык түзмөктөрдү модернизациялоо - энергетикалык сектордун натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, технологиялык энергияны керектөөсүн, булгоочу заттардын эмиссиясын азайтуу үчүн колдонуудагы жабдуулардын бөлүгүн же бөлүктөрүн же моралдык жана/же физикалык жактан эскирген технологияларды заманбап жабдууларга жана технологяларга алмаштыруу боюнча иш-чаралардын комплекси; жогорку чыңалуудагы тармактар - чыңалуусу 35 кВ жана андан жогору болгон электр тармактары жана көмөк чордондор; улуттук энергетикалык системасы - борборлоштурулган оперативдүү диспетчердик башкаруучу электр энергиясын өндүрүүнүн, берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн бирдиктүү процесси менен байланышкан электр энергетикасынын өндүрүштүк жана башка мүлктүк объекттеринин жыйындысы; бириккен энергетикалык система - иштөөнүн жалпы режими менен бириккен жана бирдиктүү оперативдүү диспетчердик менен башкарылган мамлекеттердин энергетикалык системалардын жыйындысы; энергетика объекттери - электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүдө, берүүдө жана бөлүштүрүүдө, энергетика тармагында оперативдүү диспетчердик башкарууда түздөн-түз пайдаланылуучу мүлк объекттери; оперативдүү диспетчердик башкаруу - улуттук энергетикалык системасына кирген электр энергетикалык объектилердин технологиялык режимдерин башкаруу боюнча иш-чаралардын комплекси; электр жана жылуулук энергиясынын дүң рыногу (мындан ары - дүң рынок) - дүң рыногунун эрежелерине ылайык электр жана жылуулук энергиясын жүгүртүү чөйрөсү; кароолчу зонасы - адамдардын кирүүсүнө, айрым иштерди жана курулуштарды жүргүзүүсүнө тыюулар жана чектөөлөр киргизиле турган энергетикалык объектке жанаша жайгашкан жер участоктору, суу жана аба мейкиндиги; электр энергетикалык системалардын параллелдүү иштеши - параллелдүү ишке катышкан мамлекеттердин электр энергетикалык системаларынын бирикмесинде бирдей жыштык менен улуттук энергетикалык системасынын биргелешкен жана макулдашылган иштеши, ал электр энергиясынын пландаштырылган агымдар жана берүүлөр менен кошо, ошондой эле электр энергиясынын күтүлбөгөн, пландаштырылбаган агымдар жана берүүлөр менен коштолот; электр жана жылуулук энергиясын берүү - электр жана жылуулук энергиясын ташуу боюнча кызмат көрсөтүү; электр жана жылуулук энергиясын берүүчү ишкана - электр жана жылуулук энергиясын ташуу боюнча кызмат көрсөтүүчү лицензиат; электр жана жылуулук энергиясын бөлүштүрүү жана берүү - керектөөчүгө электр жана жылуулук энергиясын жеткирүү; керектөөчүлөр - электр жана жылуулук энергиясын негизги же акыркы керектөөчүлөр; электр бөлүштүрүү тармагы - электр чубалгыларынын, көмөк чордондордун жана бөлүштүрүүчү түзмөктөрдүн жыйындысы; бөлүштүрүүчү ишкана - керектөөчүлөрдү электр жана/же жылуулук энергиясы менен камсыздоочу жеке же юридикалык жак; эсептешүү борбору - электр энергиясы (кубаттуулугу) жана жылуулук энергиясы рыногунда электр жана жылуулук энергиясын эсепке алуу маалыматтарын чогултуу жана иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүчү юридикалык жак; электр жана жылуулук энергиясынын чекене рыноктору (мындан ары - чекене рыноктору) - керектөөчүлөрдүн катышуусу менен дүң рыноктон тышкары электр жана/же жылуулук энергиясын сатып алуу жана сатуу чөйрөсү; системалык оператор - борборлоштурулган оперативдүү диспетчердик башкарууну жүзөгө ашыруучу, башка мамлекеттердин энергетикалык системалары менен параллелдүү иштөөнү камсыз кылуучу, улуттук энергетика системасында электр жана жылуулук энергиясын жана кубаттуулукту өндүрүүнүн жана керектөөнүн балансын колдоочу, системалык кызматтарды көрсөтүүнү жүзөгө ашыруучу юридикалык жак; энергетика тармагында субъекттер - керектөөчүлөр, жеке жактар, ошондой эле менчигинин формасына карабастан энергетика тармагында иштөөнү жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар, анын ичинде энергияны өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатууу, экспорттоо жана импорттоо жана керектөөчүлөрдү энергия менен менен камсыздоо, ошондой эле электр энергетикалык тармагында оперативдуу диспетчердик кызмат көрсөтүү; электр же жылуулук энергиясына тарифтер - Кыргыз Республикасынын отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан лицензиаттар жана керектөөчүлөр үчүн бекитилүүчү электр же жылуулук энергиясынын бирдигине баа чендердин системасы; отун-энергетика комплекси - отун-энергетикалык ресурстарды (көмүр, мунай, жаратылыш газы жана алардын туундулары) казып алуучу, аларды трансформациялоочу, ташуучу, бөлүштүрүүчү жана энергия баштапкы, ошондой эле трансформацияланган түрлөрүн керектөөчу экономиканын өз ара байланышкан тармактарынын жыйындысы. электр энергиясы - бир эле мезгилде аны өндүрүү жана керектөө менен мүнөздөлгөн, берилген чектердеги анын параметрлерин ар дайым, үзгүлтүксүз жана сапаттуу сактоону талап кылган өзгөчө түрдөгү товар; электр энергетикасы - электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу, электр энергиясын экспорттоо жана импорттоо менен алектенген мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарды камтыган экономиканын тармагы; жылуулук энергетикасы - жылуулук энергиясын өндүрүү, трансформациялоо, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу менен байланышкан мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарды камтыган энергетика тармагы; жылуулук энергиясы - буу, ысык суу, ысытылган аба жана башка газдар, ошондой эле жайлар жылытуу, ысык суу менен камсыздоо, желдетүү жана өнөр жай технологиялык муктаждыктар үчүн пайдаланылуучу алып жүрүүчүсү энергиянын түрү; жылуулук тармагы - керектөөчүлөргө жылуулук энергиясын берүү жана бөлүштүрүү үчүн арналган түзмөкрдүн жыйындысы; отун өнөр жайы - жылуулук жана электр энергиясын өндүрүү үчүн негизги чийки зат катары отун өндүрүү, кайра иштетүү, ташуу жана сактоо менен байланышкан уюштуруучу техникалык жана технологиялык иш-чаралардын комплекси; отун менен камсыздоо - ири өнөр жай жана тиричилик керектөөчүлөргө жылуулук жана электр энергиясын өндүрүү үчүн чийки зат менен камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын жыйындысы; электр тармагы - электр энергиясын берүүгө жана (же) бөлүштүрүүгө арналган көмөк чордондордун, бөлүштүрүүчү түзмөктөрдүн жана аларды бириктирүүчү электр чубалгысылардын жыйындысы; жылуулук тармагы - жылуулук энергиясын берүүгө жана (же) бөлүштүрүүгө арналган станциялардын, бөлүштүрүүчү түзмөктөрдүн жана аларды бириктирүүчү жылуулук өткөрүүчү чубалгысылардын жыйындысы; электр станциясы - электр энергиясын өндүрүүчү ар кандай техникалык түзмөк же түзмөктөрдүн комплекси; Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугу - жарандарды, коомду, мамлекетти жана экономиканы Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугу - жарандардын, коомдун, мамлекеттин, экономиканын энергетикалык керектөөлөрүн алгылыктуу сапаттагы жеткиликтүү энергетикалык ресурстар менен камсыздоо дефицити коркунучунан жана энергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо коркунучтарынан коргоонун абалы; борборлоштурулган маалыматтарды чогултуу жана иштетүү системасы (БМЧИС) - өлчөөгөн маалыматтарын автоматтык түрдө чогултуу жана иштеп чыгуу аппараттык (компьютерлер, серверлер, перифериялык түзмөктөр, маалыматтарды берүү каналдары, байланыш түзмөктөрү ж.б.) жана программалык камсыздоодон (операциялык система, программалык тиркемелерден) турган системасы. 2-глава. Энергетика тармагындагы мамлекеттик саясат жана укуктук мамилелердин жалпы принциптери 5-статья. Энергетика тармагында иштөөнүн технологиялык жана экономикалык негиздери 1. Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында иштөөнүн технологиялык негизин оперативдүү диспетчердик бирдиктүү системасы тарабынан башкарылган жана энергетикалык маалыматтарды башкарачуу борборлоштурулган системасына ээ болгон Кыргыз Республикасынын улуттук энергетикалык системасын түзгөн электр станциялары, жогорку чыңалуудагы тармактар, бөлүштүрүүчү электр жана жылуулук тармактары түзөт. 2. Киреше алуу максатында дүң жана чекене рыноктордо кызмат көрсөтүү жана сатып алуу жана сатуу жана менен байланышкан технологиялык өзгөчөлүктөрү менен шартталган мамилелердин системасы энергетика тармагында иштөөнүн экономикалык негизи болуп саналат. 6-статья. Энергетика тармагындагы өз ара аракеттенүүнүн принциптери Энергетика чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат негизги принциптердин сакталышын камсыз кылууга багытталган, алар төмөнкүлөрдү камтыйт: 1. Тарифтер электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүгө, берүүгө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдарды (анын ичинде өндүрүшкө жана техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдар, капиталдык чыгымдардын ордун толтуруу, инвестицияларды тартуу жана кирешенин пайыздык ченин кайтаруу) чагылдыруусуна тийиш экономикалык жактан негизделген тарифтик саясатты жүргүзүү. 2. Энергетика чөйрөсүндөгү ишмердүүлүктүн төрлөрүн мамлекет тарабынан жөнгө салуу. 3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, мамлекеттик органдардын энергетика субъекттеринин өндүрүштүк, чарбалык жана финансылык ишине кийлигишпөөсү. 4. Энергетика субъектилеринин укуктарын коргоону жана кызыкчылыктарынын балансын сактоону камсыздоо. 5. Менчиктин формасына карабастан энергетика тармагында тең шарттарды камсыз кылуу жана атаандаштык чөйрөнү өнүктүрүүгө дем берүү. 6. Керектөөчүлөрдүн электр жана жылуулук энергиясына дискриминациясыз жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, аларга бирдей шарттарды камсыз кылуу жана алардын укуктарын коргоо. 7. Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана климатка зыяндуу таасирин азайтуу. 8. Энергетика тармагындагы ишмердүүлүктүн ачыктыгын камсыздоо. 9. Электр жана жылуулук энергиясына экономикалык жактан негизделген тариф саясатын жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын калкынын социалдык жактан аялуу катмарын коргоону камсыз кылуу. 10. Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу. 11. Энергетикалык объекттердин ишенимдүү иштешин камсыз кылуу. 12. Энергетика тармагындагы экономикалык ишмердүүлүктүн эркиндиги. 13. Энергетика тармагында субъектилеринин монополиялык ишмердүүлүгүн чектөө жолу менен электр жана жылуулук энергиясынын тийиштүү сапатын камсыз кылуу жана өздүк наркын минималдаштыруу шартында атаандаштыкты жана электр жана жылуулук энергиясына болгон керектөөлөрдү канааттандыруунун туруктуу системасын калыптандырууну камсыз кылуу. 14. Энергетика тармагындагы табигый монополиянын субъекттеринин кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу. 15. Энергетика тармагына заманбап техникаларды жана технологияларды киргизүү. 7-статья. Энергетика тармагындагы саясат, жөнгө салуу, контролдоо жана көзөмөлдөө чөйрөсүдөгү мамлекеттик органдардын ишмердүүлүктүн негизги багыттары 1. Энергетика тармагындагы мамлекеттик органдар мамлекеттик саясатты иштеп чыгууну жана ишке ашырууну жана контролдук, көзөмөлдүк, ошондой эле тарифтик жөнгө салуу функцияларын Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерине ылайык жүзөгө ашырышат. 2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети электр жана жылуулук энергиясына тарифтик саясатты бекитет. 8-статья. Улуттук энергетикалык программа Улуттук энергетика программасы (УЭП) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет. Отун-энергетикалык комплексинин ар бир тармагын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо УЭПтин максаттары болуп эсептелет, ага энергиянын ресурстарын сактоо жана натыйжалуу пайдалануу, отун жана энергия менен камсыздоо, энергияны сактоо системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу, отундун экологиялык жактан таза түрлөрүн пайдалануу жана айлана-чөйрөнү сактоо, энергетика жана отун өнөр жайы жагында структуралык, инвестициялык, салыктык жана баа саясатын өткөрүү, ошондой эле илим изилдөө жумуштарын жүргүзүү кирет. 9-статья. Энергетикалык объектилерди куруу жана реконструкциялоо жана аларды электр тармактарына кошуу Жаңы энергетикалык объекттердин курууну жана иштеп жаткандарындын реконструкциялоону каржылоо төмөнкү булактар болуп саналат: 1. Республикалык бюджет. 2. Мамлекеттик инвестициялар. 3. Тике (жеке) инвестициялар. Улуттук энергетикалык программага киргизилген энергетика объекттерин куруу жана реконструкциялоо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча ар кандай булактардын эсебинен жүзөгө ашырылат. Улуттук энергетикалык программага кирбеген энергетика объекттерин куруу жана реконструкциялоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тике инвестициялардын эсебинен жүзөгө ашырылат. Отун-энергетика комплексинде сунушталып жаткан ишмердүүлүктүн бардык түрлөрү айлана-чөйрөгө тийгизген таасири боюнча айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык компетенттүү мамлекеттик органдар тарабынан каралат жана бааланат жана оң корутундусу алынгандан кийин жүзөгө ашырылат. 4. Юридикалык жана жеке жактардын электр жана жылуулук тармактарын, энергияны кабыл алуучу жана генерациялоочу түзмөктөрүн (электр жана жылуулук орнотмолорун) жогорку чыңалуудагы тармактарга же бөлүштүрүүчү компаниялардын тармактарына технологиялык туташтыруу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген эрежелерге ылайык жүзөгө ашырылат.. 3-глава. Электр жана жылуулук энергия рыногунун иштешине негизделген энергия менен камсыздоо 10-статья. Электр жана жылуулук энергия рыногу 1. Электр жана жылуулук энергиясы рынокто товар болуп саналат. 2. Электр жана жылуулук энергиясынын рыноктору эки деңгээлден турат (электр жана жылуулук энергиясынын дүң жана чекене рыноктору) жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерине ылайык жөнгө салынат. 3. Электр энергиясынын кубаттуулугун экспорттоо, импорттоо жана жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. 4. Электр жана жылуулук энергиясынын буткул келему Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте эсептешуу борбору тарабынан милдеттуу эсепке алынууга тийиш. 5. Ички рынокто өндүрүлгөн жана электр тармактарына берилүүчү электр энергиясынын бүткүл көлөмү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аныктаган бирдиктүү сатып алуучу мекемеси тарабынан сатып алууга тийиш. 6. Электр жана жылуулук энергиясын коммерциялык эсепке алуу приборлору: - керектөөчүлөргө электр жана жылуулук энергиясын берүүчүнүн каражаттарынын эсебинен орнотулат; - электр жана жылуулук энергиясын берүүчүнүн балансында болууга тийиш. 11-статья. Электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүлөрдү энергия менен камсыздоо гарантиялары 1. Электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоо энергетика тармагында стандарттарга жана электр жана жылуулук энергиясы менен камсыздоочу уюмдар менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы келишимдик милдеттенмелерге ылайык жүзөгө ашырылат. 2. Акыркы керектөөчү электр жана жылуулук энергиясын берүүчүнү тандоого укуктуу. 12-статья. Энергетика объектилеринин корголуучу зоналары Энергетика объектилеринин сактоонун камсыз кылуу, нормалдуу эксплуатациялоо шарттарын түзүү, алардын бузулушун алдын алуу, ошондой эле калк арасында кырсыктарга жол бербөө, максатында кароолчу зоналары белгиленет. Кароолчу зонасын аныктоо эрежелерин Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекитет. 4-глава. Электр энергетикасында ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруунун өзгөчөлүктөрү 1. Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу жана керектөө боюнча мамилелер энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат. 2. Микрогенерациялоо аркылуу электр энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү, сатуу жана керектөө боюнча мамилелер Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдери менен белгиленет. 13-статья. Энергетика объектилерин эксплуатациялоодо айлана-чөйрөнү коргоо 1. Энергетика объектилеринин ээлери Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча ченемдик укуктук актыларына ылайык энергетика объектилеринин ишмердүүлүктүн жүрүшүндө келип чыккан булгануунун алдын алуу же минималдаштыруу боюнча чыгымдарды көтөрүүгө милдеттүү. 2. Энергетика объекттери жабылган учурда энергетика объектилеринин ээлери өз каражаттарынын эсебинен жерлерди калыбына келтирүүнү жүргүзүүгө милдеттүү. 14-статья. Кризистик кырдаалдар 1. Эгерде энергетикалык системалардагы жагдай төмөнкү коркунучтардын бирине алып баратся ал кризистик кырдаал деп болуп саналат: 1) керектөөчүлөрдү энергия менен жабдоону токтотуусуна жана адамдардын коопсуздугуна; 2) жабдуулардын жана түзүлүштөрдүн бузуусуна жана кыйроосуна; 3) башка энергетикалык системалар менен параллелдүү иштөөнүн мүмкүн эместигине; 4) энергетикалык системанын туруктуулугунун бузулушуна, дисбалансга; 5) энергетика системасындагы авариялардын каскаддык өсүшү; 6) Эксплуатациялоо эрежелерин бузууп Токтогул ГЭСинин суу сактагычынын суусун агызуусуна. Системалык оператор кризистик кырдаалдардын келе жатканын аныктайт жана энергетикалык объекттердин жабдууларын коргоо боюнча зарыл чараларды көрөт жана электр жана жылуулук энергиясын пайдаланууга, анын ичинде атайылап өчүрүүлөрдү колдонууга убактылуу чектөөлөрдү киргизе алат. 15-статья. Технологиялык жана авариялык муктаждыктар үчүн электр жана жылуулук энергиясы менен камсыздоо Системалык авария пайда болгон учурда технологиялык себептерге ылайык үзгүлтүксүз электр жана жылуулук менен камсыз кылууну талап кылган керектөөчүлөрдүн иши авариялык токтоосу адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирлирсе жана экологиялык, социалдык жана экономикалык кесепеттерге алып келсе электр жана жылуулук энергиясы менен камсыздоо электр жана жылуулук жабдуу схемаларына ылайык технологиялык жана авариялык муктаждыктардын көлөмүндө жүзөгө ашырылат. Технологиялык жана авариялык муктаждыктардын көлөмдөрүн аныктоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет. Технологиялык жана авариялык муктаждыктарына ээ болгон керектөөчүлөрдүн тизмеси энергетика чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтында жарыяланууга тийиш. 5-глава. Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линияларынын өзгөчө статусу жөнүндө Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскады жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линиялары (мындан ары - жогорку вольттуу электр берүү линиялары) Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык олуттуу мааниге ээ. Ушул Мыйзам Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында түзүлгөн акционердик коомдордун өзгөчө статусу болгондо иштөөнүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерин аныктайт. 16-статья. Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линияларынын өзгөчө статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана улуттук жогорку вольтуу электр берүү линияларынын өзгөчө статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул главага, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, "Энергетика жөнүндө", "Электр энергетикасы жөнүндө", "Энергияны үнөмдөө жөнүндө", "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына негизденет. 17-статья. Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын базасында түзүлгөн акционердик коом Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын, Ат-Башы ГЭСинин, курулуп жаткан ГЭСтер ишканасынын, Бишкек шаарынын ЖЭБсынын жана Ош шаарынын ЖЭБсынын базасында акциялардын 93,72 пайыз өлчөмүн мамлекеттик менчикте кармоо менен "Электр станциялары" акционердик коому түзүлөт. Акциялардын мамлекетке таандык болгон 93,72 пайыз өлчөмүндөгү үлүшү сатылышы, күрөөгө коюлушу, Кыргыз Республикасынын тышкы карыздарын тындыруунун эсебине алмаштырылышы, кимге гана болбосун ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп берилиши, ошондой эле жаңы акцияларды чыгаруу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугусуз жүзөгө ашырылышы мүмкүн эмес. Бул акционердик коомдун мүлкү, курулуп жаткан ГЭСтердин ишканаларынын курамына кирген, 1 жана 2-Камбарата ГЭС, Бишкек шаарынын ЖЭБунун бүтпөгөн курулуштарын кошпогондо, ошондой эле электр энергиясын иштеп чыгууга жана берүүгө тикелей катышпаган же эскиргендигине же техникалык авариянын жана табигый кырсыктардын натыйжасында жараксыз болуп калган мүлк кыйыр түрдө ажыратууну кошуп алганда, ар кандай ээликтен ажыратылууга тийиш эмес. 1 жана 2-Камбарата гидроэлектростанцияларын куруу жана пайдалануу Кыргыз Республикасынын өзүнчө мыйзамы менен аныкталат. Бишкек шаарындагы ЖЭБнын ажыратылышы мүмкүн. Мында Бишкек шаарынын ЖЭБсын ажыратуудан кийин электр жана жылуулук энергиясына тарифтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен белгиленет. 18-статья. Жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында түзүлгөн акционердик коом Бардык кичи станциялары менен чыңалуусу 110 кВ жана андан жогору болгон жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында акционердик коом "Кыргызстандын Улуттук электр тармагы" акциялардын 93,72 пайыз өлчөмүн мамлекеттин менчигинде кармоо менен түзүлөт. Акциялардын мамлекетке таандык болгон 93,72 пайыз өлчөмүндөгү үлүшү сатылышы, күрөөгө коюлушу, Кыргыз Республикасынын тышкы карыздарын тындыруунун эсебине алмаштырылышы, кимге гана болбосун ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп берилиши, ошондой эле жаңы акцияларды чыгаруу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугусуз жүзөгө ашырылышы мүмкүн эмес. Бул акционердик коомдун мүлкү, кыйыр түрдө ажыратууну кошуп алганда, электр энергиясын берүү процессине тикелей катышпаган же эскиргендигинин же техникалык авариянын жана табигый кырсыктардын натыйжасында жараксыз болуп калган мүлктү кошпогондо, ар кандай ээликтен ажыратылууга тийиш эмес. 19-статья. Ушул главанын артыкчылыгы Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында түзүлгөн акционердик коомдорго карата алганда акционердик коомдор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген бөлүгү колдонулат. 20-статья. Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында түзүлгөн акционердик коомдорго карата мамлекеттик саясаттын негизги принциптери Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында түзүлгөн акционердик коомдорго карата мамлекеттик саясаттын негизги принциптери: - Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларынын дареметин туруктуу өнүктүрүү жана натыйжалуу пайдалануунун артыкчылыгы; - Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларын пайдалануунун социалдык, энергия жана жаратылыш коргоого багытталгандыгы; - Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында түзүлгөн акционердик коомдорго мамлекеттик уюштуруучулук-укуктук колдоо көрсөтүү жана мамлекеттик экономикалык дем берүү болуп эсептелет. 21-статья. Ушул главанын жоболорун бузгандык үчүн жоопкерчилик Ушул главанын жоболорун бузууда күнөөлүү болгон адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 6-глава. Жалал-Абад областындагы Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылынын аймагында Токтогул ГЭСин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндарды компенсациялоо жөнүндө Ушул глава Жалал-Абад областындагы Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылынын аймагында Токтогул ГЭСин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндарды компенсациялоонун укуктук негизин бекемдейт. 22-статья. Ушул главанын колдонулушу Ушул Мыйзам Жалал-Абад областындагы Токтогул районунда жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылында жашаган жана иштеген бардык жеке жана юридикалык жактарга жайылтылат. 23-статья. Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылынын өзгөчө статусу Жалал-Абад областынын Токтогул району жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылы мамлекеттик өзгөчө камкордукка алынган аймактар деп жарыяланат. Ушул Мыйзамда каралган кепилдик берилген компенсациялардан тышкары мамлекет аталган аймактарды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүдө алардын нормалдуу жашоо шарттарын камсыз кылуу үчүн зарыл колдоо көрсөтөт. Аталган аймактардын белгилүү мезгилге социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсүнүн программасы кызыкчылыгы бар министрликтердин, администрациялык ведомстволордун жана жергиликтүү органдардын катышуусу менен иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет. 24-статья. Суу астында калган айыл чарба жерлеринин өлчөмү жана алардын ордун толтуруу Аталган аймактарда бардыгы 33 миң гектар жер суу астында калган жана 23 миң гектар айыл чарба жерлери, токойлор жана короо жайлар айыл чарбасында пайдалануудан чыгып калган. Аталган аймактардын айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө багыт алган айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлигинин алдындагы айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусунан жерлер бөлүнүп берилет. 25-статья. Мүлктүк зыяндарды калыбына келтирүү Мүлктүк зыяндарды калыбына келтирүү социалдык-маданий, тиричилик объектилерин, суу чарба объектилерин, өндүрүштүк имараттарды жана курулуштарды куруу, жерлерди өздөштүрүү жана жакшыртуу жолу менен ишке ашырылат. 26-статья. Жыл сайын көрсөтүлүүчү мамлекеттик компенсация Аталган аймактардын калкынын жашоо турмушун камсыз кылуу максатында мамлекет компенсация төлөп берет. Компенсациянын көлөмү жана аны төлөп берүүнүн тартиби жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдары менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 27-статья. Компенсацияны каржылоо булактары Зыянды компенсациялоону каржылоонун булагы болуп Жалал-Абад областынын Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылынын атайын эсебине Токтогул ГЭСи иштеп чыгаруучу электр энергиясынын өздүк наркына бул сумманы чегерүү менен инфляцияга аны индекстештирүүнү эске алуу менен 70,0 млн. сом өлчөмүндө Токтогул ГЭСинин чыгымдарынын эсебинен "Электр станциялары" АКсынын ар жылдык чегерүүлөрү эсептелсин, мунун өзү отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан тарифтердин түзүмүндө жыл сайын каралат. "Электр станциялары" АКсынын" жылдык үргүлжү кирешесинен чыгарып салынуучу компенсациянын суммаларын Жалал-Абад областынын Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылынын атайын фондунун эсебине чегерүү Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык жүргүзүлөт. 28-статья. Электр энергиясы үчүн төлөөлөр жөнүндө Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылынын калкы пайдаланган жана насостук станцияларды иштетүүгө кеткен электр энергиясы үчүн төлөөлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген Токтогул ГЭСинде иштелип чыккан электр энергиясынын өздүк наркы боюнча талап кылуу 29-статья. Башка жеңилдиктер жана кепилдиктер жөнүндө Аталган аймактарда жашаган адамдар үчүн Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган жеңилдиктер жана кепилдиктер сакталат. 30-статья. Ушул главанын бузгандык үчүн жоопкерчилик Ушул главанын талаптарын бузган адамдар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 31-статья. Энергетика мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик Ушул Мыйзамды, энергетика жаатындагы башка ченемдик укуктук актыларды бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жарандык, администрациялык жана жазык жоопкерчилигин тартышат. Глава 7. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү жөнүндө 32-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүүнүн тартиби 1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 2. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети алты айдан кечиктирбестен өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын: 1) "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 28-январындагы № 8 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити 1997-жылдын 12-февралындагы N 8); 2) "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 26-февралындагы № 43 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 2003-ж., N 4, 194-ст.) ); 3) «Электр энергетикасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 6-декабрындагы № 187 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 2005-ж., N 3, 174-ст. ); 4) "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 28-декабрындагы № 207 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., N 11, 975-ст.) ); 5) "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 10-августундагы № 146 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити 2007-жылдын 24-августундагы № 60); 6) "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 16-майындагы N 85 Мыйзамынын 2-беренеси ("Эркин Тоо" гезити 2008-жылдын 23-майындагы № 36); 7) "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 23-январындагы № 14 Мыйзамынын 1-беренеси ("Эркин Тоо" гезити 2009-жылдын 30-январындагы № 7); 8) "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 10-июнундагы No 35 Мыйзамынын 1-беренеси ("Эркин Тоо" гезити 2011-жылдын 17-июнундагы № 46); 9) «Электр энергетикасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 13-июнундагы № 43 Мыйзамы («Эркин Тоо» гезити 2011-жылдын 17-июнундагы № 46); 10) "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 26-июлундагы № 146 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити 2011-жылдын 10-августундагы № 66); 11) «Электр энергетикасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 30-ноябрындагы № 188 Мыйзамы («Эркин Тоо» гезити 2012-жылдын 4-декабрындагы № 107); 12) "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 15-февралындагы № 20 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити 2013-жылдын 19-февралындагы № 14); 13) "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 24-июнундагы № 98 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити 2013-жылдын 28-июнундагы № 54); 14) "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 18-июлундагы No 144 Мыйзамынын 16-беренеси ("Эркин Тоо" гезити 2014-жылдын 5-августундагы No 60); 15) "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 19-июлундагы No 145 Мыйзамынын 2-беренеси ("Эркин Тоо" гезити 2014-жылдын 5-августундагы No 60); 16) «Электр энергетикасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 20-январындагы № 5 Мыйзамы («Эркин Тоо» гезити 2016-жылдын 26-январындагы № 6). Кыргыз Республикасынын Президенти |
| --- | --- |