"2020-жылдын 2-сентябрындагы №446 "Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу чаралары тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна  салыштырма таблица

| Колдонуудагы редакция | Сунуш кылынып жаткан редакция |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1-тиркеме |  |
| Текшерилүүгө тийиш болгон өлчөө каражаттарынын тизмеси жана текшерүүнүн МЕЗГИЛДҮҮЛҮГҮ |  |
| 21; Тиричиликтик суу эсептегичтери; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 22; Өнөр жай жылуулук эсептегичтери; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 23; Тиричиликтик жылуулук эсептегичтери; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 24; Өнөр жай газ эсептегичтери; Жылына 1 жолу. 25; Тиричиликтик газ эсептегичтери; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына. | 21; Тиричиликтик суу эсептегичтери - ысык суу үчүн - муздак суу үчүн; 4 жылда 1 жолу 5 жылда 1 жолу. 22; Өнөр жай жылуулук эсептегичтери; 4 жылда 1 жолу. 23; Тиричиликтик жылуулук эсептегичтери; 4 жылда 1 жолу. 24; Өнөр жай газ эсептегичтери; 4 жылда 1 жолу. 25; Тиричиликтик газ эсептегичтери; 12 жылда 1 жолу. |
| 38; Деңгээл ченегичтер; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. | 38; Деңгээл ченегичтер; Жылына 1 жолу. |
| 46; Суу агымынын ылдамдыгын ченегичтер; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. | 46; Суу агымынын ылдамдыгын ченегичтер; 2 жылда 1 жолу. |
| 48; Суунун деңгээлин ченегичтерди текшерүүчү түзүлүштөр; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 49; РУГ тибиндеги деңгээл өлчөөчү гидромелиоративдик рейкалар; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 50; Электрондук корректорлор-газ эсептегичтер; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. | 48; Суунун деңгээлин ченегичтерди текшерүүчү түзүлүштөр; Паспорттогу маалыматтарга ылайык. 49; РУГ тибиндеги деңгээл өлчөөчү гидромелиоративдик рейкалар; 2 жылда 1 жолу. 50; Электрондук корректорлор-газ эсептегичтер; Жылына 1 жолу. |
| 66; Бурчтук өткөрүүнүн датчиктери; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 67; Суюктуктардын, буунун жана газдын чыгымын ченегичтер жана дифманометрлер (анын ичинде экинчи жолку приборлор); Өлчөө каражаттарын текшерүү мөөнөтүндө. | 66; Бурчтук өткөрүүнүн датчиктери; Жылына 1 жолу. 67; Суюктуктардын, буунун жана газдын чыгымын ченегичтер жана дифманометрлер (анын ичинде экинчи жолку приборлор); Жылына 1 жолу. |
| 80; Ашыкча басым датчиктери; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 81; Барометрлер; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. | 80; Ашыкча басым датчиктери; Паспорттогу маалыматтарга ылайык. 81; Барометрлер; Жылына 1 жолу. |
| 82; Металлдан жасалган спирт ченегичтер; Жылына 1 жолу. 83; Спиртометры АСП-1, АСП-2 и АСП-3; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 82; Күчүн жоготту деп таанылсын. 83; Күчүн жоготту деп таанылсын. |
| 85; рН-метрлердин комплекттери (бардык типтеги); Жылына 1 жолу. | 85; рН-метрлердин комплекттери; Жылына 1 жолу. |
|  | 91-1; Газдын тиричилик сигнализаторлору; Жылына 1 жолу. |
| 101; Бардык типтеги ион ченегичтер; Жылына 1 жолу. 106; Биохимиялык анализаторлор; Жылына 1 жолу; Оптикалык системаны пайдаланбастан өлчөө функциялары менен толук автоматташтырылган жана техникалык системалары же түзүлүштөрү бар анализаторлордон тышкары. 108; Иммуноферменттик анализаторлор; Жылына 1 жолу; Оптикалык системаны пайдаланбастан өлчөө функциялары менен толук автоматташтырылган жана техникалык системалары же түзүлүштөрү бар анализаторлордон тышкары. | 101; Ион ченегичтердин топтому; Жылына 1 жолу. 106; Биохимиялык анализаторлор; Жылына 1 жолу; Оптикалык өлчөө системасын пайдаланбастан (өлчөө функциялары менен техникалык курулмалар толук автоматташтырылган анализаторлордон тышкары. 108; Иммуноферменттик анализаторлор; Жылына 1 жолу; Оптикалык өлчөө системасын пайдаланбастан (өлчөө функциялары менен техникалык курулмалар толук автоматташтырылган анализаторлордон тышкары. |
| 116; Медициналык термометрлер: - электрондук - сымаптык; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. Өндүрүштөн чыкканда. 126; Электр энергиясынын үч фазалуу эсептегичтери: - индукциялык - электрондук; 4 жылда 1 жолу Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. 127; Электр энергиясынын бир фазалуу эсептегичтери: - индукциялык - электрондук; 8 жылда 1 жолу Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. | 116; Термометрлер жана медициналык тепловизорлор: -электрондук -сымаптык; Жылына 1 жолу. 126; Индукциялык жана электрондук электр энергиясынын үч фазалуу эсептегичтери; 4 жылда 1 жолу. 127; Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные; 1 раз в 8 лет. |
| 128; Электр энергиясынын микропроцессордук программаланган эсептегичтери; Чыгарган завод берген өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. | 128; Электр энергиясынын микропроцессордук программаланган эсептегичтери; 6 жылда 1 жолу. |
| 129; а) 1000 В чейинки токтун жана чыңалуунун трансформаторлору; Өлчөө каражатынын тибин бекитүү (бекитүүнү таануу) сертификатына ылайык. б) 1000 В жогору токтун жана чыңалуунун трансформаторлору; Оңдолгондон кийин жана өндүрүштөн чыккан учурда. | 129; а) 1000 В чейинки токтун жана чыңалуунун трансформаторлору; 4 жылда 1 жолу. б) 1000 В жогору токтун жана чыңалуунун трансформаторлору; Оңдоп түзөтүүдөн кийин жана өндүрүштөн чыккандан кийин.. |
|  | 170-1; Айнектин жарык өткөрүүсүн өлчөгүч; Жылына 1 жолу. |

Министр											 С.Т.Муканбетов