СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений»» от 2 сентября 2020 года № 446»

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Приложение 1 |  |
| Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки |  |
| 21; Водосчетчики бытовые; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. 22; Теплосчетчики промышленные; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. 23; Теплосчетчики бытовые; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. 24; Счетчики газа промышленные; 1 раз в год. 25; Счетчики газа бытовые; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. | 21; Водосчетчики бытовые - для горячей воды - для холодной воды; 1 раз в 4 года 1 раз в 5 лет. 22; Теплосчетчики промышленные; 1 раз в 4 года. 23; Теплосчетчики бытовые; 1 раз в 4 года. 24; Счетчики газа промышленные; 1 раз в 4 года. 25; Счетчики газа бытовые; 1 раз в 12 лет. |
| 38; Уровнемеры; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 38; Уровнемеры; 1 раз в год. |
| 46; Измерители скорости водного потока; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 46; Измерители скорости водного потока; 1 раз в 2 года. |
| 48; Поверочные установки для уровнемеров воды; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. 49; Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. 50; Электронные корректоры-вычислители газа; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. | 48; Поверочные установки для уровнемеров воды; В соответствии с паспортными данными. 49; Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ; 1 раз в 2 года. 50; Электронные корректоры-вычислители газа; 1 раз в год. |
| 66; Датчики угловых перемещений; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. 67; Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы); В сроки поверки средства измерений. | 66; Датчики угловых перемещений; 1 раз год. 67; Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы); 1 раз в год. |
| 80; Датчики избыточного давления; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. 81; Барометры; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. | 80; Датчики избыточного давления; В соответствии с паспортными данными. 81; Барометры; 1 раз в год. |
| 82; Спиртомеры металлические; 1 раз в год. 83; Спиртометры АСП-1, АСП-2 и АСП-3; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 82; Утратило силу. 83; Утратило силу. |
| 85; Комплекты рН-метров (всех типов); 1 раз в год. | 85; Комплекты рН-метров всех типов; 1 раз в год. |
|  | 91-1; Бытовые сигнализаторы газа; 1 раз в год. |
| 101; Иономеры всех типов; 1 раз в год. 106; Биохимические анализаторы; 1 раз в год; Кроме анализаторов с полностью автоматизированными техническими системами или устройствами с измерительными функциями без доступа к оптической системе. 108; Анализаторы иммуноферментные; 1 раз в год; Кроме анализаторов с полностью автоматизированными техническими системами или устройствами с измерительными функциями без доступа к оптической системе. | 101; Комплекты иономеров; 1 раз в год. 106; Биохимические анализаторы; 1 раз в год; Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе. 108; Анализаторы иммуноферментные; 1 раз в год; Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе. |
| 116; Термометры медицинские: - электронные - ртутные; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. При выпуске из производства. 126; Счетчики электроэнергии трехфазные: - индукционные - электронные; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения 1 раз в 4 года. 127; Счетчики электроэнергии однофазные: - индукционные - электронные; 1 раз в 8 лет В соответствии сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 116; Термометры и тепловизоры медицинские: - электронные бесконтактные - ртутные; 1 раз в год При выпуске из производства. 126; Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные; 1 раз в 4 года. 127; Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные; 1 раз в 8 лет. |
| 128; Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 128; Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии; 1 раз в 6 лет. |
| 129; а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерений. б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В; После ремонта и при выпуске из производства. | 129; а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В; 1 раз в 4 года. б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В; После ремонта и при выпуске из производства. |
|  | 170-1; Измерители светопропускания стекол; 1 раз в год. |

Министр											 С.Т.Муканбетов